# 智能建筑机电安装质量监控探究

戴红星淮安神旺房地产有限公司

摘要：随着科学技术的不断发展和更新，城市建筑和建筑安装技术得到不断改革和完善，从根本上提高了人们的生活质量。机电设备作为智能建筑的重要构成部分，对整个智能建筑工程是否顺利完成起决定作用。然而机电设备中的一个重要环节就是安装，机电安装质量直接影响整个工程质量，需要得到技术人员的高度重视。本文就针对智能建筑机电安装质量监控做了具体探讨，主要从工程协和、关键设备监控、质量监控这三方面着手分析。

关键词：智能建筑；机电安装；质量监控

随着城市建筑发展步伐的逐渐扩大，智能建筑成了当前和未来城市建筑的发展趋势。智能建筑不仅是科学技术和人文关怀共同努力的结果，更是人们生活质量得到明显提高的重要表现。智能建筑之所以受到广大人士青睐，主要得益于其智能化。然而智能化的实现主要依靠机电设备安装，机电设备安装是智能建筑良好质量的重要保证。因此，相关技术人员一定要做好对智能建筑机电安装质量监控工作，为完成智能建筑工程奠定扎实基础。

1做好施工过程中的协和工作细小的疏忽往往容易引起大灾祸。智能建筑机电安装是一个极其复杂的工程，涉及多个施工方面。在各自的工作范围内，施工人员通常只在乎本专业的施工进度和质量，从而忽视了与其他专业交接面的沟通和交流。

在这样复杂的施工情况下，各个团队缺乏交流而不能协调一致地工作，势必会影响到施工质量。因此，团队必须做好安装过程的协调工作，铲除不必要的质量隐患。

1.1分清不同的施工界面，协调好交接工作在智能建筑机电安装中，工程设计图纸界面越加精细，而弱电设计施工界面显得越来越模糊。施工单位需要在具体施工时检查图纸，查找不符施工要求的地方进而及时修改，保证施工正常进行。比如，本来属于弱电范围的工作，图纸设计却完全不符合弱电施工要求。本是强电范围的工作，设计图纸却存在各种漏洞。因此，各施工单位需要分清施工界面，做好自己范围的事情，解除安全隐患。同时，工作人员要及时协调好施工过程中的交接工作，解除单位与单位之间的矛盾，做到相互理解和关心。

1.2注意专业间配合，交错工作智能建筑的机电安装工作需要耐心和细心。面对不同专业设备的安装和调试，工作人员一定要提前做好计划，进行针对性施工。施工人员要合理安排时间，协调好各个方面，提高施工质量。特别在水电安装过程中，一定要仔细调试，注意各个专业之间的配合，完成交接工作。只有这样，施工质量才能有所保障，工作效率也会大大提高。

2做好安装中关键设备的质量监控工作智能建筑机电安装和电气工程有着紧密联系。电气工程专业性极强、工作面也相对广泛、工作程序繁琐复杂，同时有很高的质量要求。一旦关键设备的安装出现问题，整个系统将会因此瘫痪，而且机电设备将不再智能。因此，在安装过程中的质量监控工作显得尤为重要，工作人员需要严格检查安装工作，明确施工单位责任，重视工作细节，做好质量监控工作。

2.1严格监控配电装置配电装置是整个智能建筑机电安装中电气工程的关键部分，设计安装配电装置的质量好坏直接影响智能建筑电气工程的性能和安全，进而决定整个智能建筑的好坏。严格监控配电装置是施工人员的首要任务，维护智能系统安全运行。对于配电装置设备的采购、安装、调试运行、完工验收都需要由专业人士完成和监控，保证质量过关。在实际工作中如发现电气工程中出现变压器和高低压开关设备等技术性问题，需要及时安排相关人员进行调修。比如开关大小不符合施工需要，开关柜内开关的稳定电流不符合设计图纸要求等各种问题，都是影响智能建筑质量的关键因素。因此，工作人员必须仔细对照设计图纸，在配电装置的安装上尽可能满足施工要求，严格监控配电装置的设计安装。

2.2严格监察电力电缆的质量输送电能的唯一载体是电缆。假如电缆质量不好，容易造成火灾和短路等事故发生，影响电气工程的正常工作。在工程上多数使用的电缆是沿桥梁、竖井和沟道铺设。电缆的种类众多，数量较多，产品规格从4mm2到185mm2的三芯至五芯电力电缆不等。施工单位要分门别类的检查和使用，保证电力电缆质量过关，严禁假冒伪劣产品投入施工。如果因为要节省施工成本而贪求低质量电缆，电缆在运行过程中可能出现过热现象而中断整个输送过程。电力电缆的铺设必须一次性铺设成功，严禁修整和返工，这就考验了施工团队的技术水平和耐心程度。一般这种铺设工作都是由工作经验丰富的施工人员完成的，以此来保证安装质量。

2.3提高弱电设备安装质量智能建筑机电安装一般需要铺设大量的弱电设备，安装的专业性极强。

弱电设备的系统安装和调试都要经专业人员检查，保证弱电设备的安装质量。在实际工作中，由于监控管理人员对智能安装不熟悉和缺乏相关知识，容易引起安装不够完整和精细的现象。如果要保证系统稳定运行，就要做好管线基础工作，在保证线槽施工质量的同时重点监控系统设备。

3加强质量监控意识，努力做好监控工作对一个智能建筑来说，没有比质量好更重要的部分了。没有质量保证的智能建筑如同被风一吹就倒的纸盒罢了。因此，要想提高智能建筑质量，就一定要加强全员质量监控意识，努力做好监控管理工作。

3.1树立工作责任感，具备质量监控意识从根本上来说，智能建筑顺利完成都是依靠全员努力工作的结果。没有全体工作人员的监督和责任意识是不可能完成如此浩大和智能化工程的。智能建筑中无小事，每件事都直接关系着整个建筑质量。一旦发现问题，无论问题大小与否，都要及时解决，用最少的人力、物力、财力将损失减到最小化。因此，一定要树立全员工作责任感，加强其质量监控意识，为提升建筑质量做出贡献。

3.2熟悉规范，认真阅读图纸智能建筑中的图纸是施工的前提和依据，认真阅读好图纸是做好质量监控的关键前提。在施工前，只有认真阅读图纸，仔细分析图纸中的数据，才能在施工过程中做到“心中有数，下手无憾”。另外，认真阅读图纸的一大好处就是能及时发现现场中的潜在问题，提前采取措施和制定方案以此来将问题“扼杀在摇篮里”。

3.3深入施工现场，掌握工程进度在智能建筑工程中，一定要亲自去施工现场查看工作进度，做好机电设备安装质量监控管理工作。在施工前，仔细审查图纸，发现问题及时改正，并且将改正好的图纸移交相关部门审定，确保施工图纸的精确性和合理性。与此同时，领导者们要做好每项施工阶段的监控管理工作，深入施工现场，严把质量关，为社会主义现代化建设服务。

4结束语通过以上分析可得知：智能建筑机电质量直接决定着整个智能建筑质量，一定要严格把好机电安装这一关，最大限度体现智能建筑的价值。在智能建筑工程中，加强技术人员机电安装设备的质量监控意识，将人民利益放在首位，尽最大努力做好各项监控管理工作。另外，技术人员的要在工作中不断实践和学习，扎实专业知识和加强电气技术，以确保智能建筑被广大市民所接受为宗旨，为我国的城市智能建筑贡献一份力。

参考文献：[1]李熹，张鑫华.智能建筑机电安装质量监控[J].科技传播，2012，22：83+81.[2]蓝勇.浅谈智能建筑机电安装质量监控探究[J].科技致富向导，2012，21：345.[3]王伟玲.智能建筑机电安装质量监控[J].科技与企业，2013，19：213.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ba59f21d3dcfe7b659f7fcb1.html