# 水基纳米流体分散稳定性及其对导热能力的影响

### 论文摘要

提高蓄冷介质固液相的导热能力是强化蓄冰槽换热的最有效方法。本论文在去离子水（DW）中添加TiO2纳米颗粒（所得到的悬浮液称为纳米流体）来提高其固液相的导热能力。分散剂对于制备分散稳定的纳米流体起着重要作用,分散剂在纳米流体中作用机理复杂,影响纳米流体的导热系数。本论文探索了分散剂对纳米流体的分散稳定性及固液相导热能力的影响。主要工作有：1.采用两步法制备金红石型TiO2-DW纳米流体,通过添加表面活性剂（十二烷基硫酸钠）、调节PH值和超声振动等手段,制备出颗粒浓度为0.7%的不同分散剂与颗粒浓度比（0；0.5：10；1：10；3：10；5：10；7：10；10：10）的纳米流体。利用透射电镜扫描、粒径分析及称重法等表征纳米流体的分散稳定性。2.比较Hot Disk热常数分析仪和闪光法,选择合适的导热仪器测量上述纳米流体的导热系数。将实验结果与经典的计算液-固两相悬浮液导热系数的H-C模型及考虑了纳米粒子簇团影响的计算纳米流体导热系数的Xuan的模型进行对比。3.利用最小热阻力法则和比等效导热系数相等法则,结合纳米流体中分散剂的作用机理和纳米粒子自身的传热特点,建立没有发生粒子团聚的情况下纳米流体固相导热系数的理论模型,包括包含分散剂与不含分散剂的模型。采用上述方法配制锐态型TiO2-DW纳米流体,通过带有低温系统的Hot Disk热常数分析仪测量纳米流体结冰后固相的导热系数。将实验结果与模型的计算结果作对比。粒径分析结果显示,分散剂与颗粒重量比1：10时,团聚体的粒径最小。随着放置时间增加,颗粒团聚体的粒度减小,这是由于大颗粒沉降速度快；并且纳米流体中颗粒的含量也在减少。而纳米流体的导热系数与分散剂浓度的增加没有明显的变化规律,纳米流体的导热系数随着放置时间的增加而下降。通过线形拟合纳米流体导热系数与称重法所得纳米颗粒浓度的变化曲线,发现实验值均高于H-C模型和Xuan的模型。纳米流体固相的导热系数模型的计算结果表明,纳米颗粒的体积分数、分散剂导热系数、颗粒导热系数的增大都会引起纳米流体固相导热系数的增大,不包含分散剂的导热模型计算值比包含分散剂的模型高,且粒径越小,两者之间的差异越大实验测量结果与包含分散剂的导热系数理论模型计算结果相比,实验值与理论值之差在士2%之内。分析认为分散剂的加入影响了纳米流体的分散稳定性,分散稳定性影响着纳米流体的导热系数。并且分散剂也使得纳米流体内部能量传递过程更加复杂,导致了其导热系数的实验测量值与导热模型的差异。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- CONTENTS

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 纳米流体制备的研究

- 1.2.2 纳米流体导热系数的研究

- 1.2.3 分散稳定性对导热系数影响的研究

- 1.2.4 固态纳米流体导热系数的研究

- 1.2.5 纳米流体蓄冷材料的研究

- 1.3 课题来源及本论文的主要内容

- 第二章 颗粒分散的基础理论

- 2.1 颗粒在水中分散的主要影响因素

- 2.1.1 PH值及ζ电位的影响

- 2.1.2 电解质的影响

- 2.1.3 分散剂浓度的影响

- 2.1.4 温度的影响

- 2.2 表面活性剂的作用机理

- 2.2.1 表面活性剂的分类

- 2.2.2 表面活性剂产生分散作用的原因

- 2.2.3 表面活性剂的临界胶束浓度（CMC）

- 2.3 胶体的稳定理论

- A'>2.3.1 范德瓦尔斯引力势能VA

- R'>2.3.2 双电层的斥力势能VR

- 2.3.3 总势能V

- 第三章 纳米流体的分散稳定性能

- 3.1 两步法制备纳米流体的方法

- 3.1.1 纳米颗粒的分散法

- 3.1.2 实验制备纳米流体

- 3.2 分散稳定性的表征

- 3.3 分散稳定性的结果分析

- 3.3.1 TEM图

- 3.3.2 粒径分析

- 3.3.3 称重法分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 纳米流体液态导热系数

- 4.1 测试方法分析

- 4.1.1 闪光法原理

- 4.1.2 TPS法原理

- 4.1.3 两种方法的选择

- 4.2 闪光法测量纳米流体的导热系数

- 4.2.1 实验材料

- 4.2.2 实验仪器

- 4.2.3 结果分析

- 4.3 本章小结

- 第五章 纳米流体的固态导热系数

- 5.1 含分散剂的导热模型

- 5.1.1 假设条件

- 5.1.2 导热模型

- 5.1.3 适用范围

- 5.1.4 计算结果分析

- 5.2 不含分散剂的导热模型

- 5.2.1 理论模型

- 5.2.2 结果分析

- 5.3 实验对比

- 5.3.1 实验条件

- 5.3.2 理论与实验值比较

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ba624cd306498f694b55c444.html