# 数字化技术在空调仿真及故障诊断中的应用

### 论文摘要

本文首先建立了集中空气调节系统性能仿真数学模型,利用matlab编写了空气处理机组的仿真软件,随后对空气处理机组进行了变工况性能分析。与此同时,鉴于对系统可靠性的需求,系统的故障诊断得到了高度重视,本文研究了神经网络BP在空调系统这方面的应用。系统研究主要有两部分组成,即系统仿真和系统故障诊断。空气处理机组仿真软件采用matlab 7.0在windowsXP环境下完成。故障诊断部分使用了三层BP网络计算模型。仿真部分分为八个软件模块,分别实现了对风机、过滤器、混合段、表冷器、加湿段、房间、阀门、管道的仿真。故障诊断部分采用三层BP网络来确定空调系统的5种常见故障。神经网络输入采用5维[0,1]区间的实数向量,中间层采用7个神经元,输出层用5个神经元表达5种故障。采用了无噪音和有噪音两种训练方法,两种方法中都使用随机产生的样本训练神经网络,经过训练的神经网络可以正确地诊断系统5种常见故障。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 当前的研究现状和评述

- 1.2.1 计算机仿真

- 1.2.2 空调系统的仿真研究

- 1.3 空气处理机组仿真的研究

- 1.4 空气处理机组的故障诊断

- 1.5 本文的主要工作

- 2 空气处理机组的数学模型

- 2.1 概述

- 2.2 风机模型

- 2.2.1 风机的叶轮基础理论

- 2.2.2 风机参数

- 2.2.3 风机的性能曲线分析

- 2.2.4 风机的模型

- 2.3 表冷器的模型

- 2.3.1 表面式换热器的热工计算

- 2.3.2 表面式换热器模型计算框图

- 2.4 阀门的模型

- 2.4.1 风阀的结构特性

- 2.4.2 风阀的阻力计算

- 2.5 混合段模型

- 2.6 加湿器的模型

- 2.6.1 加湿器的热湿计算

- 2.6.2 相对湿度校核

- 2.7 房间的数学模型

- 2.7.1 阻力特性

- 2.7.2 房间对象的能量特性

- 2.8 管道的数学模型

- 2.9 过滤器

- 2.10 本章小结

- 3 程序的编制

- 3.1 概述

- 3.2 系统开发环境Matlab简介

- 3.3 系统的总体结构

- 3.3.1 系统的流程设计

- 3.3.2 风机、管道及阀门的设计

- 3.4 本章小结

- 4 空气处理机组的特性研究

- 4.1 概述

- 4.2 变水量系统

- 4.3 变风量系统

- 4.4 冷冻水的质调节

- 4.5 风机与管路

- 4.6 本章小节

- 5 故障诊断与分析

- 5.1 概述

- 5.2 神经网络故障诊断技术在暖通空调系统应用

- 5.3 神经网络结构的确定

- 5.3.1 BP网络特点

- 5.3.2 模型结构设计

- 5.4 网络训练与检验

- 5.4.1 网络训练

- 5.4.2 网络训练与故障诊断

- 5.5 本章小结

- 6 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及科研工作

- 附录 程序清单

### 相关论文文献

- [1].中央空调系统吊挂式空气处理机组消除漂水的技术措施[J]. 建筑施工 2014(04)

- [2].空气处理机组在液晶显示行业应用介绍[J]. 机电信息 2011(16)

- [3].VTS空气处理机组的项目应用分析[J]. 机电信息 2008(19)

- [4].VENTUS空气处理机组的新结构[J]. 中国建设信息供热制冷 2008(10)

- [5].变风量空调系统负荷计算及设备风量计算对比分析[J]. 智能建筑与城市信息 2009(04)

- [6].HKJD核级空气处理机组的要求及应用[J]. 通用机械 2008(07)

- [7].分散空调系统之集约型空气处理机组[J]. 制冷与空调 2008(S1)

- [8].蒸发冷却空气处理机组关键性能参数探讨[J]. 暖通空调 2013(S1)

- [9].蒸发冷却空气处理机组性能的对比分析[J]. 流体机械 2012(06)

- [10].天加服务于国电晶德太阳能[J]. 机电信息 2010(19)

- [11].基于STM32的空气处理机组DDC控制器设计[J]. 电工技术 2012(07)

- [12].浅谈空气处理机组风机变频控制的相关问题[J]. 制冷与空调 2011(04)

- [13].VAV空气处理机组故障检测与诊断方法及应用[J]. 北京工业大学学报 2014(02)

- [14].用参数自整定模型在线检测空气处理机组故障[J]. 土木建筑与环境工程 2012(01)

- [15].转轮热回收式空气处理机组改进及节能效果[J]. 煤气与热力 2013(10)

- [16].天加西北市场又添一单[J]. 机电信息 2009(07)

- [17].环境试验室用节能型空气处理机组的研制[J]. 环境技术 2013(06)

- [18].威柯:创新方能出色——访上海威柯空调公司总经理李京[J]. 中国建设信息供热制冷 2008(04)

- [19].紧凑型空气处理机组设计[J]. 制冷与空调 2014(02)

- [20].中央空调产品简介——合肥天鹅[J]. 机电信息 2012(01)

- [21].空气处理机组的创新设计与应用[J]. 能源与环境 2013(04)

- [22].蒸发冷却空气处理机组的性能测试与分析[J]. 流体机械 2012(03)

- [23].新型空气处理机组的研制[J]. 制冷与空调 2014(08)

- [24].变风量空调系统的优化控制算法[J]. 吉首大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [25].管式间接-直接蒸发冷却空气处理机组在通信机房中的应用[J]. 暖通空调 2013(S1)

- [26].空气处理机组的冷却盘管特性研究[J]. 暖通空调 2012(08)

- [27].浅谈生殖医学中心设计[J]. 中国医院建筑与装备 2014(01)

- [28].品牌[J]. 机电信息 2013(13)

- [29].MN组团空调设计[J]. 胜利油田职工大学学报 2009(02)

- [30].商河路MN组团的空调设计[J]. 石油工程建设 2009(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bab06ce0133e39811bc02438.html