# 地源热泵中央空调系统水量及水质动态监测技术研究

### 论文摘要

本课题研究的主要内容为地热式中央空调水量及水质的监控,包括方法、建模、仿真与相应设备的开发。建模仿真及设备开发包括以下两个部分内容：水量监控,主要是负荷预估、流量测算及变流量控制；水质监控主要是水的导电率测量、PH值测量。总体上遵循“理论研究和分析——技术方案设计——技术方案实验——实验运行研究——问题总结和技术改进——技术方案反复实验及修改——技术方案定型——批量技术方案运行”的一个发展路线。关键技术首先是对研究对象进行系统的理论建模和合理处理,进行整体系统负荷特性分析与水量测控,然后进行匹配分析；同时开展地下水水质、温度、PH值对结垢影响等的相关机理研究,预测实施测量电导率、变频除垢与系统运行性能及运行状况间的变化规律,为实施维护技术提供理论依据。根据以上理论研究的结论对主要水量测控、水质处理积水进行的分析,包括参数的选择、变频发生、水质实时测控、负荷估计和跟踪、清洗结垢与除菌等,制定实施方案。根据以上技术方案进行实际运行实验,验证方案的可行性,针对实际运行中出现的问题和现象,及时分析总结改进,反复实验,直至取得理想效果,技术方案定型。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 工程背景及研究意义

- 1.1.1 项目的提出

- 1.1.2 研究意义

- 1.1.3 技术开发状况

- 1.1.4 现有产业规模和市场形势以及国家产业技术政策

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 水处理技术发展沿革

- 1.2.2 水处理技术国内外发展现状

- 1.3 论文的结构安排

- 2 技术要求及方案设计

- 2.1 本研究的技术先进性论述

- 2.2 主要技术要求

- 2.2.1 地下水水质资料概述

- 2.2.2 空调水系统水质存在的问题

- 2.2.3 地下水源热泵中央空调系统的水量测控设计研究

- 2.2.4 高频电子水垢处理过程中变频算法设计研究

- 2.2.5 结垢堵塞原因分析及解决

- 2.2.6 水质监控及保护研究

- 2.2.7 节水节能技术研究

- 2.3 方案设计

- 2.4 技术难点

- 2.4.1 地下水质资料与负荷跟踪水量测控特性研究

- 2.4.2 节水节能技术研究

- 2.4.3 变频除垢技术试验验证研究

- 3 系统硬件设计

- 3.1 地下水质资料与负荷跟踪水量测控特性研究

- 3.2 水质和水量监测主要应用模糊PID技术

- 3.2.1 技术分析

- 3.2.2 模糊PID控制器的硬件设计

- 3.2.3 模糊PID控制器设计

- 3.3 PH控制器的组件构成

- 3.4 高频水垢处理仪防垢、除垢原理

- 3.5 系统硬件工艺施工设计

- 3.6 工艺步骤

- 3.7 安全运行的措施

- 3.8 系统CPU及主要硬件电路

- 3.8.1 系统核心

- 3.8.2 动态监测设备硬件电路

- 4 系统软件设计

- 4.1 软件设计思想

- 4.2 系统开发环境

- 4.3 总体设计方案

- 4.4 总流程图

- 4.5 主要单元的设计流程图

- 4.5.1 模糊PID控制器算法子程序的软件流程

- 4.5.2 运行系统效果仿真分析

- 4.5.3 数字式PH值控制

- 5 系统调试及实验结果

- 5.1 测试环境与条件

- 5.1.1 硬件测试环境

- 5.1.2 软件测试条件

- 5.2 电导率测试

- 5.2.1 电导率的测量原理

- 5.2.2 电导率测试实验

- 5.3 电磁除垢设备测试

- 5.4 流量控制

- 5.5 经济、社会和环境效益分析

- 5.6 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].地源热泵[J]. 电世界 2010(05)

- [2].地源热泵助推绿色北京大兴新机场建设[J]. 智能建筑 2019(07)

- [3].农村户用分体式地源热泵系统运行性能模拟与分析[J]. 河北工业大学学报 2019(06)

- [4].喷气增焓空气源耦合地源热泵系统的性能优化[J]. 华侨大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [5].某医院大型地源热泵系统的设计优化与运行效果验证[J]. 暖通空调 2020(08)

- [6].地源热泵：南方供暖的路径分析[J]. 能源 2020(09)

- [7].上海市某综合办公楼地源热泵系统设计浅析[J]. 洁净与空调技术 2020(03)

- [8].水地源热泵防腐型冷凝器结构设计[J]. 农业装备与车辆工程 2020(10)

- [9].结合主动式冷梁的地源热泵系统运行分析[J]. 建筑节能 2020(10)

- [10].欧洲地源热泵发展浅析[J]. 建设科技 2019(02)

- [11].地源热泵系统的应用与发展[J]. 四川水泥 2019(01)

- [12].户式地源热泵在高层住宅建筑中的应用[J]. 住宅与房地产 2019(05)

- [13].某项目中地源热泵空调自动化控制研讨[J]. 科技视界 2019(21)

- [14].我国地源热泵产业走在世界前列[J]. 供热制冷 2019(09)

- [15].绿色供暖：北京市开建三大地源热泵项目[J]. 供热制冷 2019(10)

- [16].太阳能综合利用辅助地源热泵系统的应用研究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(14)

- [17].超大型地源热泵机组吊装运输技术[J]. 安装 2019(10)

- [18].关于地源热泵技术发展现状的研究[J]. 中国住宅设施 2017(01)

- [19].水地源热泵机组市场分析[J]. 机电信息 2018(04)

- [20].地源热泵与主动式冷梁高效复合系统在学校建筑中的应用与设计[J]. 上海节能 2018(04)

- [21].地源热泵系统的改进与优化运行控制方法研究[J]. 工程建设与设计 2018(08)

- [22].我国地源热泵应用研究现状与展望[J]. 北方工业大学学报 2018(02)

- [23].关于发展地源热泵系统的调研报告[J]. 住宅产业 2018(07)

- [24].探析地源热泵的结构特点及其运用[J]. 洁净与空调技术 2018(02)

- [25].重庆某办公楼地源热泵系统设计[J]. 制冷与空调(四川) 2016(06)

- [26].寒冷地区地源热泵应用效果研究[J]. 建筑节能 2016(12)

- [27].杭州地区大型地源热泵系统全年运行性能研究[J]. 制冷技术 2017(01)

- [28].南宁市建设地表水地源热泵能源站的可行性浅析[J]. 供热制冷 2017(05)

- [29].复合地源热泵系统在酒店中的优化设计[J]. 建筑热能通风空调 2017(06)

- [30].地源热泵系统竖直U形管换热器设计中的问题探讨[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bdb259d31049b500e0d5e193.html