# 基于逆变器的微电网孤岛检测研究

### 论文摘要

分布式发电技术的出现给电力系统的配电网带来了很大的变革,一方面在配电网中加入了电源,提高了供电可靠性,另一方面,分布式电源的应用也给电力系统和用户带来了一些问题,比如并网时的冲击,电网反生故障或者维修时出现分布式电源与负荷从主网中脱离出来形成孤岛等。本文引述了孤岛和孤岛运行的概念,分析了孤岛的形成原因,简述了孤岛对电网的影响,包括计划孤岛运行可以提高电网供电可靠性,非计划孤岛运行则会给电力系统的稳定性和维修人员的安全带来很大的威胁。本文分析了孤岛的应对策略——孤岛时分布式电源退出运行和继续运行,并详细介绍了孤岛的划分方法,为以后更为深刻的孤岛划分研究打下了基础。本文分析了孤岛检测的研究意义和研究现状,简述了孤岛检测的标准和基本原理,详细介绍了孤岛检测的远程通信法、本地主动检测法和本地被动检测法。主动检测法包括阻抗测量法、测量无功输出法、滑模频率漂移法、主动频率偏移法、Sandia电压偏移法、Sandia频率偏移法、频率突变检测法、有功无功扰动法及正反馈法。被动检测法包括频率检测法、电压检测法、频率变化率检测法、相位偏移法、电压谐波检测法、关键电气量变化率法。本文详细介绍了正反馈孤岛检测法的理论,根据这个理论设计了正反馈检测法仿真模型所需的并网逆变器、所需的电流参数、反馈的增益值、比例积分环节PI、用于维持反馈系统稳定性的锁相环PLL以及调节反馈电流、电网电流和孤岛电流相位的PWM控制单元。最后本文搭建了正反馈孤岛检测法的仿真模型,并根据仿真计算结果验证了此方法的有效性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 选题背景

- 1.2 分布式发电技术

- 1.2.1 分布式发电的概念

- 1.2.2 分布式发电的分类

- 1.2.3 分布式电源的接入对电网的影响

- 1.3 孤岛检测的研究意义与现状

- 1.4 论文的主要研究内容

- 第二章 孤岛的形成与划分

- 2.1 微电网、孤岛和孤岛运行

- 2.1.1 微电网及其构成

- 2.1.2 孤岛和孤岛运行

- 2.1.3 计划孤岛运行和非计划孤岛运行

- 2.2 孤岛的应对策略和孤岛划分

- 2.2.1 反孤岛效应策略

- 2.2.2 孤岛的划分

- 2.3 本章小结

- 第三章 孤岛检测方法

- 3.1 孤岛检测的标准、分类和基本原理

- 3.1.1 孤岛检测的标准

- 3.1.2 孤岛检测方法的分类

- 3.1.3 孤岛检测的基本原理

- 3.2 电网侧的远程检测法

- 3.2.1 远程跳闸法

- 3.2.2 电力线载路波通信法

- 3.3 主动检测法

- 3.3.1 阻抗测量检测法

- 3.3.2 测量无功输出法

- 3.3.3 滑模频率漂移法SMS（Slip-mode Frequency Shift）

- 3.3.4 主动频率偏移法（Active Frequency Drift）

- 3.3.5 Sandia电压偏移检测法（SVS（Sandia Voltage Shift））

- 3.3.6 Sandia频率偏移检测法（Sandia Frequency Shift,SFS）

- 3.3.7 频率突变检测法（Frequency Jump,FJ）

- 3.3.8 有功无功扰动法和正反馈法

- 3.4 被动检测法

- 3.4.1 频率检测法

- 3.4.2 电压检测法

- 3.4.3 频率变化率检测法

- 3.4.4 相位偏移检测法（VS）

- 3.4.5 电压谐波检测法

- 3.4.6 关键电量变化率检测法

- 3.5 本章小结

- 第四章 正反馈检测法的系统设计与仿真分析

- 4.1 正反馈孤岛检测法的理论分析

- 4.2 系统设计

- 4.2.1 并网逆变器的设计

- 4.2.2 设计电流参数

- 4.2.3 反馈增益的确定

- 4.2.4 PI的选取

- 4.2.5 PLL的选择

- 4.2.6 SPWM控制技术

- 4.3 仿真验证

- 4.3.1 正反馈检测法的仿真模型

- 4.3.2 仿真结果验证

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].船用逆变器带电动机稳定性研究[J]. 船电技术 2019(12)

- [2].一种互动式逆变器用市电切换电路设计[J]. 通信电源技术 2020(01)

- [3].无刷直流电机软开关逆变器矢量控制[J]. 电力系统及其自动化学报 2020(01)

- [4].虚拟光伏逆变器的设计和实现[J]. 电工技术 2020(05)

- [5].逆变器并网系统谐振机理与阻尼控制策略研究（英文）[J]. 中国电机工程学报 2020(09)

- [6].Z源逆变器的的研究[J]. 石家庄铁路职业技术学院学报 2020(01)

- [7].三相SPWM逆变器的研究与设计[J]. 电子世界 2020(07)

- [8].三相Z源逆变器的简单升压SPWM仿真研究[J]. 变频器世界 2020(02)

- [9].三相Z源逆变器的直通分段SVPWM仿真研究[J]. 变频器世界 2020(03)

- [10].地铁车辆辅助逆变器工作原理及典型故障分析[J]. 轨道交通装备与技术 2020(02)

- [11].单相高增益准Z源逆变器研究[J]. 信息技术 2020(05)

- [12].减小微网中不同容量并联逆变器电压频率偏移方法研究[J]. 电力系统及其自动化学报 2020(05)

- [13].光伏逆变器多场景性能测试平台与实验研究[J]. 电源技术 2020(05)

- [14].基于极限学习机的光伏逆变器软故障辨识方法[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2020(03)

- [15].改进型高增益准Z源逆变器[J]. 可再生能源 2020(07)

- [16].不平衡负载下三相离网逆变器的序阻抗建模及特性分析[J]. 电力系统保护与控制 2020(12)

- [17].低压逆变器设计解决方案[J]. 汽车电器 2020(08)

- [18].Z源逆变器直流链电压的控制方法[J]. 工业控制计算机 2020(08)

- [19].2020年全球光伏逆变器行业发展现状分析：国内出货量占比超6成[J]. 变频器世界 2020(07)

- [20].城轨车辆辅助逆变器设计研究[J]. 现代城市轨道交通 2020(09)

- [21].一种功率动态调整的光伏逆变器调压方法[J]. 电网与清洁能源 2020(08)

- [22].弱电网下多逆变器并网谐振失稳分析方法[J]. 电气技术 2020(10)

- [23].具有功率约束的逆变器电源电压/功率统一控制模型研究[J]. 电力系统保护与控制 2020(18)

- [24].光伏:逆变器逆势上涨的三个逻辑[J]. 股市动态分析 2020(19)

- [25].基于全碳化硅的车辆辅助逆变器应用研究[J]. 电力电子技术 2020(10)

- [26].光伏发电中组串式逆变器汇流方案的讨论[J]. 电气时代 2018(12)

- [27].探讨逆变器中高频漏电的处理[J]. 世界电子元器件 2019(01)

- [28].一种模块化48脉冲大功率PWM逆变器[J]. 电测与仪表 2019(17)

- [29].单相并离网光伏逆变器设计与实现[J]. 电子测试 2019(21)

- [30].准Z源逆变器光伏并网系统的研究[J]. 科技风 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bdb75c65381f3323d935f2ec.html