# 特高压交流开关设备发展概述柴伟恒

国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司1000千伏特高压鄂尔多斯站内蒙古鄂尔多斯010308

摘要：特高压是大型工程建设，大型工业开发的重要能源。随着电力行业的飞速发展与多元化进步，特高压交流开关设备在电力企业不断发展进步。

关键词：专业知识；专业能力；特高压交流电；特高压变压器

特高压交流电与我们生活息息相关，虽然我们的生活中不使用特高压，通常使用220v家用交流电。所以我们为了发展特高压交流开关设备的发展情况，必须了解一下什么是特高压。为促进特高压交流输电技术的进一步发展，对特高压交流变压器、气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）、串联补偿装置和避雷器等关键装备的最新技术发展进行了总结和展望。结果表明：特高压变压器应选择局部放电概率为1‰时的电场强度允许值作为许用场强；采用器身端部磁屏蔽、油箱电屏蔽、油箱磁屏蔽、采用不导磁钢板等漏磁控制措施可有效降低1500MVA大容量特高压变压器的漏磁和温升；特高压断路器的开断能力可达63kA，采用基于＂三回路法＂的合成试验回路可突破试验设备限制，完成1100kV断路器开断试验；明确了通过在＂立式＂隔离开关静触头侧安装阻尼电阻来限制VFTO的幅值和频率；提出了从持续运行电压的角度出发，特高压避雷器的额定电压降低到780kV是安全的。

特高压交流开关设备的发展不足：

特高压交流气体绝缘开关设备（GIS）开关操作产生特快速瞬态过电压（VFTO）和瞬态外壳电压（TEV），幅值高，上升陡，频谱宽，对GIS设备内部绝缘和安装在GIS设备上的监控设备的正常运行构成严重威胁。

特高压交流开关设备的发展优势：

正特高压输电具有输送容量大、送电距离长、线路损耗低、综合占地少等特点。发展特高压输变电技术，实现大容量、远距离、高效率输电是输变电行业的发展方向，符合中国的国情。中国是一个幅员辽阔的国家，长时间，长距离的运输电力就需要特高压的设备。所以特高压交流开关设备在中国有很大的优势。

发展前期：高压电网（110kv——220kv）

随着我国电网的发展，人民对于电力的需求越来越大，因此大电网慢慢的就形成了。使得电网的负荷越来越大。因此为了满足未来中国的电力的需求，社会的发展，人民用电的需求，因此建设具有远距离的，大容量，低消耗的高压电网，就变得尤为的重要，加之中国幅员，辽阔东西贫富差距加大，东部地区的用电量普遍比西部地区高。但是西部的地产资源，矿物质资源比东边的高，煤碳发电就不能作为东部地区的主要用电。所以也强烈的要求国家发展高压电流。而东部是国家大力发展的战略位置，也是我国重要的经济发展中心电力是各个工业家庭重要的生活能源。

以上这些条件就加大了国家大力发展高压线路的决心，因此城市高压电网规划对于地方未来的社会和经济的发展都有着举足轻重的作用，在当今社会电力建设建设困难，重重举步维艰城市的高压电网规划必须要和各个阶段的城市规划密集的紧密联系在一起才能有效的改善电网实施的过程中遇到的各种问题和各种压力。

发展中期：特高压电网（220kv——1000kv）

特高压的发展历程，可谓实十分的艰辛，在2009年的1月6日，由晋东南——南阳——荆门1000千伏交流试验示范工程建成以来，由向家坝——上海正负800千伏，特高压直流，输电示范工程等，通过一条条特高压电网，从北方的没西部的水，以及风光等新能源在全国范围内得以优化配置，是我国的人员充分的得到了合理的配置，有做一条条的超级高速公路为这片土地的人员不断地注入新鲜的血液，特高压工程的研发与建设不仅仅走出一条全新的科学的自主的研发之路，为民族的发展，国家的富强人民的兴旺做出了卓越的贡献，所以说某种意义上来说，这些都在一定程度上，实现了富强中华的梦想。

2009年之春，一千千伏，特高压交流示范工程投入运作后，我国的电力得到了空前的发展，走在了世界的前列，从当初的向国际同行学习到现在的世界，隐透高压无疑代表了当今世界电网科技发展的注意高水平，我们得到了国际范舞蹈高度的认可，很多人羡慕很多人赞赏，但是谁能够清楚，我们国家的工作人员电网的同行付出了多么大的心血与努力。

现在阶段：特高压交流电网（1100kv以上）

随着科学技术的发展特高压交流，输电设备最新的技术发展，已经十分的成熟了，特高压工程大规模建设它的核心，关键是装备装备装备非常的关键，为了促进特高压交流输电技术的全面的快速发展，因此对特高压交流变电器气体的绝缘金属封闭开关的设备串联补偿装置和避雷针等，都有了明显的提升，技术的进步。还有对特高压交流气体绝缘开关设备的电池瞬态特性的研究也越来越成熟，特高压交流气体绝缘开关设备的开关操作产生，特快溯瞬态过，电压和顺泰外壳电压幅值高，上升抖苹宽对设备内部的绝缘和安装设备，有着很大的威胁，因此对于特高压交流气体绝缘开关设备的，电池瞬态特性的研究也十分的重要。

为了促使我国大型的高压气体绝缘金属封闭开关设备的国产化，为了提高特高压输电工程设备的国产化率，我国在国产化研发的进程上投入越来越大研发的成本越来越高，就是为了实现自主创新与，国产化进程。开发1100kv，用特高压断电器对于一千千伏特高压电网的建设具有重要意义，对1100千瓦特高压断路器，的成功研制标志着中国特高压开关，受不了自主研发水平达到了又一个新的高度，一跃成为世界，先进一流水平的特高压研制国家。

我国为什么要大力发展，特高压电流，因为第一我国的地理环境决定的其次由于特高压电流本身的原因特高压，大容量枢纽变电站决定了电力系统的稳定性和供电搞高高高高高高一般的电力设备十分的小型化智能化这些意思未来电力技术发展的趋势，所以说，无论从战略面积还是土地的建功以及人员的配置，还有资源的利用经济环保等等角度考虑，特高压变电站都有着十分有益的发展前景，未来的特高压，必须具有小型化智能化，还有互联网化才能适应时代的发展潮流，以及未来的特高压，必须研制局部的断路器和放电传感器对优化改进后的段落气必须要具有安全监听，故障诊断和传输的能力提高，这些是提高特高压开关设备的安全性的稳定性因素。

结尾：

2020年中国的特高压工程规模将达到45座交流变电站，主变台将达到75台。变电容纳量将达到22350万千伏安，交流特高压线路长度达到31490公里，等等。可以说未来几年内我国的特高压交流电力将有质的飞跃，全国都将被覆盖'在特高压之下，对于未来中国的电力发展将有着十分大的贡献。而且未来我国将大力减少煤炭，以及不可再生能源的发电频率进而改为绿色电力，以及水利光伏，太阳能等多种新型能源的发电模式，为了后代的发展，为了以后的可持续性全面发展做出不可磨灭的贡献。我国的特高压交流设备发展从无到有从小到大，从当初的弱小到现在，一跃而起成为世界第一发电大国，其中有着很多困难的磨练，但是我国科研人员顶过压力，为我们的幸福生活的到来，做出了很大的贡献。我相信我国的特高压交流开关设备会发展得越来越好，越来越大，越来越丰富。

参考文献：

[1]黎志海，冯肃方.百万伏级开关设备研制初探[C].中国电机工程学会，1995：6~8

[2]浦文宗.我国特高压输电展望[C].中国电机工程学会，1995：223～236.

[3]杨剑.1000kV特高压线路保护特点[J].大众用电；2010年01期

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bdf6c2a41c0ab6a69efd40bc.html