# 制冷热泵装置的工质物性与性能分析研究

论文题目: 制冷热泵装置的工质物性与性能分析研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 化工过程机械

作者: 刘荣辉

导师: 陈东

关键词: 制冷,热泵,工质

文献来源: 天津科技大学

发表年度: 2005

论文摘要: 制冷热泵装置的性能分析对制冷热泵装置的安全和高效运行、进行预防性非正常工况处理均具有重要作用。本文围绕制冷热泵装置的性能分析研究,建立了制冷热泵工质热物性计算工具、分析用数学模型及基于模板法的性能分析方法。并利用实验装置,用不同的工质充注量模拟系统发生工质泄漏时状态参数和系统性能的变化。 本文建立的物性计算工具包括基于基团贡献法的工质物性常数的推算方法、基于理想气体定压比热和PR方程的热力性质计算方法,使该工具可在只需知道分子结构的情况下,推算工质(包括未合成的全新工质)的热力性质和循环性能,为采用不同工质制冷热泵装置的性能分析、理想制冷热泵新工质的开发均提供了有力的支持。此外,本文还用VB和Matlab开发了计算软件,使该物性计算工具使用简洁、方便。 本文还建立了用于制冷热泵装置性能分析的数学模型(包括压缩机模型、冷凝器模型、蒸发器模型和毛细管模型)和制冷热泵系统最佳充注量的计算方法。提出了基于一组最佳状态参数的模板式制冷热泵装置性能分析方法。该方法可通过最佳状态参数的理论预测值和实际值的偏差来对机组的性能和状态进行实时监控,是先进的前瞻预防性方法,对减少设备的故障率,保障机组的高效运行,具有重要价值。 本文主要创新点为基于基团贡献法的新的理想气体定压比热推算方法和模板式制冷热泵性能分析方法。

论文目录:

摘要

ABSTRACT

主要符号表

1 绪论

1.1 制冷热泵装置的工质物性与性能分析研究背景

1.2 制冷热泵装置的工质物性与性能分析现状

1.2.1 制冷热泵工质及其物性研究

1.2.2 制冷热泵装置性能分析的研究

1.3 本文主要工作

2 制冷热泵工质热物性的研究

2.1 典型工质的基本物性常数

2.2 工质物性计算工具构建方法

2.3 理想气体定压比热新推算方法的建立

2.3.1 基团贡献法简介

2.3.2 推算制冷热泵工质理想气体定压比热的新基团贡献法

2.4 工质物性计算工具的评价

2.4.1 典型工质比容值的推算及误差分析

2.4.2 典型工质焓值的推算及误差分析

2.4.3 典型工质熵值的推算及误差分析

2.4.4 物性计算工具的分析评价

2.5 新型工质基本物性常数的推算

2.5.1 工质基团的划分

2.5.2 新型工质正常沸点的推算

2.5.3 新型工质临界温度的推算

2.5.4 新型工质临界压力的推算

2.5.5 新型工质临界比容的推算

2.5.6 新型工质偏心因子的推算

2.6 制冷热泵工质热物性推算软件的开发

2.6.1 软件开发的整体框架

2.6.2 软件界面说明

3 制冷热泵装置性能分析的理论方法研究

3.1 模型简介

3.1.1 静态模型

3.1.2 动态模型

3.2 制冷热泵装置性能分析数学模型的建立

3.2.1 压缩机模型

3.2.2 蒸发器模型

3.2.3 冷凝器模型

3.2.4 毛细管模型

3.3 工质充注量计算

3.3.1 气相或液相单相区工质充注量计算

3.3.2 两相区工质充注量计算

3.4 制冷热泵性能分析的模板式分析方法

3.4.1 模板法性能分析方法简介

3.4.2 模板法最佳状态参数的确定

4 制冷热泵装置性能分析的实验研究

4.1 实验系统简介

4.2 实验设计

4.3 实验结果分析

4.4 实验结论

5 结论与建议

6 致谢

7 参考文献

8 附录

论文发表情况

发布时间: 2007-01-10

参考文献

- [1].传递物性估算方法的研究及评价[D]. 刘志刚.青岛科技大学2016

- [2].基于流股和单元的热力学物性建模和计算方法研究[D]. 龚文.浙江大学2015

相关论文

- [1].土壤源热泵空调系统应用研究[D]. 陈北领.南华大学2007

- [2].双级压缩空气源热泵热水器系统的研究[D]. 王伟.南京工业大学2006

- [3].基于地源热泵变工况下制冷机组性能仿真研究[D]. 郭晓鹏.东南大学2006

- [4].土壤源热泵空调系统的设计与经济性分析[D]. 毛会敏.哈尔滨工业大学2006

- [5].空气源热泵热水器的季节性能优化与制冷剂流量特性研究[D]. 张洁.上海交通大学2007

- [6].热泵空调机组变工况性能研究及其测试平台研制[D]. 王立.东南大学2005

- [7].空气源—水源复合热泵循环系统的性能研究[D]. 吴薇.东南大学2005

- [8].R410A空气源热泵工作过程仿真及实验研究[D]. 秦振春.南京师范大学2007

- [9].新型中高温热泵工质的研究[D]. 马利敏.天津大学2003

- [10].双级压缩复叠式热泵系统的理论和实验研究[D]. 牛宝联.天津大学2004

本文来源: https://www.lw50.cn/article/be2a212b8a1d4e5afa585401.html