# 配电网无功优化方法的研究

### 论文摘要

随着配电网用户容量的增加,合理配置无功功率的要求也随之增高。配电网中无功配置的合理与否将直接影响着配电网运行的安全性、经济性和电能质量合格率。因此,配电网无功配置优化是保证配电网安全、经济运行的有效手段之一,研究配电网的无功配置优化是提高配电网无功管理水平的重要方面,具有重要的理论价值与现实意义。配电网无功配置优化是一个多目标、多约束的混合非线性规划问题,其操作变量既有连续变量又有离散变量,求解过程十分复杂。本文结合配电网自身的结构特点,在优化过程中,确定了潮流算法,即BX潮流算法,来求解线损和约束校验。建立了以有功损耗和投资之和最小化为目标的无功优化配置模型,用蚁群算法求解出无功最佳补偿点,并考虑到负荷变化,提出了切割无功负荷阶梯图确定分级补偿容量的方法。文中用MATLAB编制了符合上述理论的程序,并用9节点配电网和IEEE-34节点配电网为算例验证算法的可行性,计算结果证明,该算法能够在投资较少的情况下,有效降低网损和提高电压质量。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 配电网无功配置优化的研究背景及意义

- 1.2 配电网无功优化的研究方法及现状

- 1.2.1 无功优化算法的研究现状

- 1.2.2 潮流计算方法的研究现状

- 1.3 研究内容和主要工作

- 2 配电网潮流算法的研究

- 2.1 配电网潮流计算特点

- 2.2 BX 算法的提出

- 2.3 BX 算法收敛性分析

- 2.3.1 快速分解法收敛机理

- 2.3.2 B 和B ' 对收敛过程的影响

- 2.4 算例分析

- 2.5 本章小结

- 3 配电网无功优化模型

- 3.1 配电网数学模型及约束条件

- 3.1.1 目标函数

- 3.1.2 约束条件

- 3.2 优化的执行过程

- 3.3 本章小结

- 4 用蚁群优化算法求解无功配置优化

- 4.1 蚁群算法的概念和基本原理

- 4.2 蚁群算法的收敛性

- 4.3 蚁群算法求解非线性整数规划问题

- 4.4 蚁群算法求解配电网无功配置优化问题

- 4.5 算例分析

- 4.6 本章小结

- 5 分级补偿容量的确定

- 5.1 日无功负荷曲线的确定

- 5.2 确定补偿容量的一般方法

- 5.3 用无功负荷阶梯图确定分级补偿容量

- 5.4 补偿度评价指标

- 5.5 本章小结

- 6 无功配置优化和算例

- 6.1 系统化的无功配置方法

- 6.2 9 节点配电网算例

- 6.3 IEEE-34 节点配电网算例

- 6.4 本章小结

- 7 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].牵引变电所综合补偿容量确定方法[J]. 电力系统及其自动化学报 2011(02)

- [2].并联电容器补偿容量的计算[J]. 建筑电气 2009(04)

- [3].平衡单相牵引负荷补偿容量优化设计[J]. 电力系统自动化 2008(08)

- [4].浅析10kV配电线路无功补偿电容器补偿容量的选择[J]. 通讯世界 2015(20)

- [5].6kV供电系统补偿容量的合理配置[J]. 甘肃科技纵横 2010(04)

- [6].浅谈无功补偿及谐波治理设备的实际应用[J]. 机电信息 2017(21)

- [7].合理配置6kV供电系统补偿容量[J]. 轻金属 2011(S1)

- [8].储能式统一电能质量控制器负载电压全补偿容量配置策略[J]. 电力系统自动化 2019(20)

- [9].开式网无功负荷的最优约束补偿容量[J]. 电力电容器与无功补偿 2008(05)

- [10].开式网无功负荷的最优约束补偿容量[J]. 东北电力技术 2008(11)

- [11].线损管理中补偿容量的确定与影响分析[J]. 华东电力 2012(04)

- [12].考虑节点补偿容量上限的弱环配网无功优化[J]. 电力系统及其自动化学报 2016(02)

- [13].中小型排灌站的无功补偿[J]. 安徽水利水电职业技术学院学报 2010(02)

- [14].基于节点补偿容量动态上限的配电网无功规划优化混合算法[J]. 电力系统自动化 2009(23)

- [15].基于串联补偿的小水电并网线路电压治理[J]. 科技视界 2020(15)

- [16].油井无功功率补偿技术浅析[J]. 内江科技 2013(11)

- [17].牵引变电所无功补偿的优化配置[J]. 电力科学与技术学报 2009(02)

- [18].风电场最优补偿点及补偿容量研究[J]. 河南电力 2015(03)

- [19].磁控式动态无功补偿装置技术应用[J]. 江西煤炭科技 2013(01)

- [20].35kV以下变电所电容补偿器选择原则与补偿容量测定[J]. 中国新技术新产品 2013(15)

- [21].10kV线路的无功补偿[J]. 电子技术与软件工程 2016(20)

- [22].并联混合有源滤波器的容量分析[J]. 兰州交通大学学报 2017(04)

- [23].矿热炉低压无功补偿的经济效益分析[J]. 中国高新技术企业 2010(33)

- [24].关于低压成套无功功率补偿装置检测的几个问题[J]. 机械研究与应用 2008(05)

- [25].静止型动态无功补偿装置(SVC)补偿容量的确定[J]. 铝加工 2011(03)

- [26].限流式统一潮流控制器参数设计及设计实例[J]. 电力建设 2013(11)

- [27].10kV线路动态无功补偿系统研究分析[J]. 电气试验 2009(01)

- [28].风电场无功补偿装置容量配置研究[J]. 电气应用 2015(17)

- [29].采用分段补偿提高农网无功管理效益的探索[J]. 农村电工 2014(05)

- [30].变电站无功优化智能系统研究[J]. 农业科技与装备 2013(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/be9ecb227254bbb66ab50f47.html