# 以偶氮胂（羧）金属配合物为光谱探针测定蛋白质的研究

### 论文摘要

蛋白质是生物体内最重要的物质之一,是生命的基础。蛋白质的定量分析既是生物化学、药学和其它生物学科中经常涉及的分析内容,也是临床检验中疾病诊断及检验疾病治疗效果的重要指标。而且,蛋白质的定量分析,还是许多生化药物分离提纯的质量控制和食品检验的常规分析项目。因此,建立快速、准确、高灵敏的蛋白质定量分析方法具有重要的理论和现实意义。本文对偶氮胂（羧）金属配合物与蛋白质的结合反应进行了详细的研究,建立了五种高灵敏的测定蛋白质含量的新方法。直接应用于生物样品分析,获得了满意的结果。主要研究工作如下: 1. 详细考察了偶氮胂III-钇（III）在pH 2.32.5 的Briton-Robinson 缓冲介质中与蛋白质的作用,建立了以偶氮胂III-钇（III）为光谱探针,分光光度测定蛋白质含量的新方法。该法线性关系好,灵敏度高。以人血清白蛋白（HSA）为例,浓度在020 mg/L 范围内与配合物最大吸收波长（652 nm） 处的吸光度降低值成正比,相关系数r=0.9999,表观摩尔吸光系数ε652= 2.60×10mol-1·cm-1。生物体内常见物质基本不干扰测定。应用于人血清样品中蛋白质总量的测定,结果满意。2. 将对乙酰基偶氮胂金属配合物用于蛋白质分析,建立了以对乙酰基偶氮胂-钇（III）为光谱探针测定蛋白质含量的新方法。当以配合物的最大吸收波长（653 nm）为检测波长时,蛋白质（以HSA 为例）的浓度在020 mg/L 范围内与配合物吸光度的降低值呈现良好的线性关系, 表观摩尔吸光系数ε653=1.98×106L·mol-1·cm-1。该法简便,快速,灵敏度高,抗干扰能力强。成功应用于人血清样品中蛋白质总量的测定。3. 首次研究了β型金属配合物与蛋白质的结合反应。在pH 0.751.5的HCl—NaAc 缓冲介质中,β型金属配合物偶氮硝羧-钡（II）能与蛋白质在室温下7 min 内反应完全。基于此,建立了以偶氮硝羧-钡（II）β型配合物为光谱探针的快速、灵敏测定蛋白质含量的分光光度新方法。该方法对HSA 的表观摩尔

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第一章 前言

- 1. 蛋白质的测定方法

- 1.1 吸光光度法

- 1.2 荧光光度法

- 1.3 共振瑞利散射法

- 1.4 高效液相色谱法

- 1.5 毛细管电泳法

- 1.6 其它方法

- 2. 本文主要研究工作

- 第二章 主要仪器与试剂

- 1. 主要仪器

- 2. 主要试剂及配制方法

- 2.1 蛋白质

- 2.2 显色剂

- 2.3 金属离子

- 2.4 表面活性剂

- 2.5 缓冲溶液

- 第三章 偶氮胂Ⅲ-钇（Ⅲ）配合物作为蛋白质测定的光谱探针研究

- 1. 实验方法

- 2. 结果与讨论

- 2.1 吸收光谱

- 2.2 反应条件的选择

- 2.3 反应时间及其稳定性

- 2.4 分析应用

- 2.5 结合反应机理探讨

- 第四章 对乙酰基偶氮胂-钇（Ⅲ）配合物作为蛋白质测定的光谱探针研究

- 1. 实验方法

- 2. 结果与讨论

- 2.1 吸收光谱

- 2.2 反应条件的选择

- 2.3 分析应用

- 第五章 偶氮硝羧-钡（Ⅱ） β型配合物作为蛋白质测定的光谱探针研究

- 1. 实验方法

- 2. 结果与讨论

- 2.1 吸收光谱

- 2.2 反应条件的选择

- 2.3 分析应用

- 第六章 对乙酰基偶氮羧-锶（Ⅱ） β型配合物作为蛋白质测定的光谱探针研究

- 1. 实验方法

- 2. 结果与讨论

- 2.1 吸收光谱

- 2.2 反应条件的选择

- 2.3 分析应用

- 第七章 间羧基偶氮羧-锶（Ⅱ）β型配合物作为蛋白质测定的光谱探针研究

- 1. 实验方法

- 2. 结果与讨论

- 2.1 吸收光谱

- 2.2 反应条件的选择

- 2.3 分析应用

- 2.4 结合反应机理探讨

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表（或待发表）的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].偶氮染料的偶氮-腙异构(一)[J]. 染料与染色 2014(03)

- [2].偶氮染料的偶氮-腙异构(二)[J]. 染料与染色 2014(04)

- [3].三溴偶氮胂光度法测定对苯二甲酸中微量锆[J]. 化学与生物工程 2009(04)

- [4].偶氮型铜络合活性染料的合成研究[J]. 染料与染色 2008(01)

- [5].基于偶氮苯酚类的比色传感器识别阴离子[J]. 应用化学 2019(12)

- [6].金电极上偶氮腺嘌呤的电化学行为研究[J]. 电化学 2019(06)

- [7].加拿大发布6项偶氮金属筛查评估[J]. 生态毒理学报 2014(03)

- [8].偶氮及氧化偶氮呋咱化合物的合成与表征[J]. 火炸药学报 2013(01)

- [9].三溴偶氮胂直接光度法测定钼合金中铈[J]. 稀有金属与硬质合金 2011(03)

- [10].N-乙酰-L-酪氨酸甲酯偶氮衍生物的合成及紫外可见光谱学性质[J]. 化学试剂 2017(06)

- [11].超级活性黑的偶氮-腙结构研究[J]. 染料与染色 2013(05)

- [12].含双偶氮结构的聚合物的合成及其电存储性能研究[J]. 化学研究与应用 2010(05)

- [13].高效液相色谱测定偶氮二异戊腈的含量[J]. 应用化工 2010(11)

- [14].活性自由基聚合法合成偶氮聚合物研究进展[J]. 化工时刊 2008(06)

- [15].二溴对甲基偶氮磺褪色光度法测定铬青铜中铬[J]. 冶金分析 2008(07)

- [16].5-(对羧基苯偶氮)-8-羟基喹哪啶分光光度法测定痕量金[J]. 冶金分析 2011(01)

- [17].二溴对甲偶氮二溴羧光度法测定铝合金中钴[J]. 有色金属 2011(02)

- [18].偶氮四唑非金属盐的研究进展[J]. 含能材料 2010(05)

- [19].偶氮聚碳酸酯的制备与性能研究[J]. 中国塑料 2008(06)

- [20].安替吡啉偶氮分光光度法测定铌(Ⅴ)[J]. 冶金分析 2013(12)

- [21].石墨烯/偶氮杂化材料研究进展[J]. 中国科学:化学 2012(05)

- [22].对甲基二溴偶氮胂分光光度法测定铬(Ⅲ)[J]. 冶金分析 2008(12)

- [23].亲水性咪唑鎓偶氮苯基离子液体的合成及光控离子传导应用[J]. 云南化工 2019(12)

- [24].钼中钇的三溴偶氮胂光度法分析[J]. 中国钼业 2013(03)

- [25].两种偶氮分子玻璃材料的光致取向特性[J]. 高等学校化学学报 2012(10)

- [26].高稳定性的偶氮聚合物薄膜光致取向与弛豫的研究[J]. 红外与激光工程 2011(08)

- [27].超声辐射快速合成偶氮取代苯甲酰氯[J]. 应用化学 2010(03)

- [28].三溴偶氮胂光度法测定硅钙钡合金中钡含量[J]. 稀有金属与硬质合金 2010(01)

- [29].偶氮氯膦Ⅰ分光光度法测定替米沙坦的含量[J]. 分析科学学报 2010(06)

- [30].二溴对甲基偶氮磺褪色光度法测定铝合金中微量铬[J]. 理化检验(化学分册) 2009(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bf917afb8cb77f3988032b63.html