# 市政电气工程设计中的问题与对策分析

（重庆市中楚规划设计咨询有限公司重庆市401120）

摘要：随着现今经济的快速发展，我国市政事业也得到了相应的发展。而电气部门作为市政事业中的重要一部分，对于城市发展起了重要的作用。但是，需要注意的是，市政电气工程在设计过程中，其中设计的质量以及设计的水平对于整体工程也会产生直接的影响。因此，在建设过程中，需要对电气工程进行合理的设计。本文主要对市政电气工程设计中出现的问题进行了分析，并在此基础上，对于如何解决这些问题进行了深入的探讨。

关键词：市政电气工程、设计、问题、对策

随着城市化的快速发展，市政电气事业也取得了很大的发展。对于城市发展来说，电气工程在其中起着重要的作用，其设计的质量以及水平对于电气工程的整体都将会产生直接的影响。但是，需要注意的是，对于电气工程设计产生影响的因素很多。这就要求加强对电气工程设计的研究，促进电气工程质量的提高。

一、电气工程设计中存在的问题

（一）穿线管问题

在进行电气工程设计的时候，穿线管是其中的一个重要组成部分。穿线管出现问题的主要原因有操作不规范、人员素质低等[1]。在进行实际设计的过程中，还很容易出现激进的情况。也就是说有些设计参与人员为了高效率，对于设计的质量进行了忽视。一般来说，穿线管的问题主要有：首先穿线管质量存在问题，使得在设计的过程中，穿线工作难以进行。这种问题出现的主要原因是由于在设计时，对于穿线管标准选择不当导致的；其次，穿线管的内径过小也会导致穿线管出现死结或穿线管损坏等，进而使得设计效果很难达到。

（二）配电盒与接线盒出现的设计问题

在进行电气工程设计的时候，如果不能依据设计规范进行的话，就会导致配电盒与接线盒在设计的时候出现一定的问题。这样一来，不仅导致配电盒与接线盒在安装的时候，其位置发生一定的偏移，还会导致工程中其他线路的安装受到相应的影响。并且，如果配电盒与接线盒安装位置出现一定的偏移，就会导致在实际浇筑的时候，发生相应的损坏，进而使得电气设备的正常运行受到影响[2]。

（三）防雷接地设计

对于现今的电气工程来说，防雷设计已经成为其中的重要组成部分，对于电气工程的正常运行以及运行的安全性都会产生一定的影响。在设计防雷的时候，主要体现在设备选择以及设计效果两方面。要想防雷接地设计要求，就需要在设备选择以及设备安装的时候，符合相关的规范，如对于镀锌钢筋进行重置，或者选择设备质量较高的进行安装。

二、解决电气工程设计中出现问题的对策分析

（一）配电盒与接线盒的安装

如上文所说，配电盒与接线盒在安装的时候，容易出现一些问题，对于电气工程的整体质量产生一定的影响。要想妥善解决其中出现的问题，就需要应用相关的解决措施，提高安装水平。首先，需要对技术的交底工作进行完善，使得工程中各单位部门以及单位个人的职责都得到明确，进而使得安装人员对于配电盒与接线盒的安装流程进行明确，进而规范安装操作。其次，对于配电盒与接线盒的安装方位进行科学合理设计，对于安装位置进行明确之后，还需要就安装位置与其他的安装人员进行再次验证以及分析，从而使得配电盒与接线盒位置得到优化，进而实现效果的最优化[3]。在进行安装的时候，如果发现设计中出现一些问题，就需要及时上报，对于出现的问题进行处理。

（二）防雷接地的处理

在电气工程中，防雷接地设计是其中的重要内容。因此，需要注意防雷接地设计问题。在进行避雷网格的设计时，一般来说需要采用较为轻型的彩钢屋面钢梁，并且，在进行焊接融合的时候采用柱筋的方式进行。用其对地极进行连接，与此同时，在将避雷网格与柱筋进行连接的时候，需要采用基础内的钢筋来进行接地工作[4]。一般来说，其分为两个部分，并利用焊接的方式使得分离的两个部分充分结合在以期，进而使得内外两个部分的牢固性都得到保证。在进行焊接的时候，要保证所有的操作符合标准，对于焊接工作的质量进行严格控制，防止出现焊点漏焊等问题出现。在进行焊接的时候，钢筋焊接需要保证其均匀性，不能使得焊接点附近有焊渣附着，防止对防雷接地的效果产生相应的影响。

在进行防雷设计的时候，要根据工程的具体情况进行设计。对于建筑物来说，防雷接地工作主要解决的是对电位连接以及低阻抗接地等问题都进行解决；而对于工艺性建筑老说，尤其是其中含有较大面积的氧化沟，由于其中基础钢筋中已经形成并联通路，因此，就不需要对其进行其他处理。在建筑体上铺设的防雷线路应该铺设在金属桥架上或者在其中穿上钢管，且还需要保证桥架以及钢管接地[5]。并对钢管以及桥架具有的优质的屏蔽作用进行充分利用，进而使得设备的导电部位进行外露，从而使得人身电击的方式得到保护。对于其中存在的关键仪表中存在的信号路线，需要使用仪表箱中存在的SPD以及接地等形式进行连接。

（三）设计标准的相关问题

在进行设计的时候，设计如果不合理或者设计图纸存在一定的错误、误差都是和电气工程设计标准不符合一定的标准进行联系的。如在施工的时候，有些部门为了使得施工成本以及设计成本都得到降低，在设计施工对于工作质量没有进行关注。在实际工作中，由于各种外界因素对设计施工都会产生一定的影响，进而对于整个设计工作产生相应的影响，在实际施工的时候也很难按照一定的标准进行设计施工。因此，要想对电气工程设计中存在的问题进行有效解决，就需要对现今的电气工程设计规范进行完善，进而为设计工作提供统一的标准，完善设计工作。在进行电气工程设计的时候，还需要对电气设备的材料以及其他资料进行确认以及调查，进而使得设备的各项型号以及参数都和标准相符合。之后再根据一定的要求进行设计工作，这样一来，就可以保证设计工作的质量得到保证，进而对电气工程整体质量进行保证[6]。另外，在进行工程图纸设计以及工程方案设计的时候，需要严格按照国家标准进行相应的设计，进而使得电气工程的施工进度得到保证。

结语：

综上所述，在人们生产生活中，电力资源是其中所需要的重要资源。并且，现今经济以及城市化进程都得到迅速发展，人们的生活水平也获得了相应的提高，社会上对于电力资源的需求也越来越高。但是，由于电气工程设计受到较多的因素影响，因此，在实际应用的过程中，还需要注意较多的问题。由于不规范用电会产生一定的安全隐患，对于人们的安全造成一定的影响。因此，针对这种情况，市政电气工程设计就具有重要意义。在电气工程设计的过程中，其属于一项技术含量较高，且涉及到较多的专业知识的内容，对于电气工程的安全运行产生直接的影响。但从现今的情况来看，我国电气工程的设计工作由于起步较晚，因此，与国外的先进水平还存在一定的差距。针对这种情况，就需要对电气工程设计工作进行重视，继而使得先进的设计理念以及设计方法都被运用其中，进而使得设计工作的质量以及水平都得到显著提高。

参考文献：

[1]王传澍.浅谈电气工程设计中的问题与对策[J].民营科技,2015,02:145.

[2]张妍.电气工程设计中存在的问题和对策分析[J].山西建筑,2015,17:101-102.

[3]高影.论建筑电气工程设计安装中存在的问题分析及对策[J].居业,2015,04:31-33.

[4]张国超.电气工程设计中的问题以及对策分析[J].科技传播,2012,19:68.

[5]刘宝强.电气工程设计中的问题以及对策分析[J].科技创新与应用,2013,32:173.

[6]吴景良.市政电气设备工程施工质量管理探讨[J].河南科技,2011,22:20-21.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bfd79041a64991f5b526f6f3.html