# 基于CT图像的肺结节计算机辅助检测方法研究

论文题目: 基于CT图像的肺结节计算机辅助检测方法研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 影像医学与核医学

作者: 侯庆锋

导师: 李月卿,王昌元

关键词: 肺结节,计算机辅助诊断,计算机辅助检测,图像分割,阈值,神经网络

文献来源: 泰山医学院

发表年度: 2005

论文摘要: 目的研究肺部CT图像的计算机辅助分析方法,重点研究肺结节的计算机辅助检测方法,并在算法研究的基础上编制软件系统,实现利用计算机辅助CT图像分析和肺结节检测。材料与方法本研究选取日常检查中确诊为肺癌的病例20例,每例有图像90-120幅不等,共约2000幅图像组成实验数据库。实验中每个病例选取4幅含有可疑结节的图像共80幅组成本研究的实验数据样本,实际处理了其中的40幅,共有大小不等的结节42个。所用图像采自西门子VOLUME ZOOM 4螺旋CT工作站,DICOM标准格式,图像大小512x512像素,每像素16位存储,12位位深,4096灰度级,像素大小0.74 mm×0.74 mm,层厚5mm或7mm。首先采用灰度阈值和区域增长相结合的方法进行肺图像的分割,并对分割结果进行必要的校正,然后在分割图像中运用多尺度图像增强和曲面形态分析技术等进行结节增强和兴趣区检测,然后采用区域增长的方法分割结节,对分割后的结节区域,采用神经网络分类器进行识别分类,以减少假阳性。为了充分利用多层CT图像的信息,减少结节检测的假阳性,更好地检测结节,还进行了多层CT图像的三维重建显示。结果本研究在总结前人研究的基础上,探讨了基于灰度阈值和区域增长技术的肺分割方法及多尺度结节增强、交互式区域增长结节分割和神经网络识别分类的肺结节计算机辅助检测方法；采用VC++6.0结合OpenGL编程,编制了相应的软件,实现了直接读取DICOM格式CT图像和肺结节检测及多层CT图像的三维重建显示等。对有、无CAD时诊断医师的检测成绩用ROC分析进行评价,结果表明有CAD时诊断医师的结节检出能力(Az=0.96)高于没有CAD时(Az=0.89)。结论本文介绍了一种应用多尺度结节增强、交互式区域增长和神经网络分类及三维重建处理的肺癌结节的计算机辅助检测系统的算法和软件实现。实际应用检验表明,本文的方法能提高肺癌结节的早期检出率和+在教学科研中应用。

论文目录:

摘要

Abstract

符号说明

前言

材料与方法

结果与分析

讨论

结论

展望

参考文献

综述

参考文献

研究生期间发表论文及所做工作

致谢

发布时间: 2011-04-22

参考文献

- [1].基于CT图像的肺结节检测与识别算法研究[D]. 孙旭辉.太原科技大学2011

- [2].基于CT影像的肺结节辅助诊断系统的设计与实现[D]. 周帅.哈尔滨工业大学2012

- [3].CT图像的肺结节特征提取的方法研究[D]. 何珂程.华中科技大学2011

- [4].CT图像肺结节计算机辅助检测和三维可视化技术的研究[D]. 王茜.河北大学2014

- [5].CT影像中肺结节的检测方法研究[D]. 谭利.华南理工大学2011

- [6].CT图像中肺结节胸膜凹陷征与空洞征的提取[D]. 王早.华中科技大学2011

- [7].基于CT图像的孤立性肺结节诊断模型研究[D]. 邸晓东.哈尔滨理工大学2010

- [8].基于CT影像的肺结节检测方法研究[D]. 李道静.沈阳大学2011

- [9].肺结节CT图像三维交互式分割系统[D]. 邹明.华中科技大学2012

- [10].基于CT图像的肺结节检测方法研究[D]. 王鑫.长春工业大学2015

相关论文

- [1].基于CT图像的肺部疑似病灶区域分割算法研究[D]. 武威.东北大学2008

- [2].面向肺结节辅助诊断的关键算法设计与实现[D]. 刘健.东北大学2008

- [3].基于胸部CT图像的肺结节分割方法的研究与实现[D]. 程振宇.东北大学2008

- [4].基于CT影像分析的肺结节检测算法研究[D]. 李丽.大连理工大学2010

- [5].基于CT图像的肺结节辅助检测方法的研究[D]. 李杏.北京交通大学2011

- [6].基于CT图像的肺结节检测与识别算法研究[D]. 孙旭辉.太原科技大学2011

- [7].CT影像中肺结节的检测方法研究[D]. 谭利.华南理工大学2011

- [8].基于Hessian矩阵的肺结节计算机辅助检测算法研究[D]. 张娟.泰山医学院2009

- [9].肺结节计算机辅助诊断算法研究[D]. 束洲.浙江大学2007

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bfe93a5367c77b5818e960d2.html