# 多维坐标结晶器内腔尺寸自动测量机的研制

### 论文摘要

三坐标测量机（CMM）是一种通用性强、自动化程度高、高精度、高效率的测量系统,在先进制造技术和科学研究中有着极为广泛的应用。它将几何元素的测量转化为几何元素上点集坐标位置的测量,并通过数据处理软件按一定的算法和评定准则得到几何元素的尺寸、形状、相对位置及误差。三坐标测量机以精密机械为基础,综合应用了光学、电子技术、计算机技术等先进技术。它主要包括测量机机体、电气系统、测头和软件系统四大部分。本课题受企业委托,研制一台专门用于工字钢结晶器内腔尺寸测量的测量机。该尺寸测量机的实质就是一台三坐标测量机,具有一般三坐标测量机的常用功能。本文主要结合课题的实际研究过程,介绍了多维坐标结晶器内腔尺寸自动测量机的研制情况。主要包括尺寸测量机主机的机械结构设计、电气系统的选型和使用以及软件部分。测量机的软件部分又包括测量数学模型的建立、测头的校正、坐标系的建立、测量运动的控制、测量路径的规划等等。本课题的机械部分和电气部分已经基本完成,本文中建立的软件部分也可以在VC++的平台上模拟实现,但具体的实测软件还在调试中。

### 论文目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.3 课题来源与研究目的

- 1.3 论文研究的主要内容

- 第二章 三坐标测量机简介

- 2.1 三坐标测量机技术的历史

- 2.2 三坐标测量机技术的发展

- 2.3 三坐标测量机的组成

- 2.3.1 主机

- 2.3.2 三维测头

- 2.3.3 控制系统

- 2.3.4 软件系统

- 2.4 三坐标测量机的分类

- 2.4.1 按照结构形式分类

- 2.4.2 按照测量机的测量范围分类

- 2.4.3 按照测量精度分类

- 2.5 本章小结

- 第三章 内腔尺寸测量机机械设计与结构

- 3.1 测量机主机

- 3.2 导轨

- 3.2.1 导轨设计中应该注意的问题

- 3.2.2 GGB25AA四方向等载荷型滚动直线导轨副

- 3.3 测量机的传动机构

- 3.3.1 丝杆传动

- 3.3.2 滚珠丝杆副的特点

- 3.4 测头

- 3.4.1 测头的功用和类型

- 3.4.2 开关测头

- 3.4.3 测头的附件

- 3.4.4 TESASTAR测头

- 3.5 本章小结

- 第四章 内腔尺寸测量机的控制系统

- 4.1 驱动机构——交流伺服电机

- 4.2 三轴运动控制系统

- 4.2.1 运动控制模式

- 4.2.2 运动控制卡的一些重要信号

- 4.2.3 中断控制

- 4.2.4 硬件回程补偿和减振

- 4.3 手动控制（手轮）系统

- 4.4 电气控制柜

- 4.5 本章小结

- 第五章 测量的数学模型

- 5.1 坐标系与坐标变换

- 5.1.1 坐标系的类型

- 5.1.2 坐标变换的数学模型

- 5.2 基本几何元素的数学模型的建立

- 5.2.1 直线的拟合

- 5.2.2 平面拟合

- 5.2.3 圆的拟合

- 5.3 形状与位置误差的评定原理

- 5.3.1 给定平面内直线度误差及评定

- 5.3.2 平面度误差及评定

- 5.3.3 圆度误差及评定

- 5.3.4 垂直度和倾斜度误差

- 5.4 本章小结

- 第六章 尺寸测量机的软件

- 6.1 软件系统设计简介

- 6.2 测头校正

- 6.2.1 测头校正的目的

- 6.2.2 测头校正的原理

- 6.2.3 测头校正时应该注意的问题

- 6.2.4 触发式测头校正的一个特点

- 6.2.5 测头校正的模型

- 6.3 探测方法

- 6.4 机器坐标系与零件坐标系的建立

- 6.5 测量路径

- 6.5.1 测量路径的生成方法

- 6.5.2 设计测量路径的基本原则

- 6.6 数据处理系统设计准则

- 6.7 测量动作

- 6.7.1 测量参数设置及准备工作

- 6.7.2 测量步骤

- 6.7.3 平面测量

- 6.7.4 倾斜面测量

- 6.7.5 圆弧测量

- 6.8 本章小结

- 第七章 总结与展望

- 7.1 工作总结

- 7.2 未完成部分与展望

- 参考文献

- 在读期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].倒角结晶器在线热态调宽技术的应用研究[J]. 连铸 2020(01)

- [2].铜质结晶器表面涂覆层的研究进展[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [3].结晶器热调宽控制模型[J]. 冶金自动化 2017(02)

- [4].复合式结晶器结构及温度场、热应力研究[J]. 特种铸造及有色合金 2017(03)

- [5].结晶器热调宽控制模型[J]. 钢铁技术 2017(01)

- [6].探究连续铸钢中结晶器冷却水温差的测量和水量调节[J]. 中国锰业 2017(03)

- [7].结晶器热调宽模型参数的研究[J]. 冶金自动化 2017(05)

- [8].空心环形件电渣熔铸内结晶器的对流换热系数[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2017(08)

- [9].结晶器热调宽模型参数的研究[J]. 钢铁技术 2017(02)

- [10].鞍钢连铸倒角结晶器的应用实践[J]. 鞍钢技术 2017(05)

- [11].电渣重熔过程结晶器旋转对钢中夹杂物的影响[J]. 过程工程学报 2019(06)

- [12].连铸倒角结晶器生产实践[J]. 河南冶金 2016(05)

- [13].倒角结晶器技术在南钢的应用[J]. 南钢科技与管理 2020(03)

- [14].一种新型结晶器的设计及制造[J]. 国防制造技术 2013(03)

- [15].对硝基氯苯生产中卧式和翅片式结晶器的应用比较[J]. 江西化工 2012(01)

- [16].结晶器在线热态调宽速度的研究[J]. 炼钢 2009(05)

- [17].两种结晶器的透磁效果和冷却效果比较[J]. 特种铸造及有色合金 2008(01)

- [18].振动不同步对结晶器内铸坯应力影响有限元分析[J]. 钢铁钒钛 2019(02)

- [19].板坯连铸结晶器喂钢带模拟研究[J]. 铸造技术 2018(10)

- [20].新型结晶器内流场及温度场数值模拟[J]. 河北冶金 2016(06)

- [21].浅谈较大直径衬胶结晶器的问题及改进[J]. 化工管理 2014(09)

- [22].板坯连铸热顶结晶器研究[J]. 宝钢技术 2014(04)

- [23].连铸板坯倒角结晶器及应用[J]. 设备管理与维修 2014(08)

- [24].结晶器磨损对铸坯传热的影响[J]. 钢铁钒钛 2013(03)

- [25].结晶器在线监控集成系统的开发与应用[J]. 鞍钢技术 2012(02)

- [26].方管结晶器爆炸成形过程数值模拟[J]. 锻压技术 2011(02)

- [27].板坯连铸结晶器热态调宽系统关键技术研究[J]. 铸造技术 2011(10)

- [28].板坯连铸结晶器热态调宽系统关键技术的理论研究[J]. 连铸 2011(S1)

- [29].自振式结晶器在奥氏体不锈钢方圆坯上的应用[J]. 连铸 2011(S1)

- [30].翅片式结晶器在硝基氯苯生产中的应用[J]. 浙江化工 2009(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c014c9a3b5d67ebcea594261.html