# 基于RFID的无尘室FFU监控系统研究

### 论文摘要

FFU(Fan Filter u nit)是处理无尘室洁净度的重要设备，其监控系统一直存在着许多显著缺陷，包括(1)线路复杂且数量多(2)施工不易(3)施工耗时(4)设置成本太高等问题。因此本课题探讨以无线的方式取代传统的作法，将微波式RFID系统运用于电子厂无尘室的FFU监控系统。而在文献当中得知多种无线应用，其中以微波式RFID系统(Microwave，2.4GHz)的无线技术具有(1)多重目标读取(2)通信距离长(3)成本低等优势。再赋予I/O接口传感功能，在监控的应用上更是取得显著的成效。本课题开发出一种新的微波式RFID传感应用，使用一个Reader对多个Tag通信，解决了传统仪器控制线路的限制。且因成本考虑，本课题选择RFID技术来进行验证。利用RFID引入的方法，发展原型设计、开发、测试等程序，结果验证微波式RFID引入FFU监控系统是可行的。本研究验证RFID于实际生产环境应用的可行性，通过RFID技术与FFU系统的整合，达到降低作业时间、提高生产效率;改善作业流程、精进制程自动化与监控分析、提供完整的FFU测试管理信息。藉由此信息应用系统，让公司能够做更实时之反应与监控，并可以使FFU监控信息传递更为实时与透明，改善供应链间晶圆质量不稳等问题，以提升产业的竞争力。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景与动机

- 1.2 研究目的

- 1.3 研究方法与步骤

- 1.4 研究范围及限制

- 1.5 RFID 简介

- 1.5.1 RFID 基础原理

- 1.5.2 RFID 设备

- 1.5.3 电子卷标 （Tag）

- 1.5.4 读取器（Reader）

- 1.5.5 系统软件

- 1.6 RFID 设备选择

- 1.6.1 RFID 设备选型的原则

- 1.6.2 RFID 设备性能的评估

- 1.7 RFID 引入的步骤

- 1.8 2.4GHz 微波应用归纳

- 1.8.1 2.4GHz 微波 RFID 产品应用案例

- 1.8.2 Zigbee 技术与应用

- 1.8.3 小结

- 1.9 萃思（TRIZ）理论与相关文献介绍

- 2 电子厂无尘室及 FFU 系统运用的现况整理

- 2.1 无尘室简介

- 2.1.1 无尘室的历史演进

- 2.1.2 无尘室（洁净室、无菌室）的定义

- 2.1.3 无尘室洁净度等级的定义

- 2.1.4 无尘室用途说明

- 2.1.5 洁净室型式

- 2.2 无尘室制造环境污染控制说明

- 2.3 FFU 产品介绍

- 2.4 FFU 监控系统运作情况

- 2.4.1 FFU 监控系统种类目前分为两种模式

- 2.4.2 FFU 监控系统运作说明

- 2.4.3 目前 FFU 监控系统运作问题

- 2.5 利用萃思（TRIZ）方法找出解决问题的方案

- 2.6 FFU 监控系统改善方案评估

- 2.6.1 由需求资料确定初步可选的方案

- 2.6.2 可行性评估的方法流程

- 2.6.3 依经济、技术、执行、风险等项目反复评估

- 2.6.4 最佳可行方案

- 2.6.5 进行实作可能面临的问题

- 3 RFID 方案原型设计与实验

- 3.1 建立应用环境模型

- 3.2 RFID 解决方案定义

- 3.3 方案设计

- 3.3.1 搜集需求资料与分析

- 3.3.2 拟定计划

- 3.4 系统开发

- 3.4.1 决定 RFID 相关设备规格

- 3.4.2 硬件开发原型展示

- 3.4.3 软件开发原型展示

- 3.4.4 组成小型原型系统及测试

- 3.5 系统架构设置

- 3.6 系统测试

- 3.6.1 RFID 在不同无尘室环境条件测试说明

- 3.6.2 RFID 性能测试项目及方法

- 3.6.3 FFU 监控系统基本功能测试

- 3.6.4 测试结果

- 3.7 RFID 应用在 FFU 监控系统中的效益

- 4 结论与建议

- 4.1 结论

- 4.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].电力节能与照明监控-台湾工研院电光所17馆无尘室灯控项目[J]. 国内外机电一体化技术 2017(02)

- [2].半导体厂拼扩产无尘室设备订单满到明年上半年[J]. 电子工业专用设备 2010(11)

- [3].无尘室厂房的接地探讨[J]. 低压电器 2008(24)

- [4].无尘室的基本技术要求及测试调整[J]. 安装 2012(09)

- [5].无尘室厂房电气工程中的接地设计分析[J]. 机电信息 2011(36)

- [6].产品推介[J]. 国内外机电一体化技术 2016(05)

- [7].企业推介[J]. 电子元器件应用 2011(10)

- [8].某半导体电子厂自动化仪器仪表在无尘室监控系统使用之探讨[J]. 科技风 2012(12)

- [9].GW塑料加强中国东莞工厂的模具加工能力[J]. 模具制造 2008(09)

- [10].液体硅橡胶的最佳加工工艺[J]. 橡胶参考资料 2018(03)

- [11].台朔重工:十年发展路 铸就华人骄傲——专访台朔重工(宁波)有限公司总经理 杨炽炎[J]. 中国储运 2012(12)

- [12].某半导体电子厂无尘室系统测试探讨[J]. 科技风 2011(05)

- [13].某无尘室车间空调系统改造[J]. 四川水泥 2020(06)

- [14].洁净厂房建设安装阶段洁净度控制措施探讨[J]. 中国科技信息 2012(19)

- [15].基于平板电脑的企业无尘室应用[J]. 硅谷 2012(18)

- [16].改善PCB微短的探讨[J]. 印制电路信息 2018(02)

- [17].基于RS485的空气颗粒监控系统[J]. 机电产品开发与创新 2010(05)

- [18].从工程角度分析药厂和电子厂的差异[J]. 洁净与空调技术 2016(03)

- [19].ESD测试门禁提高电子生产安全性[J]. 中国电子商情(基础电子) 2010(09)

- [20].洁净厂房安装工程施工要点[J]. 安装 2010(10)

- [21].晶片电容“无尘室”车间大气污染源分析及治理措施选择对VOCs减排作用的探讨——以珠三角某电子企业电容扩建项目为例[J]. 科技创新导报 2014(20)

- [22].基于OHRON技术的液晶车间无尘室空调远程监控[J]. 可编程控制器与工厂自动化 2008(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c1d7e93e7cdcd2cf4cd9b2f5.html