# 科学管理提高低压台区线损害管理水平

（国网江苏省电力有限公司连云港市赣榆区供电分公司222100）

摘要：低压台区线损害是指在低压网区电力网电能的损失率，是对企业管理水平高低的重要衡量指标。本文通过对目前在低压台区线损管理上的问题，如管理区域不同，管理水平有差异；线路复杂，设计不合理等进行分析，提出了科学管理的策略，为提高低压台区线损管理水平提供了参考。

关键词：低压台区；线损；科学管理

引言

低压台区线损害是指在低压网区电力网电能的损失率，反映了电力在输送和分配过程中产生的电能损耗。线损是衡量供电企业管理水平的重要内容，企业如何将产生的电能以最小的损失输送千家万户是对企业管理水平高低的衡量指标。而低压台区是连接到百姓用电的重要枢纽，因此提高对低压台区线损的管理水平是控制电能损失的重要步骤。

目前我国在应对低压台区线损管理上，依靠科技技术形成了网络化、自动化管理，并通过计算机数据的自动更新、整理，实行了实时监控、数据分析等操作，以此来降低压台区线损，提高企业的生产效率。本文将结合目前在低压台区线损害上的管理问题，提出解决问题的科学管理方法，以供线损降低策略的参考。

一、低压台区线损管理存在的问题

低压台区线损管理是台区管理中的重要环节，它通过台区线路的连接和转化，从而将企业电力运输、分配到千家万户，因此管理好低压台区线损问题是必然的，虽然目前管理上有了科技的辅助，但仍然存在很多的问题。

（一）管理区域不同，管理水平有差异

首先低压台区线由于分布广泛，从人口集中的城区到居住分散的农村，区域的不同，导致了低压区线在管理水平上的差异和要求不同，这也就造成了低压台区线损的程度有很大的差异。城市区域由于科技监管覆盖全面，技术操作人员可以通过有效的数据分析，及时发现问题，并对区域的线损进行及时的管理和工作的补救，从而降低损失。但是，由于个别偏远区域，高科技技术安装不到位，问题不能及时被发现、处理，从而导致了区域管理工作效率的差异。其次，在低压台区线损管理上，区域不同，工作人员的数量分布及技能的高低也有很大的差异，因此在城市的低压台区线损明显要低于农村低压台区线损的数值。最后，由于目前城市进程的推动，低压台区的变动和管理的范围的变更都会对管理上造成压力。比如变户关系的发生后不能及时的对区域电网的信息进行及时更新，造成了数据的混乱。另外城市区域很多新建区域虽然实行了智能电表，但新旧结合区域仍然以入户抄表为主，因此在提高工作效率上就明显不同，从而造成了管理水平的差异。

（二）线路复杂，设计不合理

首先我国在城市化推进和新农村建设的过程中，电力运输线路存在新旧交替、改动、线路新铺设等问题，因此线路设计复杂、不合理的现象很常见。旧城在改造中，旧线路的更替不及时，造成了绝缘外皮损坏，而发生漏电现象，从而造成了不必要的损失。其次，线路设计上存在不合理性，电路设备增加过多，造成了电力传输路线不必要的延长，导致了低压台区线损增高。

（三）施工人员技术有待加强

电力施工人员是维护电力正常运输的重要组成，但是在电工的培训和技能操作上明显存在不足。随着科技化技术在电力系统的应用，电工在进行智能表检测、线损监督、对系统CT倍率分析等问题上存在着不足，因此不能根据数值的变换及时的分析问题，找出应对的策略，从而降低损失。同时，施工人员在技能操作上的差异也会导致线损的不同，因此对电工人员进行技能和知识培训是必不可少的。

（四）存在窃电、跑电、漏电现象

首先农村大部分地区在电力设施改变中，仍采用单相表集装箱引入电源，造成了三相符合不平衡情况比较严重，同时由于农村的监管力度不够，居民擅自进行电线接线，存在窃电的现象较多。其次，由于在建设改建中旧电路的更换和调整不及时，漏电、跑电现象也比较多，这些问题未能及时发现解决，就造成了低压台区线损的增加。

（五）电力设备的选用、管理不严格

电力设备的好坏对低压台区线损高低有着直接的关系，首先在计量装置上，传统的计量装置与智能计量装置存在着显著的差异，因此在设备选用上，质量的不合格，会造成计量的误差，从而导致了不必要的线损增加。其次，电力设备在运输、计量等上都有一定的使用寿命，设备的安装和定期的检查维护不到位，也会增加低压台区的线损。

二、如何进行科学管理

（一）增强对不同区域低压台区线损的管理，重点分析和解决

对于不同区域的低压台区线损定期进行统计，并定期召开例会。及时的分析低压台区线损不同的原因和线损达标情况，对低压台区线损严重的区域进行重点指出，并对其管理问题上的不足进行讨论、分析，调整策略，降低区域线损。再者，对于长期处于低压台区线损高的区域进行实地工作检查，发现一项整顿一项，保证工作开展及时落实到位。

（二）加快对低压电网的改造

首先对于城区、农村进行建设时，电网的改造也应该及时跟进。旧的电网和线路的更换应该提前做好规划和设计，避免不必要的远距离供电和线路回绕现象。其次，对于综合性的城市区域建设时，电网的铺设和设计应该符合商业、居民用电的需求同时，避免配置的不到位和电源点设置的不合理性，给城市用电造成不便。最后，合理选择导线截面，降低线路传输中的线损，同时增加智能计量装置的应用，降低人工操作和监督管理工作的复杂性。

（三）增强施工人员的知识和技能水平

首先，定期开展员工知识培训和技能提高讲座，加强员工的基本技能，并对先进的设备使用和数值解读进行讲解，满足员工实际工作中对于不同问题的解决能力。其次，完善对员工的激励机制，对于工作任务完成情况定期进行考核，对于表现突出的进行及时奖励和经验分享，提高员工积极性。

（四）严厉打击偷电行为

首先，宣传偷电行为的可耻性和法律责任，从道德和法律上约束人们的行为。其次，加强区域的管理，尤其是棚户区、农村改建区等，定期进行实地电路检测，用电情况检查，并发现问题，及时解决。对于偷电问题，要配合公安部门，对偷电行为进行坚决打击。最后，避免监守自盗行为的存在。对于偏远或工作人员薄弱的地区，采取远程监控等操作，监督抵压台区线损管理的情况，避免工作人员间的徇私舞弊行为。

（五）加强电力设施设备的管理和维护

首先，利用科技手段及时地对变户关系进行信息更正。对于区域建设中的用户定期进行信息确认和统计，从而掌握老旧电力设施的利用所在区域和目前使用情况，减少不必要的维护和管理，降低漏电的发生和提高线路设计的合理性。其次，推进先进计量装置的安装。对于新城区的建立，应该率先采用智能计量，减少人工抄录工作的不及时性和监督工作的复杂性。安装监控设备，加强对电网的管理工作，及时发现问题，解决问题。最后，定期对电力设备进行相关的检测和维护，发现异常应该及时分析、处理，将低压台区线损控制在最低值。

结束语

低压台区线损的原因是多方面的，从电能输出本身在传输中的损失到人为的偷电行为，均会造成电力企业经济的损失，影响企业的发展和居民用电的安全。有效地降低压台区线损需要科学地管理，目前从我国低压台区存在着区域不同，管理水平有差异；线路设计合理性问题；施工人员技术有待加强等问题，这些问题既有技术方面也有管理的问题，因此针对问题的提出，本文提出了探讨性的措施，指出了增强对低压台区线损严重区域的管理和监督、加快对电网工作的推进、提高施工人员的知识和技能水平、严厉打击偷电行为、加强对电力设施的管理和维护五个方面的内容，对目前低压台区线损面临的管理问题进行思考，为确实改变线损的问题，提高企业的经济效益，保证居民用电而努力。

参考文献：

[1]低压业扩报装业务现状分析与管理措施[J].黄玉龙，冯志昆，高里行.石家庄职业技术学院学报.2017（06）

[2]低压台区线损精细化管理存在的问题及解决措施[J].董佩纯.中国高新技术企业.2015（35）

[3]浅谈低压台区线损管理[J].覃慧怡，赵彬彬.中国新技术新产品.2015（06）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c2bd2d5289cf59d9e6fec1c4.html