# 高效液相色谱—荧光法测定他莫西芬及其代谢物血药浓度及应用

### 论文摘要

目的建立高效液相荧光法检测他莫西芬及其主要代谢物血药浓度,并应用于人体生物利用度研究,为临床合理用药及新药报批提供参考依据。方法上部主要内容为他莫西芬及其主要代谢物的血药浓度检测方法的建立。实验方法为血浆样品经样品前处理后,以正己烷-正丁醇（98:2,v/v）提取。应用离线紫外照射（254 nm,10 min）激发其荧光后,再以HPLC进行分离,荧光检测器进行检测。色谱条件为:流动相:甲醇-1%三乙胺水溶液（82:18,v/v）;流速:1 ml·min-1;色谱柱:Agilent Extend C18（4.6 mm×150 mm,5μm）;柱温:50℃。荧光检测波长:激发波长(λex)260 nm,发射波长(λem)375 nm。下部为枸橼酸他莫西芬分散片的人体药代动力学及相对生物利用度研究。以市售枸橼酸他莫西芬片为标准对照,进行生物等效性试验。采用上部所建立的高效液相色谱荧光法来测定20名健康受试者随机双交叉口服枸橼酸他莫西芬分散片与标准对照后,他莫西芬的血药浓度变化。应用非房室模型法估算药代动力学参数,统计学软件进行分析,比较两种药物的人体生物等效性。结果上部结果:在上述色谱条件下,慢心律（内标）、4-羟基他莫西芬、N-去甲他莫西芬、他莫西芬的出峰时间分别在2.4 min、3.9 min、9.9min、11 min左右。各目标化合物峰形良好,母体化合物和各代谢物能有效分离,无杂峰干扰测定,基线平稳。本方法具有较高的特异性,能准确测定血浆中他莫西芬及代谢物的浓度,灵敏度较高。血浆中杂质不干扰样品的测定。标准曲线线性范围分别为:TAM:0.5ng·mL-1～200ng·mL-1,DMT:0.5ng·mL-1～200ng·mL-1,OHT:0.1ng·mL-1～10ng·mL-1,标准曲线线性关系(rTAM=0.9994,rOHT=0.9994,rDMT=0.9988)良好。定量下限分别为0.5 ng·mL-1,0.5 ng·mL-1,0.1ng·mL-1。各化合物高、中、低三种浓度的批间、批内变异均小于15%,绝对回收率在92.1%～95.5%范围内,相对回收率在101.1%～113.0%范围内,样品稳定性良好,符合GCP及药物（化学药品）制剂人体生物利用度和生物等效性试验指导原则生物样品分析要求。下部结果:20名健康受试者口服20mg受试枸橼酸他莫西芬分散片后,估算的他莫西芬的消除半衰期为（143.26±24.52）h,达峰时间和达峰浓度分别为（6.3±2.2）h和（71.82±14.35）ng·mL-1,AUC0-τ为（4608.43±2054.50）ng·h·mL-1;口服对照枸橼酸他莫西芬片后,估算的他莫西芬的消除半衰期为（153.00±32.91）h,达峰时间和达峰浓度分别为（6.7±2.4）h和（68.54±15.77）ng·mL-1,AUC0-τ为（4586.05±2026.23）ng·h·mL-1,两种枸橼酸他莫西芬制剂的药代动力学参数相近,相对生物利用度为（101.3±12.9）%,生物利用度符合要求。对参数Cmax、AUC0-∞进行双单侧t检验,tmax进行非参数法检验,其主要药动学参数无显著性差异（P＞0.05）,结果表明两种枸橼酸他莫西芬制剂生物等效。结论本研究建立的检测他莫西芬及其主要代谢物血药浓度的高效液相色谱-荧光分析法,具有快速、灵敏、专属性强、操作简便等特点,可为该类药物临床血药浓度监测提供科学可行的技术基础。并可以推广应用于该类药物的临床研究。

### 论文目录

- 英文缩略词表

- 中文摘要

- 英文摘要

- 引言

- 他莫西芬的分子结构和生物学效应

- TAM的代谢机制及主要代谢物

- TAM相关的不良反应

- TAM及其主要代谢物浓度的检测方法研究现状

- 本研究的目的和拟解决的问题

- 上部:他莫西芬及其代谢物的血药浓度检测方法的建立

- 材料和方法

- 结果

- 讨论

- 下部:枸橼酸他莫西芬分散片的人体药代动力学和生物等效性研究仪器与试药

- 仪器与试药

- 实验方法

- 结果

- 讨论

- 参考文献

- 附录

- 在读期间发表的与本论文相关的文章

- 综述

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].高效液相色谱-串联质谱法测定乳和乳制品中19种苯并咪唑类药物及其代谢物残留量[J]. 食品安全质量检测学报 2019(24)

- [2].基于高分辨质谱的中药体内代谢物鉴别策略[J]. 广州化工 2020(06)

- [3].基于亲水相互作用液相色谱-三重四极杆质谱法研究白茶萎凋过程中代谢物的变化[J]. 茶叶科学 2020(02)

- [4].基于液相色谱-质谱联用技术分析鸡胚发育期间血清代谢物的变化[J]. 中国生物制品学杂志 2020(08)

- [5].超高效液相色谱-串联质谱法测定猪组织中泰拉霉素及其代谢物残留量[J]. 中国兽药杂志 2020(05)

- [6].全自动固相萃取-超高效液相色谱-串联质谱法测定蜂蜜中硝基呋喃类代谢物[J]. 分析科学学报 2020(04)

- [7].基于高分辨质谱和代谢组学技术评估和优化蜂王浆代谢物提取方法[J]. 中国农业科学 2020(18)

- [8].代谢物感受与信号传递[J]. 中国细胞生物学学报 2019(07)

- [9].高效液相色谱-串联质谱法测定牛肉中泰拉霉素代谢物残留量研究[J]. 山东畜牧兽医 2019(09)

- [10].谷胱甘肽反应性代谢物引起药物性肝损伤的机制研究进展[J]. 中国药房 2017(07)

- [11].喹烯酮在刺参中的代谢物和代谢途径研究[J]. 现代食品科技 2015(11)

- [12].代谢物感知失调的分子致病机理[J]. 中国科学:生命科学 2016(04)

- [13].猪肉中β-受体激动剂和硝基呋喃类代谢物联检技术研究[J]. 食品科技 2019(12)

- [14].液相色谱串联质谱法测定水和沉积物中硝基呋喃类代谢物[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(22)

- [15].液液萃取-高分辨气相色谱-高分辨双聚焦磁质谱法测定尿中羟基多环芳烃代谢物[J]. 色谱 2020(06)

- [16].生物样品分析中常见的代谢物反向转化及避免策略[J]. 中国临床药理学杂志 2020(08)

- [17].咖啡因及其代谢物的检测及应用研究进展[J]. 化学研究与应用 2020(05)

- [18].智能化全自动样品制备工作站 蔬菜中208种农药及其代谢物残留量的测定解决方案[J]. 农药学学报 2020(04)

- [19].气质联用法测定叶菜类蔬菜中的氟虫腈及其代谢物残留量[J]. 安徽农业科学 2020(17)

- [20].固相萃取-高效液相色谱串联质谱测定人体尿液中芳香化合物代谢物的方法研究[J]. 四川大学学报(医学版) 2020(05)

- [21].固相萃取-超快速液相色谱-串联质谱法测定当归中135种农药及其代谢物残留[J]. 色谱 2015(12)

- [22].液质质串联质谱法测定淡水及沉积物中硝基呋喃类代谢物[J]. 河北渔业 2015(09)

- [23].人体毛发中常见毒品及其代谢物的超高效液相色谱串联质谱法检验和统计分析[J]. 分析试验室 2020(11)

- [24].液相色谱-串联质谱法测定生姜中的氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留[J]. 分析测试学报 2014(02)

- [25].液质联机测定尿中拟除虫菊酯类农药代谢物的方法研究[J]. 上海预防医学 2012(06)

- [26].液相色谱-质谱联用技术在药物及其代谢物的分析应用[J]. 中国民族民间医药 2008(12)

- [27].基质分散固相萃取与液相色谱-串联质谱联用法检测淡水鱼中硝基呋喃类代谢物的残留量[J]. 食品安全质量检测学报 2020(03)

- [28].呋喃西林代谢物酶联免疫吸附测定方法的建立及性能测定[J]. 食品研究与开发 2020(06)

- [29].我国科学家独创捕捉肿瘤特异代谢物的新方法[J]. 肿瘤防治研究 2020(07)

- [30].超高效液相色谱-串联质谱测定午餐肉中乙酰甲喹及其代谢物[J]. 公共卫生与预防医学 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c30e6a69084bb976d69c1274.html