# 长沙市太阳能热水系统补水方式优化与节能效益分析

### 论文摘要

可再生能源逐步替代常规能源是世界发展的趋势。太阳能集热技术可以利用太阳能满足生活热水、采暖、供电等多种需求,是运用可再生能源的重要技术手段之一。本文根据长沙地区的气候特点,分别利用TRNSYS和数值计算公式确定太阳能集热系统设计参数。结合工程实例,利用数值分析,确定该系统的供水方式。基于传统的即时补水模式,建立数值模型,分析系统在集热器面积为设定值时,不同贮热水箱体积对贮水温度、水温波动、集热器平均集热效率、贮热水箱贮存效率以及太阳能保证率的影响,并进一步分析了水箱容积率对系统太阳能保证率的影响。然后根据即时补水模式的缺点,提出比例补水方式,通过比较分析得出比例补水方式在减小水箱水温波动和水箱体积方面有显著的优越性。并基于两种补水模式,对系统进行全年性能分析,在水箱体积、集热器面积和设定水温一定的情况下,对比分析两种补水方式下的太阳能保证率,集热器平均集热效率和贮热水箱贮存效率。由分析结果可知,对于热用户来说,采用比较合理的补水模式对于提高太阳能热水系统的保证率、集热器平均集热效率和贮热水箱贮存效率有重要作用。在以上研究基础上,本文将不同几种补水方式的太阳能热水系统与其他几种能源形式的热水系统在节能效益、经济效益和环境效益三个方面进行了比较分析。经济方面采用动态年费用值法,环境方面主要考虑系统的污染物排放量和二氧化碳减排量。并探讨了太阳能保证率对不同能源形式的热水系统年运行能耗的影响。由研究结果表明,在长沙地区气候特点下,采用比例补水并以天然气为辅助热源的太阳能热水系统经济效益最好,能耗相对较低,系统因节能减排对环境保护其积极作用。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 背景

- 1.2 国内外太阳能热利用研究现状

- 1.2.1 国外太阳能热利用研究现状

- 1.2.2 国内太阳能热利用研究现状

- 1.2.3 长沙市太阳能资源概况

- 1.2.4 长沙市太阳能产业发展现状

- 1.2.5 长沙市太阳能热利用前景

- 1.3 主要研究内容与目标

- 1.3.1 主要研究内容

- 1.3.2 目标

- 第二章 太阳能热水系统及应用

- 2.1 太阳能热水系统分类

- 2.2 太阳能热水系统特点

- 2.2.1 各种强制循环热水系统的组成与特点

- 2.2.2 自然循环太阳热水系统

- 2.2.3 直流式太阳热水系统

- 2.3 太阳能热水系统在建筑中应用方式分析

- 2.3.1 多层住宅

- 2.3.2 高层住宅

- 2.3.3 别墅

- 第三章 长沙市太阳能热水系统设计参数确定

- 3.1 长沙地区各朝向太阳能辐照量分析

- 3.2 长沙地区太阳能集热系统设计用气象参数

- 3.3 长沙地区太阳能集热器最佳方位角计算

- 3.4 长沙地区太阳能集热器最佳倾角计算

- Dθ'>3.4.1 斜面上直射辐照量IDθ

- dθ'>3.4.2 斜面上散射辐照量Idθ

- Rθ'>3.4.3 地面上反射辐射照度IRθ

- 3.4.4 最佳倾角计算

- 3.4.5 计算与分析

- 3.5 长沙地区集热器前后排间距的确定

- 3.6 工程实例设计参数确定

- 3.6.1 设计参数

- 3.6.2 热水系统负荷计算

- 3.6.3 设计小时耗热量计算

- 3.6.4 太阳能集热系统设计

- 3.7 本章小结

- 第四章 基于补水模式下的太阳能热水系统优化

- 4.1 太阳能热水系统数学模型

- 4.2 用水模式的确定

- 4.3 典型即时补水模式下太阳能热水系统性能分析

- 4.3.1 典型即时补水模式分析

- 4.3.2 典型即时补水模式下环境工况分析

- 4.3.3 贮热水箱体积对集热性能的影响

- st/Ac对太阳能热水系统保证率的影响'>4.3.4 Vst/Ac对太阳能热水系统保证率的影响

- 4.4 太阳能热水系统补水模式的优化

- 4.4.1 补水模式优化的数值模型

- 4.4.2 两种补水模式对比分析

- 4.5 系统全年优化分析

- 4.6 本章小结

- 第五章 太阳能热水系统节能效益分析

- 5.1 节能效益分析

- 5.2 经济效益分析

- 5.2.1 系统经济分析目标函数

- 5.2.2 不同能源形式热水系统经济效益比较分析

- 5.3 环境效益分析

- 5.3.1 温室效应

- 5.3.2 不同能源形式热水系统污染物排放量

- 5.3.3 环境评估

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论和展望

- 6.1 主要结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间主要研究成果

### 相关论文文献

- [1].太阳能热水系统在油气田倒班点的应用[J]. 石油和化工节能 2009(05)

- [2].太阳能热水系统与高层建筑相结合的主要方式[J]. 给水排水动态 2011(01)

- [3].宿舍建筑太阳能热水系统热性能案例分析[J]. 建设科技 2019(22)

- [4].浅谈太阳能热水系统在商业体中的应用[J]. 居舍 2019(34)

- [5].基于价值工程理论的实践运用研究——太阳能热水系统热源选择分析[J]. 价值工程 2020(10)

- [6].新型铝排管太阳能热水系统设计与仿真[J]. 实验室研究与探索 2020(05)

- [7].住宅分散式太阳能热水系统的优化研究[J]. 山西建筑 2020(16)

- [8].太阳能热水系统在住宅项目中的应用研究[J]. 居舍 2020(23)

- [9].家用太阳能热水系统热性能及能效等级探讨[J]. 安徽建筑 2020(10)

- [10].清洁采暖及太阳能热水系统工程在寒冷地区的应用研究[J]. 节能 2020(10)

- [11].《绿色产品评价——太阳能热水系统》标准解读[J]. 建设科技 2019(02)

- [12].探讨太阳能热水系统常见问题与对策[J]. 中国金属通报 2018(10)

- [13].太阳能热水系统建筑应用百米强装政策推广经验分析[J]. 建设科技 2019(08)

- [14].太阳能热水系统在住宅项目的系统选取及应用[J]. 建筑技术开发 2019(07)

- [15].乌鲁木齐市太阳能热水系统应用研究[J]. 建筑热能通风空调 2019(10)

- [16].浅谈太阳能热水系统在绿色建筑中的应用[J]. 门窗 2017(11)

- [17].太阳能热水系统的设计原则[J]. 科技风 2018(09)

- [18].太阳能热水系统的模拟与实验研究[J]. 能源与节能 2018(03)

- [19].浅析太阳能热水系统的优势和原理应用[J]. 科技经济导刊 2018(06)

- [20].太阳能热水系统在绿色建筑中的运行实效分析[J]. 绿色环保建材 2018(06)

- [21].上海太阳能热水系统住宅应用调研与分析[J]. 住宅科技 2018(06)

- [22].太阳能热水系统在华南地区住宅项目中的应用[J]. 住宅与房地产 2018(18)

- [23].浅谈医院用太阳能热水系统[J]. 智能城市 2016(12)

- [24].某住宅小区幼儿园太阳能热水系统节能分析[J]. 山西建筑 2016(36)

- [25].浅谈三种太阳能热水系统[J]. 建材与装饰 2016(44)

- [26].太阳能热水系统在工厂宿舍楼的应用[J]. 武汉勘察设计 2016(06)

- [27].解析太阳能热水系统与建筑一体化研究与发展现状[J]. 山东工业技术 2017(03)

- [28].空气源热泵辅助太阳能热水系统效益分析[J]. 安徽建筑 2016(05)

- [29].太阳能热水系统在住宅中的应用探讨[J]. 江西建材 2017(06)

- [30].集中式太阳能热水系统的性能研究[J]. 可再生能源 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c4288cac1308fe6cb8fbb9e2.html