# 烟气氧含量检测技术的研究

### 论文摘要

氧含量的检测在工业生产、环境保护等领域有着重要的意义。在石油、能源、化工等领域,烟气中氧的含量可直接反应燃烧情况。根据烟气中的氧气含量来调整燃料与空气的配比,可以起到保护环境、节约能源的作用。本文设计并研制了一种基于能斯特方程的烟气氧量检测系统。阐述了烟气氧量检测系统的硬件和软件设计。硬件设计部分以MSP430单片机为核心,主要包括检测电路的设计。包括MSP430F169接口电路、热电偶信号前端处理电路、氧化锆氧传感器信号前端处理电路、A/D转换电压基准电路、420mA标准信号输出电路、温度控制电路、数据存储电路以及串口通讯电路共八个部分。软件设计部分主要包括主程序设计和控温算法设计。开展的具体工作如下:1、根据烟气氧含量检测的总体要求,选用氧化锆传感器,设计了检测电路,并绘制硬件线路板;2、以功能丰富的MSP430单片机为中央控制单元,仅利用模糊控制算法,实现了传感器温度的恒温控制,经实验验证,传感器温度可长期稳定在700±2℃的范围内;3、利用标准气体单元和传感器氧含量修正方程,对系统进行了参数校正,并利用另一种浓度的标准气体对校正后的氧含量修正方程进行了检验,相对误差为-0.99%,线性良好;4、利用单片机内部D/A转换器及外围V/I电路,实现了420mA标准工业控制信号的输出以供其他仪表使用,输出电流的精度等级为5.0级。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第一章 绪论

- 1.1 研究的目的和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 主要完成的任务

- 第二章 氧化锆氧传感器的测量原理

- 2.1 氧化锆氧传感器简介

- 2.2 氧化锆氧传感器的测氧原理

- 2.2.1 氧化锆材料的导电性

- 2.2.2 氧浓差电池原理

- 2.2.3 能斯特方程

- 第三章 氧传感器检测电路设计

- 3.1 系统工作原理

- 3.2 MSP430F169 性能特点

- 3.3 检测电路设计

- 3.3.1 MSP430F169 接口电路设计

- 3.3.2 热电偶前端电路

- 3.3.3 氧化锆前端电路

- 3.3.4 A/D转换电压基准电路

- 20mA标准信号输出电路'>3.3.5 420mA标准信号输出电路

- 3.3.6 温度控制电路

- 3.3.7 数据存储电路

- 3.3.8 串口通讯电路

- 第四章 系统软件设计

- 4.1 MSP430 调试及开发工具

- 4.2 主程序设计

- 4.3 控温算法的选择

- 4.3.1 控制算法介绍及分析对比

- 4.3.2 控制算法选择

- 4.4 模糊控制算法

- 4.4.1 模糊逻辑的数学基础

- 4.4.2 模糊集合的运算

- 4.4.3 模糊逻辑与模糊推理

- 4.4.4 模糊控制器的设计流程

- 4.4.5 传感器控温算法设计

- 第五章 误差分析及实验结果

- 5.1 误差分析

- 5.1.1 传感器误差

- 5.1.2 检测电路误差

- 5.2 实验结果

- 5.2.1 实验装置

- 5.2.2 氧含量信号

- 20mA标准输出信号'>5.2.3 420mA标准输出信号

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 发表论文和参加科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].工业烟气高效混合装置研发与工程应用[J]. 科技风 2019(35)

- [2].高湿地区燃煤机组烟气“消白”的计算[J]. 福建师大福清分校学报 2019(05)

- [3].浅谈烟气消白原理及烟气消白治理[J]. 科学技术创新 2019(36)

- [4].基于湍流大涡算法的烟气扩散对人员逃生影响研究[J]. 信息技术与网络安全 2020(01)

- [5].超声波在火场烟气环境中的传播特性研究[J]. 消防科学与技术 2019(12)

- [6].合理应用烟气循环烧结研究[J]. 科技风 2020(11)

- [7].基于测试的烟气循环工艺对烧结过程的影响[J]. 矿业工程 2020(01)

- [8].非分散红外法测定烟气中二氧化硫常见问题的探讨[J]. 现代盐化工 2020(03)

- [9].烟气深度冷却器磨损及防控措施的研究与分析[J]. 应用能源技术 2020(05)

- [10].燃煤电厂烟气深度治理的措施[J]. 环境与发展 2020(06)

- [11].碱回收炉烟气消白研究及工程实践[J]. 中国造纸 2019(10)

- [12].浅析催化再生烟气氮氧化物排放控制措施[J]. 资源节约与环保 2019(11)

- [13].水雾添加剂对烟气吸收作用实验研究[J]. 消防科学与技术 2019(09)

- [14].气料分离型烟气导流分配装置[J]. 燃料与化工 2017(03)

- [15].燃煤电厂烟气高效除尘技术的选择及应用[J]. 山东工业技术 2017(14)

- [16].烟气在线监测系统日常运维中常见故障与解决方法[J]. 科技经济导刊 2017(20)

- [17].烧结烟气采用湿法脱硫烟气再热问题研究[J]. 烧结球团 2017(03)

- [18].水对采空区遗煤吸附电厂烟气影响的理论计算[J]. 燃料化学学报 2017(09)

- [19].湿法脱硫净烟气再热技术的应用[J]. 环境工程 2015(08)

- [20].浅析镍烟气制硫酸方法[J]. 科技与企业 2015(18)

- [21].冶炼制酸烟气平衡调配改造实践[J]. 山东化工 2020(21)

- [22].水泥工业窑尾烟气脱白技术分析[J]. 中国水泥 2019(11)

- [23].垃圾焚烧电厂烟气在线装置改造和管理要点探索[J]. 四川水泥 2019(12)

- [24].冶炼行业烟气消白技术的实例应用研究[J]. 世界有色金属 2019(24)

- [25].脱硫废水烟气蒸发技术中的数值模拟研究现状与发展[J]. 华电技术 2020(03)

- [26].焦炉烟气消白工艺及关键参数求解[J]. 燃料与化工 2020(03)

- [27].燃煤湿法脱硫烟气白烟的发生机理与控制技术[J]. 节能技术 2020(02)

- [28].焦炉烟气消白技术研究及工程应用[J]. 燃料与化工 2020(04)

- [29].基于实测的烟气“消白”工程环境效益研究[J]. 中国电力 2020(09)

- [30].催化裂化再生烟气湿法脱硫白烟消除技术方案讨论[J]. 中外能源 2020(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c478c6668888ab1fc19e0c26.html