# 特高压输电线路对电力系统运行的影响杨帅

(国网河北省电力公司检修分公司石家庄050000)

摘要：随着电力需求的增加，使得特高压输电线路建设不断增多，其运行的安全性与质量也备受人们的关注。特高压输电线路作为电力系统的主要构成部分，直接影响着电力系统运行的安全性以及稳定性。目前我国全面落实电力改革，电力系统逐渐朝向大容量与高等级方向发展，因此对输电线路的安全运行要求更高。

关键词：特高压输电线路；电力系统运行；影响；运行维护措施

1导言

特高压输电线路对电力系统的运行起到关键性的作用，尤其是近些年来输电线路规模不断扩大，特高压输电线路随之出现，为了提供有效的保证，需要做好整体维护和实践工作，按照项目运行管理要求实施，保证其合理性和有效性。

2特高压输电线路的特点

特高压输电线路具备很独特的特性，所选择的线路是八分裂导线，这种线路形式具备非常大的空间，同时其中还分布了非常高度的电容，这在很大程度上对电路中存在的损失情况有所减少。工程发展中为了能够保证基地开发和施工，完成资源的优势转变，完成对于经济发展的增长需要，提升电网的承载能力，也能够对国家对于降低资源的能耗有所作用，例如我国在晋中变电站将在世界上首次采用解体运输、现场组装的特高压变压器。特高压输电线路需要满足线路运行的可靠性以及灵敏性等要求，另外还要具备很好的保护作用，如果线路发生故障，能够实现备用设备的及时启动，对故障发生的原因进行分析，从而针对故障问题采取相应的措施进行解决，避免发生更加严重的电路问题。

3特高压输电线路对电力系统运行的影响

特高压输电线路对电力系统运行的影响主要分为安全性与稳定性，基于电力系统角度进行如下分析：首先，对电力系统的稳定性与安全性影响。特高压输电线路的建设与应用，极大程度上提高了电力系统输电能力，因为特高压输电线路具有较强的输电能力，能够将发电厂或者发电基地的大容量功率电能，利用输电线路，实现远距离输送，将其输送到负荷中心，具有较强的稳定性，使得电力系统的运行稳定性得以提升。有利自然有弊，若特高压输电线路发生中断事故，则会影响下一级电网运行的稳定性以及安全性。其次，经济性影响。特高压输电线路建设的成本较高，在前期建设的过程中占据着电力系统建设成本的比例较高，增加了电力系统的建设成本。但是从特高压输电线路使用寿命周期效益来看，其经济性影响较大，提高了电力系统运行的经济效益，举例而言：1条1000kV超高压输电线路和500kV特高输电线路相比，其输电虽然能够高出常规线路的4倍，但是在运维成本方面的成本也比较高，就此而言特高压输电线路具有应用优势。

4特高压输电线路安全运行与维护策略

4.1完善安全管理流程

特高压输电线路的运行和维护需要定时进行巡视和考察，对各类技术进行改造后，可以制定标准化的指导书，在一定程度上方改变，原有的维护方式，制定合理有效的指导方案。现有的运行和维护管理机制能对工艺情况进行了解，如果仅仅依靠人为进行操作，则会出现不同程度的管理安全隐患。因此在实践中需要以安全管理方式作为基础，保证各项管理系统的有效落实，为了实现特高压输电线路的有效维护和管理，要根据具体管理和流程进行实施，实现线路的有序应用，详细如图1。

图1

4.2加强线路远程故障监控工作

定期组织人员检修电力基础设备，按照相应的区域划分责任，及时发现并解决问题。随着科学技术的发展，输电线路运行中广泛应用到特高压输电线路故障定位技术，加强对线路运行中故障的监控，第一时间将故障信息上传到监控中心数据系统中，及时将故障点、解决措施告知维护人员，将故障消除在萌芽阶段，确保特高压输电线路的稳定与安全性。

4.3做好防雷击措施

特高压输电线路运行的环境较为复杂，其运行的安全性和气候环境与自然环境等有着直接的影响。特高压输电线路故障中，雷击故障较为常见，而且对特高压输电线路造成的损伤较大。特高压输电线路的防雷设置，主要布设在雷电高发区域，按照特高压输电线路防雷需求，合理的布置防雷区域，以减少线路遭受雷击的概率，确保特高压输电线路运行的安全性以及稳定性，防止电网运行发生短路故障。特高压输电线路维护人员，要控制线网接地部分电阻，提高特高压输电线路导地速率。

4.4特高压输电线继电保护配置

与以往的高压线路不同，对于特高压输电线路中的继电保护工作主要是通过对于电压不产生任何的影响作为主要的任务，然后对整个电力系统能够健康稳定的运行起到更好的保障作用。从特高压系统中的线路来看，其基本要求如下：要具备后备保护的系统设备，一般是需要具备能够快速完成全线路故障的切除以及拥有独立运行保护能力的设备，无论是在哪种情况下，都要保证在主保护设备发生故障去进行检修或者是无法运行时，其能够实现后备的保护工作；对主保护设备的动作以及灭弧时间要有所要求，不能够超过过电压的最高值；在承担有负荷状态下，从两端对线路进行切除，所形成的时间差不能够超过限定值，要积极的根据绝缘子以及电压进行计算，对最大值进行规定，因而这也是一项重要的规定；为了能够对过电压问题进行限制，要对自动重合闸启动时间有所规定，如果重合闸失败，两侧的对端要对电压进行降低；谐振过电压咋计算中通过两相的运行状态来实现，如果超过了允许值，那么单相重合闸就可以运用于其中；断路器投入/跳开要半自动化来保证两端投入、断开的时间差不超过规定值；在并联电抗器选择时，要对因为切除故障而导致发生的过电压情况进行考虑，为了能够降低电抗器输送中发生无功损耗工作，要将电抗器投入使用，对于并联电抗器应有一投/切的自动装置，由线路保护启动。

4.5使用有机型绝缘材料

特高压输电线路的运行性能和其材料有着直接的关系，为了能够提高特高压输电线路的防污染能力以及防潮能力，要积极的使用有机型绝缘材料，此种材料的粒子结构相对完整而且排布较为密集，能够有效的将污染物给隔离，进而防止特高压输电线路发生受潮问题，引发短路问题。如果特高压输电线路建设在较为潮湿区域，或者建设在污染严重区域，则需要使用陶瓷绝缘设备，做好线路防护，避免水分浸入，影响线路的运行性能。除此之外还需要做好防风措施，因为特高压输电线路所使用的绝缘子串，当受到风力作用时，极易发生风偏问题，对此在设计的过程中则需要重点考虑气候因素影响，增加空气空气间隙合理裕度，尤其是事故多发区。若建设区域位于强风地区，则选择V型串，并且在绝缘子下方，还需要设置重锤。

4.6落实巡视管理

了解特高压线路的基本情况后，要制定完善的巡视体系。目前PDA巡检系统可以利用GPS定位系统，使巡视人员能够快速地达到可疑线路进行检查，大大节省了中途的时间。另外最新的研究表明，已经开始将在线监测系统应用于高压输电线路运维管理系统中。故障发生后，立刻对故障点分析，结合地理条件显示数据和信息。为了更好的完成各项工作，如果遇到大风或者下雪天，要开展巡视管理工作，发挥现有巡视管理制度的最大化作用，保证特高压输电线路的安全性和有效性。

5结论

总之，特高压输电线路对电力系统的安全性与稳定性影响较大，若特高压输电线路发生运行故障，则会引发电力系统运行故障，对此需要做好特高压输电线路运维管理工作，做好防雷措施与防风措施等，并且做好巡检工作，以此确保特高压输电线路能够安全运行，减少故障的发生，确保电力系统安全运行。

参考文献：

[1]郭莉.特高压输电线路对电力系统运行的影响[J].科技风,2015,(15):69.

[2]任明凯.特高压线路运行维护的问题分析[J].时代农机,2015,42(08):32+34.

[3]黄富源.浅议特高压交流输电线路的运行维护与带电作业[J].通讯世界,2017,(03):176-177.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c6df4228370b4a4d2fe9ee3d.html