# 食品中尿素和二氧化硫快速测定的研究

### 论文摘要

首先对食品现状进行了综述，然后对食品中的尿素和二氧化硫的快速测定分别进行了研究。论文主要包括四章节：论文第一章中，综述了食品安全问题的现状、产生的原因，食品中有毒物质的分类及其检测方法，食品安全快速检测方法。论文第二章中，利用对二甲氨基苯甲醛法对牛奶中尿素进行了快速测定。在优化了盐酸用量、显色剂用量、显色时间和反应温度等反应条件后，建立了对牛奶中尿素进行快速测定的方法，尿素的线性范围为0.001~0.050%，测定下限为0.001%。论文第三章中，利用试纸条法对牛奶中尿素进行了快速测定。优化了实验条件，还对实际样品进行了分析，并取得了良好的实验效果。论文第四章中，利用国标法—盐酸副玫瑰苯胺比色法对不同食品中二氧化硫进行了测定，确定了最佳的样品前处理条件。二氧化硫的线性范围为0.050~1.000mg/L，测定下限为0.050mg/L。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 食品安全

- 1.1.1 食品安全现状

- 1.1.2 食品安全问题产生的原因

- 1.1.3 食品中有毒物质的分类及检测

- 1.1.4 食品安全快速检测方法

- 1.2 尿素的测定

- 1.2.1 牛奶中尿素的来源及危害

- 1.2.2 尿素的测定方法

- 1.3 二氧化硫的测定

- 1.3.1 二氧化硫的性质

- 1.3.2 二氧化硫在食品中的应用以及危害

- 1.3.3 食品中二氧化硫的限量

- 1.3.4 二氧化硫的测定方法

- 1.4 论文的选题意义

- 1.5 参考文献

- 第2章 对二甲氨基苯甲醛法快速测定牛奶中尿素

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 试剂

- 2.2.2 仪器

- 2.2.3 实验方法

- 2.2.3.1 工作曲线的绘制

- 2.2.3.2 牛奶样品中尿素的测定

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 实验条件的优化

- 2.3.1.1 盐酸用量

- 2.3.1.2 显色剂用量

- 2.3.1.3 显色时间

- 2.3.1.4 温度

- 2.3.1.5 沉淀剂用量

- 2.3.1.6 超声对蛋白质沉淀的影响

- 2.3.2 方法评价

- 2.3.2.1 工作曲线

- 2.3.2.2 精密度

- 2.3.2.3 回收率

- 2.3.2.4 样品分析

- 2.4 小结

- 2.5 参考文献

- 第3章 试纸条法快速测定牛奶中尿素

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 试剂

- 3.2.2 仪器

- 3.2.3 实验方法

- 3.2.3.1 尿素试纸条的检测原理

- 3.2.3.2 尿素试纸条的研制

- 3.2.3.3 尿素试纸条的使用方法

- 3.2.3.4 制作比色卡

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 脲酶的提取与活性测定

- 3.3.2 尿素试纸条制作工艺的优化

- 3.3.2.1 指示剂

- 3.3.2.2 脲酶溶液和指示剂的体积比

- 3.3.2.3 滤纸

- 3.3.2.4 烘干温度

- 3.3.2.5 显色时间

- 3.3.2.6 测定下限

- 3.3.2.7 保存条件

- 3.3.3 方法评价

- 3.3.3.1 精密度

- 3.3.3.2 保质期

- 3.3.3.3 实际样品分析

- 3.4 小结

- 3.5 参考文献

- 第4章 食品中二氧化硫的快速测定

- 4.1 前言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 试剂

- 4.2.2 仪器

- 4.2.3 实验方法

- 4.2.3.1 方法原理

- 4.2.3.2 工作曲线

- 4.2.3.3 食品中二氧化硫的测定

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 实验条件的优化

- 4.3.1.1 显色温度及时间

- 4.3.1.2 超声位置

- 4.3.1.3 超声时间

- 4.3.2 方法评价

- 4.3.2.1 工作曲线

- 4.3.2.2 精密度

- 4.3.2.3 回收率

- 4.3.3 与国标方法的对比

- 4.4 小结

- 4.5 参考文献

- 作者简介

- 作者在学期间所取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].分光光度法快速测定蔬菜水果中维生素C的含量[J]. 扬州工业职业技术学院学报 2009(02)

- [2].快速简便测定BOD方法研究[J]. 河南科学 2008(02)

- [3].快速测定水泥强度法的应用[J]. 青海科技 2010(03)

- [4].对水质分析中的总氮、总磷的联合测定[J]. 科技传播 2011(22)

- [5].农产品中Zn、Cu、Fe、Pb、Cd、Cr、Hg、As的快速测定[J]. 分析试验室 2009(S2)

- [6].乙型肝炎表面抗原胶体金免疫层析法血清快速测定的性能评估[J]. 临床检验杂志(电子版) 2019(01)

- [7].化肥厂废水中化学耗氧量(COD)的快速测定[J]. 化肥工业 2019(02)

- [8].水泥快速测定新方法[J]. 四川建材 2010(01)

- [9].一种快速测定小麦中硫酰氟残留量的方法[J]. 粮食储藏 2009(03)

- [10].高水分玉米的检测方法[J]. 现代食品 2015(23)

- [11].反相高效液相色谱法快速测定9种食品添加剂[J]. 黑龙江畜牧兽医 2015(03)

- [12].近红外光谱法快速测定侧柏叶配方颗粒槲皮苷含量[J]. 中国现代中药 2015(07)

- [13].同一体系AFS法快速测定土壤中砷、锑、汞和铋[J]. 江苏科技信息 2012(05)

- [14].玛咖酰胺快速测定方法应用研究[J]. 科技与创新 2018(02)

- [15].目视比色法快速测定离子膜法烧碱中的三氧化二铁[J]. 氯碱工业 2011(09)

- [16].工业废水中COD分析方法的探讨[J]. 氮肥技术 2014(06)

- [17].水果中钾含量的快速测定[J]. 辽东学院学报(自然科学版) 2015(02)

- [18].液相色谱-串联质谱法快速测定养殖鱼中孔雀石绿、结晶紫及它们的代谢物残留[J]. 中国卫生检验杂志 2014(01)

- [19].分光光度法快速测定废水中COD[J]. 化工时刊 2013(02)

- [20].微波辅助萃取法快速测定苎麻果胶含量的研究[J]. 安徽农业科学 2008(07)

- [21].离子迁移谱快速测定食品中熏蒸剂溴甲烷[J]. 食品研究与开发 2016(14)

- [22].便携式分光光度法测定水中水合肼的研究[J]. 河南科学 2014(09)

- [23].自制Z-Ⅱ碘探针应用于快速测定食盐及海带中的无机碘和有机碘[J]. 岩矿测试 2020(01)

- [24].高压离子色谱法快速测定饮用水中溴酸盐和亚硝酸盐[J]. 食品与机械 2020(07)

- [25].土的含水率快速测定仪的应用[J]. 黑龙江交通科技 2018(06)

- [26].免疫亲和层析净化荧光光度法快速检测鸡饲料中黄曲霉毒素[J]. 粮食与饲料工业 2013(11)

- [27].ICP-OES法快速测定煤系硫铁矿中的铜、铅、锌[J]. 煤炭加工与综合利用 2018(05)

- [28].离子色谱法快速测定人尿中的硫氰酸盐[J]. 环境与职业医学 2015(06)

- [29].免疫荧光法和电化学发光法快速测定脑钠肽含量的评价[J]. 标记免疫分析与临床 2012(06)

- [30].一种化学需氧量的快速测定方法—密封消解法[J]. 科技资讯 2010(26)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c88a71bd10228fa0b556fd04.html