# 建筑智能化系统在安保配套信息化中的应用

中国水利水电第五工程局有限公司四川成都610065

摘要：随着建筑行业的快速发展，工程建设项目越来越多，同时，人们对工作安全性能和质量性能都提出了更为严格的要求。现代建筑设计中，智能系统的应用已经十分广泛，智能综合安全监控系统能否发挥出相应的作用、为建筑安保提供支持也已经成为了人们越来越注意的问题。和西方国家相比，我国的智能建筑起步较晚，现在仍然有着相当广阔的发展空间，在建筑设计工作中，智能化技术起到的作用也将会越来越重要。本文针对建筑智能化系统在安保配套信息化中的应用进行了总结和分析。

关键词：建筑智能化；安保配套信息化；应用

引言

随着社会和科学技术的发展，越来越多的先进技术被应用于建筑行业，从而实现楼宇的智能化。由于现代社会恶意事故频发，人们的自我保护意识日益提高，因此，智能化楼宇的安保系统也愈加受到人们的重视。我国的楼宇智能化技术仍在发展阶段，本文就楼宇智能化安保配套系统的建立展开研究和讨论。

1建筑智能化系统安保工程技术应用的意义

随着社会的逐渐发展，我国的很多家庭引入了越来越多的智能化设备，因此，对于建筑楼层中的智能化系统就提出了更高的要求。而安保工程技术作为智能化建筑建设和使用过程中保障使用者人身安全的关键点，它的实际应用情况与智能化建筑的科学化发展息息相关。由于传统建筑中的安保工程技术大多数是在借助一些比较机械设备的条件下来进行调控，操作复杂且容易出现安全隐患。而智能化建筑中的安保系统则是借助科学化的设备来保障整体的使用情况，而且在整个安保工程技术的实际操作的过程中，相关的行业技术人员也能够按照相关的国家规定、技术标准和行业要求进行操作系统本身的科技化和从业人员的高度专业化，只有这两者相互配合建立起了合理且科学的智能化建筑安保工程技术系统，在一定程度上促进智能化建筑在我国的发展能够走上一条可持续性的发展道路。

2安保配套系统中存在的问题

首先，智能建筑安保系统投入不足，建设水平低，设计质量达不到现代建筑标准。一些设计方案往往经受不住严格的检查，施工过程中发生了很大的变化。这不仅延长了施工周期，而且还没有充分发挥施工项目的效益。其次，对建筑中一些重要设施的安全水平和风险水平认识不足，使得安全体系布局也存在很大的不合理之处，预防效果无法和预期相符合。第三点就是规范化的管理体制建设存在一定的问题，在设计单位对指标进行设置时会存在指标和国家规定存在不一致。第四点就是在基于智能建筑系统和安全系统的构建，其中夹杂着非常多不同学科技术知识理论。因此设计出来的系统在理论体系上更多的具备一定的全面性以及复杂性，这对于设计组织充分消化来说会造成很大的困难，对于设计资质相对薄弱的设计组织来说无法进行设计。这些问题对于建筑智能化系统和安全系统应用以及发展规模的不断扩大来说会起到很大的限制性作用。因此针对这些问题还需要现阶段以及今后的研究过程中研究人员以及技术人员能够更多的进行实践，并在实践过程中进行反复论证以及分析，从中找到能够很好的对以上问题进行解决的方案或方法。

3建筑智能化系统在安保配套信息化中的应用

3.1探测报警系统

（1）图形鉴定。当安保系统内出现安全隐患并触发报警设施时，系统则会将报警信息点在监控中心自动显示出来，并对报警状态信息点所处的楼层平面、具体空间位置进行定位，确保安保值班人员可在安保系统报警功能触发后，根据报警信息及时采取行动。

（2）危急情况监控。当安保人员意识到要出现危急情况时，则可通过在读卡机内输入序列密码形式对系统内人员进行报警，亦或是启动危急情况报警按钮起并通过内部报警系统、闭路电视、广播等联动系统对危急情况进行监控，且在各个监控系统自动发出警报的同时，促使人们可通过声音、图像以及灯光的变化意识到即将发生危险，从而采取一定的自我防护措施。

（3）周界范围检测。利用优质地下电缆、惯性传感器、光纤、电容型感应器、主动红外探测器以及微波等技术形式，对系统周边无人区、高墙以及围墙等地进行探测报警功能的装置，促使周界防卫探测技术得到有效布控。

（4）内部防卫探测。在内部防卫探测的安全系统构成中主要部件为传感器，包括被动红外探测器、玻璃破碎探测器、双鉴移动探测器、光纤回路、门锁状态指示、声音探测器以及门接触点等探测器构成。

3.2视频监控系统

视频监控系统是我国智能建筑工程安保工作中的重点，需要应用成熟、实用的先进，并且在设计过程中可以充分考虑其中的安全性。我国的智能建筑兴起时间并不长，虽然大多数智能建筑中有安保电视监控，但实际上设计不完善之处颇多。举例来说，最为普遍的问题就是摄像头监控位置有死角，无法实现24小时连续监控。而监控系统并没有直接连接报警系统和消防系统，所以大大影响了紧急事态下的处理效率。还有的安保系统由于容量有限，时间稍远的监控录像就无法查询。具体来说，其设计要点可以分为以下几点：

3.2.1提高智能建筑安保监控设计标准结合智能建筑结构来设计最符合于本该工程的安保监控系统，在设计中需要体现出性；积不但要引进国外的优秀工艺，还应该引进最突出的装置，不仅如此，还应从中得到启示，掌握成功的经验；此次之外，还应该满足我国相关规定对此所作出界定。

3.2.2针对智能建筑安保视频监控系统而言，应该对其配置进行升级：除了要对控制键盘和控制台以及监视器进行配置升级之外，还应该对前端摄像头、录像系统和控制主机以及数字硬盘等其他部分进行配置上的升级，可以运用以下手段，如运用变焦变倍的镜头亦或是定焦的镜头，还可以运用球机和光缆以及双绞线，除此之外，还可以利用网络线或是同轴电缆等，当然这些通道有必要做到恰当的设计以及科学的计划。

3.2.3对于智能建筑安保视频监控系统的控制部分进行精确设计：首先是对于安保视频监控系统而言必须实现以下功能，除了能够做到接受以及传输多路视频图像以外，还必须符合控制合理性的要求；此外需要根据流程对于以往所发生的一切操作进行归档工作，运用镜头的许多专属功能对于工作进行协助，比如调焦和变倍调节以及变光圈等等，如此才可以在对监控录像的控制方面，做到更加快速以及准确。

3.3门禁系统

我国智能化楼宇的应用时间并不长，而应用范围也仍然不够广泛。所以在实际生活中人们对安保系统的重视程度并不高，往往是在发生了安全问题之后才开始关注此领域。这种情况对系统功能的完善来说是非常不利的，所以总结我国的智能安保系统的发展，现在仍然是以借鉴国外经验为主。现在我国在安保系统中存在的问题主要有以下几点：

3.3.1复制门禁卡

现在应用的门禁卡大多是ic卡和磁卡，其中磁卡的结构较为简单，复制难度并不高。在复制了磁卡后就可以轻易地进入系统中，这样所形成的安全隐患最为常见。相比之下，ic卡虽然制造成本高、结构复杂，但也并不能达到绝对安全，如果其中的芯片被破解，就可以简单地复制一张ic卡，而此时为建筑内的人员全体更换ic卡则会产生额外成本。

3.3.2破解密码

有一些建筑的门禁系统采用的是数字密码系统，如果入侵者将机器暴力破解，则这种纯数字密码就显得不堪一击。所以基于现在的技术，如何解决暴力破解器就成为了一个重要问题。

结语

经过前文分析我们不难发现，对于现阶段的建筑设计工作而言，智能化理念已经成为了重要的风向标，随着信息技术的应用和推广，智能建筑也将会迎来新的发展机遇。智能化技术和建筑工程的融合给人们的生活和工作都提供了更大的便利和安全性，这也成为了建筑行业在未来的发展方向。

参考文献：

[1]汪茜.浅谈安保系统在五星级酒店中的实践应用[J].信息技术与信息化，2014（11）：141-143.

[2]罗新中.信息化施工在地铁建筑结构安保中的应用与研究[J].技术与市场，2013（7）：63-64.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cab175d1275850d259462c08.html