# 数字化变电站设计方案探讨

### 论文摘要

现今变电站的自动化技术已达到了一定水平,新建的变电站采用自动化技术,这样可以增强电网输电、配电和调度的能力。变电站综合自动化、调度自动化等高科技手段随之产生,信息的准确、快速地传输在电力系统生产、运行、检修中发挥着越来越重要的作用。然而,在这么多年的发展过程中,变电站已经历了从常规变电站到综合性自动化站的发展历程。但是,现在投运的综合自动化站存在的诸多问题已经逐渐暴露出来,这些将在某些方面制约着电力事业的发展。多年来,国内外在数字化变电站建设的理论和实施方面,做了较多的研究,为建立更加先进的数字化变电站提供了许多条件。本文讨论和分析了数字化变电站建设中的相关理论,并试图把这些理论运用到现今实际变电站的建设中,以便加强数字化变电站理论和实际工程之间的相互联系。随着智能化的电气开关发展,尤其是非常规互感器、智能断路器等新型技术的发展,变电站自动化的水平不断提高,初步进入了数字化的时代。本文的主要工作是根据当前数字化变电站的技术水平、相关设备和产品的研发情况,以及改造变电站微机自动化的经验,提出了35kV数字化变电站的设计思路和传统变电站的改造方案,本文的创新之处在于,提出了新的分阶段改造方案,并且与一般的方案进行了比较,提出了改进方案。最后也对建设数字化变电站创造的经济效益进行了探讨。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 论文选题的目的和意义

- 1.2 数字化变电站的现状

- 1.2.1 国外发展与研究现状

- 1.2.2 国内发展与研究现状

- 1.3 本文的主要工作

- 2 数字化变电站的架构体系

- 2.1 数字化变电站的基本内涵

- 2.2 数字化变电站的主要特征

- 2.2.1 数据采集数字化

- 2.2.2 系统分层分布化

- 2.2.3 系统结构紧凑化

- 2.2.4 信息建模标准化

- 2.2.5 信息交互网络化

- 2.2.6 信息应用集成化

- 2.2.7 设备检修状态化

- 2.2.8 设备操作智能化

- 2.3 数字化变电站的体系结构

- 2.3.1 基本结构

- 2.3.2 过程总线的组网方案

- 2.3.3 变电站总线的组网方案

- 2.3.4 系统的冗余性

- 2.4 数字化变电站技术对二次系统的影响

- 2.4.1 一二次系统实现有效的电气隔离

- 2.4.2 信息交互采取对等通信模式

- 2.4.3 信息同步采取网络同步机制

- 2.4.4 系统的客观性、可控性提高

- 2.4.5 信息的安全性问题凸现

- 2.5 小结

- 3 数字化变电站设计的关键技术

- 3.1 IEC61850标准

- 3.1.1 概述

- 3.1.2 IEC61850标准内容

- 3.1.3 IEC61850的主要特点

- 3.1.4 IEC61850标准对电力企业的影响

- 3.2 数字化变电站信息管理系统系统设计

- 3.2.1 信息管理系统的功能

- 3.2.2 信息管理系统的方案设计

- 4 数字化变电站建设方案与过渡方案

- 4.1 数字化变电站设计方案

- 4.1.1 变电站主接线及IED配置方案

- 4.1.2 数字化变电站的网络构建方案

- 4.1.3 数字化变电站—二次设备的选择

- 4.2 数字化与常规变电站兼容方案

- 4.2.1 间隔层常规设备的接入方案

- 4.2.2 过程层常规设备的接入方案

- 4.3 数字化变电站分阶段改造方案

- 4.3.1 变电站层数字化改造

- 4.3.2 间隔层数字化改造

- 4.3.3 过程层数字化改造

- 4.3.4 数字化改造改进方案

- 4.3.5 方案比较

- 4.4 建设数字化变电站的经济效益分析

- 5 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 工作展望

- 参考文献

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].变电站中的重点与难点[J]. 科技资讯 2019(31)

- [2].程序化操作在220kV智能变电站中的应用[J]. 河南科技 2019(34)

- [3].变电站运维一体化实施中存在的问题及对策[J]. 科技创新导报 2019(25)

- [4].110kV变电站的电气设计与防雷保护研究[J]. 工程技术研究 2019(22)

- [5].集中监控变电站操作辩识技术研究[J]. 自动化与仪器仪表 2019(12)

- [6].智能变电站继电保护系统问题及策略研究[J]. 时代农机 2019(09)

- [7].变电站“全防误”项目实施的风险管理[J]. 电气技术 2019(12)

- [8].变电站运行维护工作的现状与改进[J]. 冶金管理 2019(19)

- [9].刍议110kV变电站中电气工程安装管理[J]. 工程建设与设计 2019(24)

- [10].重道求实尖兵营——贺州供电局220千伏道石变电站[J]. 广西电业 2019(10)

- [11].变电站电缆敷设三维设计的应用[J]. 吉林电力 2019(06)

- [12].智能变电站的电气二次系统设计[J]. 集成电路应用 2020(01)

- [13].潞宁矿35kV变电站二次保护故障诊断及定位技术研究[J]. 煤矿现代化 2020(02)

- [14].试析500kV智能变电站程序化操作技术及管理[J]. 冶金管理 2019(21)

- [15].110kV变电站土建施工质量管理探讨[J]. 建材与装饰 2020(06)

- [16].智能化变电站电气二次设计的要点分析[J]. 通信电源技术 2020(03)

- [17].两个人 一座站——记山西500千伏海会变电站抗疫运维二人组[J]. 中国电业 2020(02)

- [18].基于可穿戴设备感知的变电站工作状态监测预警平台研究[J]. 国外电子测量技术 2020(01)

- [19].城市变电站与城市规划的协调分析[J]. 新型工业化 2020(01)

- [20].智能变电站设备状态检修及运行对策[J]. 时代农机 2019(11)

- [21].传统土建新能源变电站与模块化预制舱变电站对比分析[J]. 机电信息 2020(15)

- [22].三明富兴220kV变电站扩建项目电磁辐射对环境影响的探索[J]. 海峡科学 2020(04)

- [23].110kV智能化变电站电气系统设计研究[J]. 科技创新导报 2020(07)

- [24].110kV变电站智能化改造技术分析[J]. 中国新通信 2020(10)

- [25].防汛要求下的35kV变电站技改技术要点[J]. 电子技术与软件工程 2020(08)

- [26].220kV变电站微机继电保护状态监测分析[J]. 石化技术 2020(07)

- [27].装配式变电站成本管控分析[J]. 中国电力企业管理 2020(12)

- [28].智能变电站信息一体化应用[J]. 数字通信世界 2020(07)

- [29].煤矿变电站常见故障及预防措施[J]. 当代化工研究 2020(17)

- [30].智能变电站继电保护装置的改进设计[J]. 机械工程与自动化 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cd1da0ba8794556de34e43d6.html