# 液质联用技术定量分析野生鸟类血浆皮质酮和睾酮的方法研究

### 论文摘要

本研究以野生鸟类血浆为实验材料,利用高效液相色谱串联质谱技术（LC-MS/MS）建立了测定野生鸟类血浆内皮质酮和睾酮的定量分析方法。与传统的酶联免疫法和放射免疫法相比具有操作简便、分析速度快、特异性强和准确度高等优势,可作为常规检测野生鸟类（野生动物）血浆内皮质酮和睾酮的方法。主要研究结果如下：1、建立了高效液相色谱-串联质谱法（LC-MS/MS）测定野生鸟类血浆内皮质酮的方法。血浆经乙醚萃取后,以乙腈-0.1%甲酸缓冲盐溶液（含0.01mol/L甲酸铵）为流动相,采用梯度洗脱方式,用Agilent Eclipse Plus-C18柱分离,通过三重四级杆串联质谱多反应监测方式进行检测。方法线性范围为1-100ng/ml,检出限为1.0ng/ml,提取回收率为85.1%-87.4%,日内、日间精密度相对标准偏差（RSD）分别小于5.94%和9.51%。结果表明该方法血浆前处理简单,分析快速,不需要衍生化,结果准确可靠,可作为一种常规检测方法分析野生鸟类血浆内皮质酮浓度。2、建立了羟胺衍生-高效液相色谱-串联质谱法测定野生鸟类血浆内睾酮的方法。血浆经乙腈沉淀蛋白,正己烷脱脂后用盐酸羟胺进行衍生,衍生后经叔丁基甲醚萃取,以乙腈-0.1%甲酸缓冲盐溶液（含0.01mol/L甲酸铵）为流动相,采用梯度洗脱方式,用Agilent Eclipse Plus-C18柱分离,通过三重四级杆串联质谱多反应监测方式进行检测。方法线性范围0.1-100ng/ml,检出限为0.1ng/ml,提取回收率为75.8%-79.3%,日内、日间精密度相对标准偏差分别小于6.97%和9.81%。结果表明方法线性范围宽,灵敏度和专属性高,检出限低,样品量少,可以作为一种常规检测方法分析野生鸟类血浆内痕量睾酮浓度。3、建立了高效液相色谱-串联质谱法同时测定野生鸟类血浆中皮质酮和睾酮的方法。血浆经乙醚/二氯甲烷（V：V/6：4）萃取后,以乙腈-0.1%甲酸缓冲盐溶液（含0.01mol/L甲酸钱）为流动相,采用梯度洗脱方式,用Agilent Eclipse Plus-C18柱分离,通过三重四级杆串联质谱多反应监测方式进行检测。皮质酮和睾酮测定方法的线性范围分别为1-100ng/ml和0.5-100ng/ml,检出限分别为1ng/ml和0.5ng/ml。方法提取回收率分别为81.7%-82.9%和84.2%-87.2%,日内、日间精密度相对标准偏差分别小于7.82%和9.60%。结果表明方法样品处理简便,分离度好,灵敏度和专属性高,定量准确可靠。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 第一章 综述

- 1.1 皮质酮和睾酮理化性质和生理作用

- 1.1.1 皮质酮理化性质

- 1.1.2 皮质酮的生理作用

- 1.1.3 睾酮理化性质

- 1.1.4 睾酮的生理作用

- 1.2 研究方法概述

- 1.2.1 皮质酮和睾酮前处理方法

- 1.2.1.1 液液萃取技术

- 1.2.1.2 固相萃取技术

- 1.2.1.3 固相微萃取技术

- 1.2.2 检测皮质酮和睾酮的常用方法

- 1.2.2.1 放射免疫法

- 1.2.2.2 酶联免疫吸附法

- 1.2.2.3 色谱法

- 1.2.2.3.1 气相色谱法和气相色谱串联质谱法

- 1.2.2.3.2 高效液相色谱法

- 1.2.2.3.3 高效液相色谱串联质谱法

- 1.3 本实验拟解决的问题

- 第二章 液质联用法测定野生鸟类血浆皮质酮的方法研究

- 2.1 材料与试剂

- 2.1.1 化学试剂

- 2.1.2 仪器与设备

- 2.2 溶液的制备与储存

- 2.2.1 皮质酮储备液的制备

- 2.2.2 皮质酮标准工作液的配制

- 2.2.3 空白血浆的制备

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 血浆样品的采集及保存方法

- 2.3.2 血浆前处理方法

- 2.3.3 高效液相色谱条件

- 2.3.4 质谱条件

- 2.4 结果与分析

- 2.4.1 血浆净化方式的选择

- 2.4.2 提取溶剂的选择

- 2.4.3 流动相的选择

- 2.4.4 流动相中甲酸浓度的选择

- 2.4.5 流动相比例的选择

- 2.4.6 色谱柱的选择

- 2.4.7 裂解电压的选择

- 2.4.8 碰撞能的选择

- 2.5 方法学验证

- 2.5.1 方法专属性

- 2.5.2 标准曲线和相关系数

- 2.5.3 方法检出限和定量限

- 2.5.4 方法的提取回收率

- 2.5.5 方法的精密度和准确度

- 2.6 讨论

- 2.6.1 提取溶剂的选择

- 2.6.2 净化方式的选择

- 2.6.3 色谱条件的选择

- 2.6.4 质谱条件的选择

- 第三章 羟胺衍生-液质联用法测定鸟类血浆内睾酮方法的研究

- 3.1 试剂与材料

- 3.1.1 化学试剂

- 3.1.2 仪器与设备

- 3.2 溶液的制备与储存

- 3.2.1 睾酮储备液的制备

- 3.2.2 睾酮标准工作液的配制

- 3.3 实验方法

- 3.3.1 血浆前处理方法

- 3.3.2 高效液相色谱条件

- 3.3.3 质谱条件

- 3.4 结果与分析

- 3.4.1 血浆的净化研究

- 3.4.2 衍生试剂pH值选择

- 3.4.3 衍生时间的选择

- 3.4.4 提取溶剂的选择

- 3.4.5 流动相的选择

- 3.4.6 流动相比例的选择

- 3.4.7 色谱柱的选择

- 3.4.8 电离源接口和检测模式的选择

- 3.4.9 裂解电压的选择

- 3.4.10 碰撞能的选择

- 3.4.11 衍生效率的监测

- 3.5 方法学验证

- 3.5.1 方法专属性

- 3.5.2 标准曲线和相关系数

- 3.5.3 方法检出限和定量限

- 3.5.4 方法回收率

- 3.5.5 方法精密度和准确度

- 3.6 讨论

- 3.6.1 血浆前处理的优化

- 3.6.2 衍生条件的选择

- 3.6.3 色谱条件的选择

- 3.6.4 质谱条件的选择

- 第四章 液质联用法同时测定野生鸟类血浆皮质酮和睾酮的方法研究

- 4.1 试剂与材料

- 4.1.1 化学试剂

- 4.1.2 仪器与设备

- 4.2 溶液的制备及储存

- 4.2.1 皮质酮和睾酮储备液的制备

- 4.2.2 皮质酮和睾酮标准工作液的配制

- 4.3 实验方法

- 4.3.1 血浆前处理方法

- 4.3.2 高效液相色谱条件

- 4.3.3 质谱条件

- 4.4 结果与分析

- 4.4.1 提取溶剂的选择

- 4.4.2 流动相的选择

- 4.4.3 流动相的优化

- 4.4.4 色谱柱的选择

- 4.4.5 睾酮裂解电压的选择

- 4.4.6 睾酮碰撞能的选择

- 4.5 方法学验证

- 4.5.1 方法专属性考察

- 4.5.2 标准曲线和相关系数

- 4.5.3 方法检出限和定量限

- 4.5.4 方法提取回收率

- 4.5.5 方法精密度和准确度

- 4.6 讨论

- 4.6.1 提取溶剂的选择

- 4.6.2 净化方式的优化

- 4.6.3 色谱条件的选择

- 4.6.4 质潜条件的优化

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].打击非法售卖野生鸟类行动[J]. 绿化与生活 2017(04)

- [2].友善、信任与敬畏——中小学生命教育之二[J]. 现代职业教育 2016(36)

- [3].拯救野生鸟类[J]. 人民周刊 2016(22)

- [4].寻找原始大陆的雄性荷尔蒙——南非传奇之旅[J]. 东方文化周刊 2017(34)

- [5].云南野生鸟类图像自动识别系统[J]. 计算机应用研究 2020(S1)

- [6].城市大中型公园建立野生鸟类专门保护与观赏区的思考[J]. 现代园艺 2019(15)

- [7].唐山市9月份连续破获7起违法猎捕贩卖野生鸟类较大案件[J]. 河北林业 2016(10)

- [8].内蒙古乌玛自然保护区珍稀濒危野生鸟类资源现状[J]. 内蒙古林业调查设计 2016(03)

- [9].青海野生鸟类禽流感监测防控亟待关注解决的问题[J]. 野生动物 2009(06)

- [10].野生鸟类、禽类的断翅试验[J]. 黑龙江畜牧兽医 2008(06)

- [11].保健砂在野生鸟类养殖中的合理应用[J]. 畜牧兽医科技信息 2018(05)

- [12].野生鸟类骤减:捕杀内幕[J]. 今日科苑 2009(05)

- [13].野生鸟类增加猪沙门氏菌的风险[J]. 猪业科学 2013(07)

- [14].野生鸟类血液生理生化指标研究进展 [J]. 甘肃畜牧兽医 2008(03)

- [15].鸟市贸易威胁野生鸟类生存——以哈尔滨道外花鸟鱼市场为例[J]. 四川动物 2019(04)

- [16].野生鸟类摄影 鸟与梦的飞翔[J]. 照相机 2009(09)

- [17].鹬蚌无心相逼迫 机敏智慧的鹬类[J]. 旅游纵览 2016(01)

- [18].今起5年内全省禁猎野生鸟类[J]. 绿色科技 2014(01)

- [19].冯江:融入自然,发现新世界[J]. 旅游纵览 2013(15)

- [20].浅谈气候变化对西安野生鸟类影响[J]. 中国畜禽种业 2018(09)

- [21].野生鸟类在全球传播A型流感病毒中的作用[J]. 中国人兽共患病学报 2008(02)

- [22].湖北首次开展野生鸟类疫源疫病检测试验[J]. 中国动物检疫 2008(06)

- [23].313只野生鸟类放归东洞庭湖[J]. 林业与生态 2019(12)

- [24].中学生物教学中野生鸟类尸体的有效利用[J]. 青年文学家 2009(10)

- [25].洛阳地区野生鸟类保护对策[J]. 农民致富之友 2015(10)

- [26].鸟网2010年年会暨中国野生鸟类摄影高端论坛隆重举行[J]. 旅游纵览 2011(01)

- [27].守护候鸟回家路 北京市园林绿化局重拳打击非法捕猎、买卖野生鸟类行为[J]. 绿化与生活 2016(11)

- [28].疫源疫病监测工作中野生鸟类尸体的有效利用[J]. 河北林业科技 2011(03)

- [29].唯美“沙驼”,摄到无求品自高[J]. 旅游纵览 2011(13)

- [30].野生鸟类禽流感病毒感染情况的调查[J]. 中国预防兽医学报 2012(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cef9d59fac711e9daaea38e7.html