# 住宅建筑工程暖通规划与设计思路王柯酣

机械工业第六设计研究院有限公司河南省郑州市450000

摘要：随着经济的发展及生活条件的改善，人们对当前居住的环境提出了更高的要求，这在一定程度上促进了我国建筑行业的进步与发展。在此形势下，住宅建筑企业为适应城市现代化的发展进程，满足人们的需求，就需要做好工程的暖通设计工作。

关键词：住宅建筑工程；暖通规划；设计思路

一、住宅建筑工程暖通设计概述

1.1建筑工程暖通设计的概念

暖通设计指的是建筑工程项目中所需的空调系统，该系统通常包含新风、排风，以及供暖制冷等系统的设计，因而在住宅建筑工程的规划与设计中，暖通设备占据着举足轻重的地位。作为住宅建筑设计中重要的分项之一，暖通空调的设计与使用都应当遵循建筑的具体功能以及投资者的实际需求来展开。

1.2建筑工程暖通设备的设计特点

作为住宅分户中央型空调，暖通设备最大特点便是能够为住户提供适宜的室内环境。不同于只能解决环境冷暖问题的分体型家居空调，暖通空调还可有效解决空气处理这一过程。其中，空气处理过程的步骤具体如下：空气首先进来，在引进新风的同时，冷却处理空气，接着进行过滤处理，随后利用电子除尘器来对细小的颗粒灰尘进行捕捉，最后边通过加湿设备来使房间达到40%左右的舒适湿度。

二、目前我国暖通设计的主要设计方式

2.1利用电能进行采暖利用电能采暖是现今社会里非常常见的一种采暖方式：①电能是城市或者农村地区都可以广泛应用的能源之一；②电力通常是由发电厂直接进行发电然后输送到各个地区，相对于锅炉式的燃煤取暖来说，所造成的污染比重比较小，更有利于对环境的保护与空气污染的治理。在电力采暖的设计中，最常采用的取暖设备包括了电暖风机、油汀对流器、辐射采暖板等等，这些设备的最为主要的用途就是对房屋的局部进行供暖。由于电力采暖的供暖方式的加热功率相对来说很大，所以在取暖的过程中需要借助分档电路来进行保护，从而能够确保电力正常的运输流通，防止因加热功率过大而导致短路或者其他的电路故障的发生，对供暖系统造成损害。同样的，也正是因为电力采暖对电路的安全性要求较高，所以电力采暖的方式难以在大范围中普遍的应用，而是通常只应用于房屋的部分地区，例如卧室或者书房等等。

2.2利用热水器进行供暖热水器供暖的供暖方式在实际中的应用并不是很普遍，而且是在近年来最新兴起的一种取暖的方式。利用热水器进行供暖，所需要的热水器也分为两种：①燃气热水器；②电热热水器。无论是哪种热水器，都可以提供需要的暖气，并且除了供暖，还可以同时为用户提供热水。只是这种取暖方式存在着一个非常明显的缺陷，就是对电量和水量的消耗都比较大，而且应用的范围有限，对于大多数的普通家庭来说，这种利用热水器取暖的方式，既不能做到大范围的供暖，又要消耗相当多的电量，极大地增加了家中的电暖开销，是非常不经济不划算的，也正是因为如此，这种热水器取暖进行供暖的用户大多是中产阶级的家庭，而不是普遍的大众用户。

2.3利用空调器进行供暖空调器是相对于热水器采暖来说的一个相对普遍些的供暖方式。房间空调器的类型依旧主要是两种：①热泵型：②电热型。电热型的房间空调器比较清洁方便，但是这种空调机在温度寒冷的冬季里，它的压缩机是无法正常运转的，要想使用，就必须要把风机打开，然后利用风机把电热空调机加热后的热空气输送到室内，提高市内的热空气所占的比重，以达到室内取暖的目的。由于冬季的取暖，需要开启风机进行辅助，所以这种电空调机的耗电量也就随之变得非常大，很难在大众群体的用户中被广泛的应用。另外种热泵空调机的设计在原理上是与制冷的室内空调机相类似的，二者的差别就在于热泵空调机是在制冷空调机的制冷系统之中加入了单向阀门和四通阀门等阀门来进行辅助，达到可以制热进行供暖的目的。

三、优化住宅建筑工程暖通规划与设计的措施

3.1加大变频技术的使用力度

随着科技的进步与现代化设备的普及，使用变频技术已成为必然的发展趋势。通过将变频技术应用在住宅建筑的暖通系统中，可使空调设备随着负荷的变化对水流量或风流量进行改变，通过调节自身的输出功率，从而达到节能减排等目标。一方面，空调的变风系统利用末端装置来补偿室内的负荷，通过对风量的调整进行优化，进而确保室内温度适宜。变风量系统相比于定风量系统，可节约50%左右的能源。另外一方面，空调的变水量系统可通过对数量进行控制，实现温度的自动调节，消耗的电量也远小于定水流量系统。

3.2确保热源系统选择的合理性

住宅建筑设计人员在对暖通设备进行挑选时，首要工作便是认真研究建筑物的具体情况，确保选择的热源系统符合要求。目前，热电站、热泵、吸收式热水机组等为我国使用比较广泛的几种热源。从利用能源的效率展开分析，热电站具备最高的运行效率，其次则为热泵。热泵应用的热源主要来源于自然中低品位的再生能源，可分为家用热泵空调器、商用热泵空调机组以及热泵冷热水机组等地源热泵，就土壤型展开分析，此种热泵的使用可节约超过30%的能源。另外，直燃型吸收式机组与燃气锅炉具备类似的供热效率，但相比于小型区域的锅炉，大型锅炉房具有更为明显的蓄冷系统。

3.3有效降低热媒介消耗的能源

在环保意识不断深化的影响下，住宅建筑的暖通空调系统也通过应用节能设备，逐步形成了整体的节能体系。其中，作为暖通空调一项不可或缺的组成部分，热媒介质传输系统的材料及输送热能的方式均会影响到节能的效果。基于此，针对热媒介质的材料，我们就应选择直埋管等具有保温性能的材料，通过预制保温水流，从而有效降低传输热能时产生的损失。此外，还可利用计算机网络技术对暖通空调系统的运行状况进行全面测评，并采用平衡阀及智能管网等设备，促进管网流量的优化，在提升空调系统运行效率的基础上，达到节能减排的目的。

四、暖通设计应当遵循的原则

4.1符合建筑的使用需求暖通方案的选择上，最主要的原则，就是根据房屋的用途、房屋的性质来决定究竟应该应用哪一种的供暖方式，这种供暖的方式必须要符合实际生活中用户的需求。例如，对于住宅小区等人民日常居住的建筑的供暖设计，与大型的商场的暖通设计，就必然会存在着很大的差别，居民住宅的人流量与人流密度相对于人流量与密度都大的商业地区来说，就需要采取不同的设计方案。所以，在进行一个建筑的暖通设计之前，首先就应该弄清楚，这个建筑的用途是什么，然后根据其性质的要求，来进行最合理的方案设计。

4.2重视暖通系统的节能化对于大规模的供暖来说，无论是采用哪一种方式，对能源的节约与降低污染都是必不可少的一部分，而暖通是能源消耗量比较大的一个环节，就更要重视节能效果。因此，在进行暖通的设计时，就要更加重视节能设计因素的加入，使施工过程和竣工后的投入使用都符合节能的标准。

五、结语

综上所述，在生活水平不断提升的现代社会，人们对住宅暖通系统的运行方式也提出了舒适、健康、节能的要求。在此种形势下，为在节能减排的基础上，给人们创造出舒适的居住环境，建筑设计人员就需要加大对先进技术的学习及引进力度，做好暖通工程的规划与技术工作，使我国住宅建筑暖通设备朝着更为舒适、节能的方向发展。

参考文献：

[1]杨明岳.探讨居民住宅暖通设计及应注意的问题[J].山西建筑，2015（34）：165-166.

[2]耿士泉，朱爱华.浅谈房屋建筑工程暖通设计的思路与方法[J].城市建筑，2016，9（17）：258-259.

[3]曹理.浅谈房屋建筑工程暖通设计的思路与方法[J].中华民居（下旬刊），2016（04）：160-161.

[4]阮定刚.浅谈房屋建筑工程暖通设计的思路与方法[J].低碳地产,2016,2(10):184

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d31f47fda04194a1438104e8.html