# 工业建筑与民用建筑设计特点分析

山东省邮电规划设计院有限公司山东济南250101

摘要：随着社会经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，工业建筑规模的扩大成为可能。随着建筑项目的日益增多，建筑设计的安全要求也越来越高。设计质量不仅是施工水平和施工质量的保证，而且直接影响到人民生命财产的安全。因此，分析工业建筑和民用建筑设计的特点是非常重要的。本文主要针对工业建筑与民用建筑设计特点进行简要分析。

关键词：工业建筑；民用建筑；设计特点

1工业建筑与民用建筑设计的异同

1.1建筑功能不同

工业建筑的主要功能是服务于建筑空间的生产活动，应满足生产工艺的要求，面积大，层数多，内部空间大、结构复杂、技术保障要求高，板强的明显特征的功能，其目的是保证生产活动生产过程安全顺利的实施，不同的植物有不同的特点。因此，在进行设计时，必须充分考虑到实际生产的需要，必须紧密结合生产，也不能忽视使用过程的舒适性，应考虑实用性和舒适性。

与工业建筑的主要功能不同，民用建筑的功能是满足人们的日常生活需要。为业主提供一个适宜的居住环境，为环境优美舒适提供更为严格的要求。

1.2设计要求不同

主体建筑是服务于工业生产和经营活动，主要目的是为了保证生产活动的顺利进行，因此建立一个实用性强的要求，虽然这座建筑的外观也有一定的要求，但相比于实际应用的要求，外观不严格的，一般来说，一个合格的工业建设项目必须能够保证设备的正常运行，这是一个工业建筑工程中最基本的元素是成功的，在功能和性能的使用不同的生产设备都是不一样的，所以工业建筑的设计必须的特性该设备的特点和功能的最根本的基础。建筑师必须意识到如何设计建筑，以达到为生产服务的目的。其设计原则是在保证建筑物正常运行的前提下，建筑结构简单可行。

为确保装修材料和施工土建施工过程的质量，而且要站在业主的立场考虑，以确保舒适和体面的业主，很多高层建筑和超高层建筑可以通过民用建筑舒适性进行精确的计算，这已经成为人们对住宅的选择重要依据。不同结构的民用建筑，结构受力是不同的，和内部空间结构的不同，导致了不同的形式，例如：墙的出现是一种常见的砌体结构的受力结构，因此在结构设计中尽可能多的那些没有很强的门，窗墙的受力，以免造成整个结构的破坏，和建筑结构的剪力墙和其他先进的可以很好的避免上述问题，可以设置在墙上的窗户，也可以用在内部空间划分的建设，不仅使其外观不够漂亮，但也丰富的建筑功能。

1.3设计程序不一样

与民用建筑相比，工业建筑的设计过程复杂繁琐，涉及面广，设计工作的发展受多种因素的影响和制约。工业建筑的设计是根据生产过程、建筑平面形状、立柱尺寸、外形形式、建筑造型设计、合理结构方案选型等细部结构设计而成。协调水暖施工，结构，和其他类型的工作，“适用性强的正确实施、经济合理、技术先进”的原则；民用建筑是从人的心理需求，其他的功能，其他特殊情况可提前。

1.4荷载作用不同

安全要求的工业建筑是相当严格的，与负载大小的建筑是建筑的稳定性直接相关，并对影响建筑物的安全，因此，计算时荷载的工业建筑，应考虑静荷载的影响，冲击载荷和振动的同时时间考虑由于设备的使用带来了。由于每层的底层都有设备，所以必须保证地面负荷符合标准和规定。

1.5预留的孔洞和埋件不同

与民用建筑的管道不同，工业建筑预留大量的设备孔。这些储备设施十分微妙而复杂的关系，它的大小和位置的精确计算后的要求，所以在设计阶段，我们需要考虑位置和埋标本大小，如果设计已在相关内容略，施工和设备安装操作带来麻烦甚至晚度造成严重后果的。这要求施工前设计图纸要反复审核一遍，看是否有明显的预埋件尺寸和位置，还要加强各部门的交流与配合，确保不发生错误。

2工业建筑建筑结构设计采取措施

2.1建筑设计师应加强的质量意识和理念

任何好的良心建筑都离不开好的设计图纸和设计理念。建筑设计人员在贯彻设计行为时，严格遵守国家有关建筑行业的规章制度，进行科学合理的设计，保证设计结构的安全。每一位建筑设计师都要具备较强的专业知识和良好的设计思维能力，才能完成复杂的结构设计系统。设计师要有丰富的经验和不同的设计理念，才能使不同的建筑结构有所不同。

2.2改善混凝土质量问题

所有工业和民用建筑必须确保建筑结构的安全和稳定。在施工过程中，对混凝土的安全问题进行了认真的处理，并尝试解决混凝土的碳化、冻融、腐蚀等问题。必须严格和谨慎地处理，以确保混凝土结构、部件、使用寿命和当地环境问题在设计中得到考虑。应注意在冬季施工过程中，应适当添加防冻液，注意防止裂缝的产生。

2.3调整好结构体系完善构件布置

随着中国建筑业的发展，在建筑结构规定的国家时代的建筑结构的安全问题，不仅体现在设计师的设计和施工中必须严格按照国家规定，但也提出了更高的要求，对设计的概念。同时，要强调建筑物的安全性，应掌握统计或概率计算方法，更重要的是要依靠施工经验和建筑物做出综合判断。

2.4抗震设计

在工业和民用建筑的设计过程中，为了充分提高建筑物的抗震能力，设计者应充分研究建筑物的结构，对各种设计方案进行比较，选择最佳的抗震效果方案。

对工业与民用建筑结构的抗震设计抗震能力的重要作用，但频繁的塌楼”和“脆弱”的现象，不仅是因为建筑的抗震设计是不充分的原因，中国的工业与民用建筑工程的质量也有很大的问题。在整个建筑结构的抗震设计中，设计者必须以人的财产安全为出发点，在实践中积累设计经验，并不断设计出具有较好抗震效果的结构。此外，一些开发商为了降低成本，往往会使用建筑材料的质量，这也对建筑的抗震能力造成致命的威胁。因此，无论是建筑设计师、开发商还是建筑工人，都应该从国家和人民的利益出发，不断提高工业和民用建筑的抗震能力。

2.5创新空间设计

工业建筑结构设计做设计工作，详细介绍了基于工业建筑的具体把握的特点，第一是外部空间设计的建设必须立足于提高建筑和城市的整体形象，接近外部环境适应的原则，对建筑和城市的每一个其他的感觉；二是建筑物的内部设计应尽量保证变异性，使其在生产活动中的不同类型的更好的服务，而人性化的设计理念应体现在工业建筑的设计，创造一个舒适的环境，人的生产。

2.6将节能省地原则融入到工业建筑的设计中去

中国一直倡导资源节约型和环境友好型社会的建立，各行业与国家号召积极合作，特别是在建筑领域具有很大的节能空间，这样的设计原理和工业建筑理念融入节约能源资源和保护生态环境。具体是增加绿色建筑材料和高端设备的使用，建筑与自然环境的和谐统一，生态工业建筑得以体现，而不提及工业建筑，如钢铁、水泥、混凝土。虽然中国幅员辽阔，但由于人口众多，所以人均土地资源很少，所以在工业建筑设计时要注意有限土地资源的有效利用，每一寸土地的利用价值最大化。

3结束语

综上所述，工业建筑和民用建筑的结构设计是一项非常复杂的工程。随着社会经济的快速发展和信息技术的不断进步，安全在建筑工程中起着越来越重要的作用。一方面，国家对民用建筑安全和工业结构设计的重视程度不断提高；另一方面，人们对工业建设的要求也越来越高，人民的监督权也越来越重要。工业民用建筑的结构设计必须严格按照国家规定进行设计和施工，以提高建筑质量，保障人民群众的财产和财产的安全。

参考文献：

[1]胡冬冬.现代化理念下民用建筑设计特点[J].住宅与房地产，2016，（18）：31+37.

[2]李思佳.工业与民用建筑混凝土结构设计刍议[J].江西建材，2015，（10）：44+48.

[3]杨高明.工业与民用建筑的混合结构设计办法[J].现代物业（上旬刊），2016，（11）：50-51.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d4e712f1fc6b5df5e7134871.html