# 论建筑消防工程施工管理中的常见问题及应对策略

刘长录

上海润智消防工程有限公司200072

家强2012摘要：建筑消防工程是建筑施工中的重要部分，同时也直接影响着建筑整体的安全，本文对建筑消防工程在施工管理中存在的一些常见问题进行了分析，并提出了一些针对性的应对策略。

关键词：建筑消防工程；施工管理；常见问题

一、建筑消防工程施工管理中的常见问题

（一）工程设计方案不合理

随着城市高层建筑的不断增多，建筑消防系统的规模变得的越来越大，内部的管线布置等方面也变得比较复杂，因此在建筑工程中，对于消防工程的设计要求往往是非常高的。例如在消火栓系统的设计上，不仅需要对建筑内部结构、管道安装高度等进行全面考虑，还要保证消火栓管道的严密性、水压等各种因素，综合考虑，因此只有以详细、准确、全面的数据信息为基础，由专业的设计人员灵活利用各种设计手段才能够保证设计方案的合理性。但在实际上，很多设计人员在设计过程中并不会对施工场地进行深入考察，也不愿与施工方、建设单位的技术人员进行沟通，而是仅凭自身经验和一些文件资料来确定设计方案，这样的设计方案很可能会与实际情况存在差异，合理性自然也就受到了很大的影响。

（二）施工人员素质不足

在建筑工程的施工阶段，消防工程与建筑施工在性质上存在着较大的差异，其内容也是完全不同的，因此消防工程施工必须要有专业的消防工程施工队伍来完成施工，才能保证消防工程施工质量。然而目前我国的建筑施工企业虽然并不具备消防工程的施工资质，也缺少专业的消防施工人才，但为了追求更高的经济效益，在中标后往往不愿意将消防工程外包给专业的消防施工单位，而是选择将施工队伍挂靠在具备消防施工资质的单位名下以应付上级检查，同时仍由建筑施工队伍进行消防工程的施工，这些施工人员并不了解消防技术标准与规范，在施工中难免会出现违反消防技术标准的情况，进而影响到消防工程的质量并带来一定的消防安全隐患。

（三）施工安全意识薄弱

城市高层建筑本身发生火灾事故的几率就比较高，而消防工程则是预防并控制火灾事故的重中之重，可以说，消防工程的质量与建筑整体的安全有着非常直接关系。但在市场竞争日益激烈的今天，大多数消防施工单位在市场竞争的压力下都十分重视经济效益，在消防工程施工中只关注工程的施工进度控制与成本控制，却忽视了工程的质量控制与安全管理，认为只要符合相关质量标准即可，甚至有些企业还会利用当前质量标准的漏洞，刻意降低施工质量来缩短工期、降低成本，这些都对消防工程的功能发挥起到了很大的限制。

（四）材料质量难以保证

消防工程施工与常规建筑施工虽然存在这不小的差异，但对于材料质量、规格、数量等方面的要求都是非常高的，例如在给水管道方面，管道本身尤其是内壁必须要具有良好的抗腐蚀性、密封性、耐燃性，同时在材料强度等方面上也有着一定的要求，此外还需要做好相应的防腐蚀措施。但在实际施工中，很多施工企业并未严格遵循这些材料性能与质量标准，对于材料质量检验不够重视，甚至会为了降低材料成本而选择偷工减料。

（五）安装施工不够规范

在消防工程施工中，喷淋头、消防火栓等各类消防器材的安装是非常重要的一部分，一旦建筑发生火灾事故，这些消防器材就能够发挥出极为关键的作用。然而在实际上，虽然消防器材的安装有着明确的标准规范，但却并未能够得到施工单位以及施工人员的重视与全面落实，很多施工人员在安装时为了追求建筑内部空间的美观或是施工的方便，往往不会严格按照安装标准进行施工，甚至还会随意修改施工方案。这使得很多消防器材的安装位置很难被发现，功能的发挥也受到了很大的限制，一旦火灾发生，其造成的损失是不可估量的。

二、建筑消防工程施工管理问题的应对策略

（一）加强施工安全管理

无论在任何施工中，施工安全的保证都是首要任务，而消防工程施工也不例外。针对当前消防工程施工单位普遍缺乏安全意识的问题，企业管理者与工程施工负责人需要立足于企业长期发展对施工安全的重要性进行深入认识，将施工安全管理充分重视起来。首先，要在施工前建立明确的安全生产管理目标，设立专门的安全员，明确安全责任人以及各部门的安全检查措施，从而将完善的安全保证体系确立下来。其次，要根据消防工程的实际情况，制定针对性的安全保证计划，对各项安全保证措施进行明确，如防护措施（如安全帽、安全带的正确使用）、防火措施（电焊工必须开好动火证才能动火）、持证上岗、施工人员安全教育等等，并在实际施工的各个环节中进行落实。

（二）注重施工材料管理

针对消防工程中的材料问题，对消防工程的施工材料管理事十分必要的。首先，施工单位需要从品牌信誉以及产品的先进性、可靠性等方面对材料供应商选择，并在对材料与设备进行自审后上报给业主或申请监理审批。其次，在材料进场阶段，还要安排专门的检验监督人员对各类材料设备的相关合格证书进行检查，并按照设计要求进行规格、材质、型号、性能的检验，从而避免质量不合格材料进入施工现场。最后，在材料的存放阶段，要先按照规格将材料进行分类后再将材料入库，同时根据不同类别、规格的材料采取针对性的堆放管理措施。例如对于室外堆放的材料设备，应用塑料布遮盖好，以免受到雨淋或阳光暴晒，而容易受潮的材料设备则应选择干燥的环境进行堆放，并在地面铺好枕木。

（三）完善施工监督机制

对于消防设备安装等各个部分中的施工问题，施工企业需要进一步对施工质量的监督机制进行完善，从而为消防工程的施工提供充分保障。消防工程的质量与施工的各个环节都密切相关，而消防工程的质量监督也必须要贯穿于各个环节，为此，施工单位需要从施工队伍或管理队伍中选择一些熟悉施工流程且具有管理能力的员工进行专门的监督岗位上岗培训，培养更多的监督人员，并将专门施工监督队伍的建立起来。同时，也要实行责任机制，将消防工程的整体施工质量责任人进行明确，并按照施工内容将具体的施工质量责任落实到个人，从而实现对各部门施工人员的有力约束。

（四）重视成品保护管理

在消防工程施工中，成品保护管理是非常容易被忽视却又意义重大的一项内容。首先在设备安装上，要对搬运过程中通道与门的大小进行考虑，避免因搬运过程中出现磕碰而导致设备损坏，如发现设备尺寸超出了门或通道的大小，则应根据实际情况选择室内组装等处理措施。而在设备安装过程中，除了同样要避免设备的磕碰外，还要周围环境以及设备器材内部的清理，并通过试运行来检验其运行的安全性。此外，对于一些特殊单位的专业设备器材，还要做好与建设单位之间的沟通，以免造成设备的意外损坏。

（五）强化施工队伍建设

作为消防工程施工的执行者，施工人员对于消防工程施工质量安全的影响是非常大的，而施工企业也必须要进一步强化对于施工队伍的建设。首先，对于施工人员的选择，必须要严格遵照持证上岗的要求，保证其具有相应的消防工程施工资质，同时，也要在施工前对施工人员进行安全施工教育。其次，在施工过程中，还要依照施工设计要求、技术标准、操作规范以及质量检验情况对工程各部分的施工人员进行业绩考核，并与相应的奖惩机制联系起来，从而有效调动其施工人员的积极性，并使施工更加规范。

结束语：总而言之，当前建筑消防工程施工管理的一系列问题是真实存在的，但只要能够在安全管理、材料质量管理、施工队伍建设等方面采取合适的应对策略，建筑消防工程的施工质量安全仍然能够得到很好的保障。

参考文献：

[1]朱步青.现代建筑消防工程施工的安全管理探讨[J].建材与装饰，2018(07)：166.

[2]陈伟.建筑消防工程施工管理中常见问题及应对策略[J].消防界(电子版)，2016(11)：34.

[3]邢益里.谈建筑消防工程施工中的通病及对策[J].江西建材，2016(20)：286.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d60ba8300460f80958779247.html