# 新型偏磁式消弧线圈控制系统研究

### 论文摘要

本文在对现有消弧线圈的各种自动调谐原理系统分析的基础上,提出了基于电网自然参数的注入信号法的自动调谐新原理;通过详细的理论分析提出用零序电流变量法选择接地故障线路,依据这种选线原理可以在线路发生单相接地故障后快速准确地选出故障线路。本文采用双机调节控制模式,在此基础上,对新型偏磁式消弧线圈控制系统进行了硬件和软件设计,并结合控制系统的需要,完成图形界面的设计和开发。将零序电流变量法选线和新型偏磁式消弧线圈自动调谐有机结合,实现小电流接地电网单相接地选线和接地电流补偿的综合最优控制。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第一章 绪论

- 1.1 中性点经消弧线圈接地系统

- 1.2 消弧线圈自动调谐技术的发展

- 1.3 消弧线圈接地系统的选线问题

- 1.4 消弧线圈控制器的选择

- 1.5 论文的主要工作

- 第二章 新型偏磁式消弧线圈结构及工作原理

- 2.1 引言

- 2.2 新型偏磁式消弧线圈结构及工作原理

- 2.2.1 新型偏磁式消弧线圈结构

- 2.2.2 偏磁式消弧线圈的高低压调节特性

- 2.2.3 偏磁式消弧线圈的伏安特性

- 2.2.4 偏磁式消弧线圈电感量的控制

- 第三章 消弧线圈的自动调谐

- 3.1 自动调谐的基本原理

- 3.2 基于电网自然参数的注入信号检测法

- 第四章 小电流接地系统的选线

- 4.1 引言

- 4.2 现有选线方法综述

- 4.3 本文的选线方法

- 4.3.1 选线方法的基本思路

- 4.3.2 选线方法的理论依据

- 4.3.3 选线判据的数学表达式

- 第五章 新型偏磁式消弧线圈控制系统

- 5.1 控制系统的工作原理

- 5.2 主控制系统的硬件设计

- 5.2.1 控制系统的总体设计原理

- 5.2.2 研华 ACP-4001 工控机简介

- 5.2.3 互感器的选择

- 5.2.4 数据采集卡的选型

- 5.2.4.1 模拟量输入

- 5.2.4.2 模拟信号输出

- 5.2.4.3 数字量输出

- 5.2.5 电网参数检测电路

- 5.2.6 滤波电路

- 5.2.7 通讯接口

- 5.2.8 故障录波模块

- 5.3 从控制系统硬件设计

- 5.3.1 信号发生电路的设计

- 5.3.2 从机系统硬件电路设计

- 5.3.2.1 主芯片的选择

- 5.3.2.2 控制电路设计

- 5.3.2.3 检测电路设计

- 5.3.2.4 通信电路设计

- 5.4 控制系统软件设计及图形界面实现

- 5.4.1 控制系统的软件流程图

- 5.4.1.1 主程序流程图

- 5.4.1.2 从机程序流程图

- 5.4.1.3 自动调谐和选线一体化设计

- 5.4.2 图形界面实现

- 5.4.2.1 菜单结构

- 5.4.2.2 图形界面显示

- 5.5 控制系统的抗干扰措施

- 5.5.1 硬件抗干扰措施

- 5.5.2 软件抗干扰措施

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间发表论文和科研情况

### 相关论文文献

- [1].宁夏电网消弧线圈配置合理性评价[J]. 宁夏电力 2017(06)

- [2].调匝式消弧线圈自动控制及工程运用[J]. 电子技术与软件工程 2016(22)

- [3].基于零序电压等幅相差的消弧线圈调谐新方法[J]. 电气应用 2017(11)

- [4].消弧线圈的运行与操作[J]. 农村电工 2016(11)

- [5].ZDB系列自动调谐消弧线圈与调匝式消弧线圈在炼化变电所的应用比较[J]. 石油技师 2014(00)

- [6].消弧线圈的自动并联运行及其控制探讨[J]. 电气时代 2020(11)

- [7].消弧线圈对“接地”信号产生的影响[J]. 新疆电力技术 2012(02)

- [8].大容量消弧线圈接地补偿系统的研究与应用[J]. 矿业装备 2020(04)

- [9].中性点经消弧线圈接地方式下的选线装置原理探讨[J]. 科技创新导报 2015(29)

- [10].消弧线圈的运行维护与故障处理[J]. 农村电工 2016(07)

- [11].不同变电站高漏抗式消弧线圈并列运行的研究[J]. 湖南电力 2015(02)

- [12].智能型消弧线圈的应用探讨[J]. 农村电气化 2010(02)

- [13].正交铁心可控消弧线圈的控制特性分析[J]. 电子器件 2009(05)

- [14].新型正交铁心可控消弧线圈的研究和发展[J]. 电气应用 2008(01)

- [15].消弧线圈短时油面温升计算[J]. 电气制造 2008(04)

- [16].新型正交可控消弧线圈工作机理与谐波特性分析[J]. 电子器件 2008(03)

- [17].经消弧线圈接地方式的分析[J]. 设备管理与维修 2019(10)

- [18].混连接地方式下消弧线圈电容电流测量准确性研究[J]. 湖南电力 2017(02)

- [19].一种电磁混合式消弧线圈电容测量方法[J]. 电工文摘 2016(04)

- [20].一种新型磁控消弧线圈在配网中的应用研究[J]. 电气自动化 2013(06)

- [21].中性点不接地系统安装消弧线圈的必要性及其现状分析[J]. 煤 2008(06)

- [22].110KV变电站消弧线圈成套装置的应用选择[J]. 化学工程与装备 2008(07)

- [23].变电站35kV智能式消弧线圈选用与运行分析[J]. 湖北电力 2008(03)

- [24].自动跟踪消弧线圈的运行维护管理[J]. 电世界 2008(06)

- [25].浅谈消弧线圈在电网中的应用[J]. 建材与装饰 2018(45)

- [26].全电流补偿消弧线圈增容改造方案的研究[J]. 高压电器 2016(07)

- [27].一起消弧线圈烧毁事故的分析及防范措施[J]. 电世界 2020(10)

- [28].消弧线圈现场安装配置分析与应用研究[J]. 华北电力技术 2012(05)

- [29].自动消弧线圈应用与实践[J]. 科技视界 2011(06)

- [30].调匝调容式自动跟踪消弧线圈系统研究[J]. 山东农机化 2010(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d6a45515f0c421b5a8678411.html