# 输电线路施工质量控制问题及解决措施

（身份证号码：33068119851216xxxx浙江诸暨311800）

摘要：随着我国经济水平的不断提升，生产生活用电需求越来越大，因此电力行业的发展越来越迅速，电力工程项目越来越多。输电线路架设是电力工程施工过程中的重点，随着输电线路覆盖范围越来越广泛，输电线路施工过程中的难点也越来越大，输电线路生产任务繁重、施工人员流动性大、施工操作危险性高，因此，在输电线路施工过程中，加强输电线路施工阶段的技术管理，以及质量和安全管理至关重要。

关键词：输电线路；质量控制；问题；措施

1输电线路施工质量管理的目的和原则

1.1目的

随着国民经济的高速发展，大众对电力的需求越来越大，呈现逐年上涨的趋势。因此，国家为了为大众营造便利的生活条件，满足人们对电力的实际需求，出台了全新的标准，提出了全新的要求，且对输电线路进行了全面掌控。输电线路作为电能运输的重要设备，影响着传输的安全性和稳定性，因此，在施工期间，必须注重这一环节的工作，比如设计合理的施工方案，选择合适的施工工艺，提升电力企业经济效益的同时，实现高质量的供电工作。综上所述，可以给出电力施工中的输电线路施工质量控制目的，即增强施工的安全性和质量，实现企业经济发展目标，造福大众。

1.2原则

对于电力施工中的输电线路施工质量问题，需要先建立完善的安全管理制度，对参与施工工作人员的义务和职责进行划分，把安全施工和管理意识落实到每个工作人员身上，从而保证电力施工中的输电线路施工质量。与此同时，在施工期间要全面贯彻“安全为主、预防为辅的综合控制”原则，做好重点控制工作，不可出现丝毫差错，为大众用电安全性进行保障。

2输电线路施工质量控制中存在的问题

2.1施工质量控制意识薄弱

在对输电线路施工质量控制中存在的问题进行分析中可以看出，第一点问题就是施工质量控制意识薄弱。意识是行动的指南，在意识的作用下，人们才会开展行动，所以说意识是极为关键的。但就输电线路的施工质量控制工作进行分析中可以看出，大部分施工单位的质量控制意识薄弱。施工单位在施工过程中，一味的追求经济利益，为了赶工期，减少施工成本投入，在施工过程中忽视了质量控制工作，这样浅薄的施工质量控制意识，导致了施工质量控制工作的落实较为肤浅，更多的时候是走形式，控制工作的实质性作用并没有体现出来。

2.2施工质量控制体系不健全

在对输电线路施工质量控制工作落实情况进行分析中可以看出，此工作的落实缺乏体系的支撑，在无体系支撑情况下，此控制工作的落实较为随意，并没有相应的规章制度来进行约束。这样就导致了质量控制工作“东一榔头西一棒子”，施工单位想到哪就在哪开展质量控制工作。另外，输电线路施工质量控制体系的不健全，使得这一质量控制工作在施工单位中的地位逐渐下降，所得到的工作支持减少，很多施工质量控制工作人员的工作积极性、工作热情被消磨掉，进而导致了输电线路施工质量控制工作的开展敷衍了事，工作作用无法充分地发挥出来。

2.3施工质量控制没有贯彻落实到施工全过程中

输电线路的施工质量控制工作，应该被贯彻落实到所有的施工过程中，但就实际情况进行分析中可以看出，很多施工单位只是在重点施工阶段进行质量控制，在图纸设计、杆塔架设等环节中都没有开展质量控制工作[3]。这样的做法局限了施工质量控制工作作用的发挥，对输电线路施工工作的落实有着不利的影响。

3施工质量工作有序开展的建议

3.1严格审核电力工程输电线路施工图纸

要想确保电力工程输电线路良好的施工质量，除了要在动工前综合评选出最优施工方案之外，做好图纸审核工作同样重要。这是因为施工图纸是指导电力工程输电线路建设的重要文件依据，所以我们通过做好对其审核工作能够在动工前将设计中存在不合理或错误之处予以指出，并及时进行修改，从而为指导电力工程输电线路施工及确保其质量打下坚实基础。结合实践来看，企业要想做好电力工程输电线路施工图纸审核工作应当从以下两个方面着手：首先，在电力工程输电线路施工图纸审核中企业要基于国家与行业所出台的有关规范作为审核工作的指导，然后充分结合输电线路架设区域地质、气候等实际对施工图纸中诸如杆塔工程建设方法是否符合地质要求、线路防雷措施是否得当或者是线路施工方法有无问题等等进行全面而详细地审核。其次，电力企业在完成输电线路施工图纸审核后应将所发现问题汇总起来，并提交设计单位要求后者限期修改好，之后企业进行二次审核直至保证施工图纸科学合理即可。

3.2做好输电线路杆塔工程的相关工作

第一，应当要科学开展输电线路杆塔选型工作，一般情况下较为常用的是直线型和耐张型。第二，杆塔的防雷和防污工作，目的在于能够提供一个较好的施工环境，减少雷电带来的损坏，避免杂物造成堵塞现象，以保证施工质量。第三要严格规范杆塔的强度和刚度，如果强度和刚度超过规定要求范围则会使效果大打折扣。

3.3做好输电线路架线工程的相关工作

架线工作是输电线路工程中必不可少的一个环节，而架线又要首先要把展放工作放在第一位，使用拖地和张力展放进行线路架设。把架线弄好以后，还得做好紧线工作，这一系列的工作都要注意在基础和杆塔强度达标后才可正式进行。

3.4光缆施工

虽然光纤本身是不会引雷的，但是也不能忽视，因为光纤中还是含有金属的部分，所以需要对光纤避雷予以充分重视。在实际施工前，需要完善相应准备工作，例如，确保所准备的资料齐全，施工器械、材料准备到位，仔细阅读与掌握全部设备的操作说明与故障检修方法，以备不时之需。在架设光缆之前还必须先确保光纤的技术性能，测试好每一台设备的性能后才可正式施工。

3.5根据实地情况进行施工

由于地区与时间不同，其土壤电阻率也有所差异，所以在实际施工过程中需要结合具体情况来开展相应分析，科学配置雷电防御接地装置以及人工接地装置。在开展接地作业时，应当要科学选择恰当的方法，例如，选择钢筋混凝土和铁塔自然接地的方式，这样的方式的优点是能够很好的把接地深度控制在标准范围内。当然也可以采用其他的方式来进行，例如利用水平摆设接地装置的方法，但是在居民楼较多的地区，则可以选择环绕杆塔的方式闭合成环形来防护。在高土壤电阻率的地区可以适当调整方法来进行接地装置的安装。

结束语：综上所述，输电线路建设是电力工程施工过程中的重点，直接关系到电能的输送质量和稳定性。这就要求相关的工作人员在详细分析了电力工程施工技术的基础上还需要着重对输电线路进行维修以及保护，这些措施都将会在很大程度上减少事故发生概率。总而言之，对电力工程进行规范以及合理的施工是保障电力线路输电线路不断提升施工质量的必经之路，也是保障我国电力工程实现持续发展、持续造福社会群众的必经之路。

参考文献：

[1]王道祥.电力工程输电线路施工技术及质量控制的探究[J].低碳世界，2016（19）：55-56.

[2]黄达洋.电力工程施工中输电线路质量控制要点分析[J].建材与装饰，2016（32）：211-212.

[3]徐广秋.浅谈电力施工中输电线路施工质量控制[J].中国新技术新产品，2016（21）：131-132.

[4]韦明.电力工程施工中输电线路质量控制要点分析[J].中国新技术新产品，2015（16）：28-29.

[5]李英明.输电线路在电力工程施工中的质量控制要点[J].黑龙江科学，2014，5（04）：149.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d914eac11b58ee5dd605cd73.html