# 浅谈医疗器械定期维修保养的重要性

镇雄县疾病预防控制中心云南镇雄657200

摘要：我国当前的医疗卫生事业发展相对较好，医疗器械更新换代速率随之加快，从而给医院的医疗器械维修保养带来诸多困难。本文就医疗器械故障发生原因进行了阐述分析，并在此基础上指出了定期进行医疗器械维修的重要性。

关键词：医疗器械；维修保养；重要性

一、医疗器械及故障原因

1、医疗器械概念

直接、间接作用于人体的设备、器具、仪器、试剂、材料、软件资料等医疗物品统称为医疗器械，临床医生借助上述医疗物品完成疾病诊治、监测、治疗及缓解等一系列医疗操作。医疗器械行业发展迅速，可谓医药、器械、电子、计算机等多种学科的结晶、产物，具有投入高、产出高、收益高的特点。

2、医疗器械故障原因

（1）使用人员自身原因

目前医院常用的医疗器械多由电子元件组成，对于储存及使用环境的要求相对较高，因此医院在安装调试新器械的时候需要综合考虑温湿度、放射性、电磁辐射及其他影响因素，以便于延长医疗器械的使用寿命、降低医疗器械的出错率。除了为医院医疗器械提供适宜的储存、使用环境外，相关部门还应重视使用人员的仪器操作培训，研究发现因使用人员自身原因引起的医疗器械故障现象屡有发生，主要表现在操作人员医疗器械使用手法生疏、医疗检测资料保存方法不当等方面，上述现象不仅会对医疗器械的日常使用产生不利影响，而且还会导致医疗器械出现损坏等问题。

（2）医疗器械质量缺陷

设备自身质量缺陷可谓影响医疗器械正常使用的重要因素之一，大多数都是在采购流程出现的问题，如没有对医疗器械质量进行严格把关、运输环节并未遵循相应规章制度，从而导致少部分违规、残次、损坏器械进入临床科室，不仅增加了维修人员的后期检修维护工作压力，还给医院的日常医疗诊治工作埋下隐患，甚至会引发严重的医疗事故。在医疗器械的日常使用过程中，可以发现医疗器械的某个元件频繁出现故障问题，主要原因是由于这个内部元件自身质量不好引起的。研究发现，医疗器械因设计不合理引起的操作故障主要表现为某个元件频繁损坏及设备性能下降，从而制约了医院医疗诊治水平的可持续发展。

（3）医疗器械维修使用制度

伴随我国医疗卫生行业的改革发展，大部分医院逐渐重视起管理制度的完善规范，特别是医护人员日常行为的监督管理制度。但是对于仪器设备管理科下属维修部门的监督管理制度则相对滞后，不利于医院日常诊疗工作的顺利进行。由于缺少具体的维修部门管理依据，无法对医疗器械的维修成本进行有效控制，因此会在一定程度上影响医院的经济收益。医疗器械作为技术性设备，需要具备专业知识、技能的工作人员完成日常操作、维护检修、保养管理等工作。研究发现，很多医院虽然配备了专门的工作人员进行相关设备的日常使用，但是由于缺少严格的使用管理制度，导致很多医院存在不同程度的器械使用不规范现象，从而增加了医疗器械损坏概率，给医院的医疗器械检修工作带来诸多困难。此外，有些维修人员没有严格按照医院相关规章制度对特定器械进行定期检修与保养，导致医疗器械频繁出现故障，也在一定程度上制约了我国医疗卫生事业的发展。

二、定期进行医疗器械维修的重要性

1、有助于确保医疗器械的完好使用

通过对医院医疗器械维修保养工作的研究分析可知，大部分医疗器械出现损坏、故障的情况多由操作人员使用手法不当、维修管理制度不全、医疗器械质量缺陷等原因引起。面对上述情况，医院需要重视医疗器械的定期维修与保养，结合医院医疗器械使用情况，有针对性的制定相应的维修保养制度与措施，以便于规范相关工作人员的行为规范。医疗器械维修保养需要始终秉承科学合理的工作原则，通过制定相应维修、保养工作计划实现故障的预判处理。医院设备管理科还应做好医疗器械日常维护监督工作，对各部门重要医疗器械的存储环境进行实时监测，以便于降低医疗器械故障发生频率、延长医疗器械使用寿命。

2、有助于降低医院的日常运营成本

频发的医疗器械故障问题，势必会产生较多的维修费用，从而影响医院的经济收益，严重时甚至会耽误患者的最佳治疗时机。面对这种情况，医院管理层应该从源头抓起，结合自身实际情况制定合理的监督反馈机制，并聘用经验丰富的采购人员完成医疗器械采买工作，确保医疗器械运输、保存工作的科学规范。设备管理科还应结合日常检修工作遇到的各种问题，制定科学的风险防范机制，对于可能出现的故障问题进行预警处理。医院管理部门还应加强医疗器械使用人员的技能培训，避免出现因维修、保养不当引发的故障问题。

3、有助于显著提高医院的经济效益

医疗器械在医院固定资产中占据较大比重，定期完成医疗器械的维修保养有助于提高医院的经济效益及诊疗水平。研究发现，因设备元件故障引起的维修、保养、损坏费用远大于医疗器械带来的经济收益，因此医院管理层需要重视医疗器械的定期维修与保养。就医院的成本收益而言，医疗器械能够给医院带来较多经济收益，实现设备的定期维护与保养，有助于减少故障隐患的发生频率，进一步提高医院医疗器械使用频率，从而创造更多的经济收益。

三、结语

医院医疗器械故障频发的原因主要由使用人员自身原因、医疗器械质量缺陷、医疗器械维修使用制度不全引起的。因此医院领导层应该加大医疗器械定期维修保养的工作力度，以便于确保医疗器械的完好使用、降低医院的日常运营成本、显著提高医院的经济效益。

参考文献：

[1]扈金强，付晓玲.浅谈医疗仪器设备的维护与保养[J].医学信息，2013,22(13):386-386,387.

[2]段洪涛.浅谈医院医疗仪器设备的维护和保养[J].医学信息，2011,24(10):329.

[3]费锡林.构建现代中西医疗器械维修和管理模式研究[J].环球中医药，2014,7(2):92-93.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d919c714a0dc3857c0c17cba.html