# 基于光纤光栅的公路隧道火灾报警监控系统的研究

### 论文摘要

高速公路隧道是重要的公路基础设施，在此类狭窄和封闭空间内，如果发生车辆碰撞、爆炸和起火等灾难性事故，将会导致重大人员伤亡和财产损失，急需一种分布式公路隧道火灾报警监控系统，把火灾扑灭在形成初期。火灾监控系统必须具备先进、可靠、稳定、高灵敏度和低误报率的特点，实时和自动监测隧道空间火情。光纤传感器件具有结构简单、体积小、质量轻、抗干扰、抗腐蚀和灵敏度高等优点，易于架设和维护的独特优点。随着分布式光纤光栅传感器技术的日趋成熟，长距离、多点、高精度火灾监测系统使火情报警更加准确和可靠。本文详细研究了基于光纤光栅的高速公路隧道的火灾报警监控系统，首先对高速公路隧道火情监测技术的现状进行了细致分析，总结了不同技术方案的优缺点，提出了基于可调谐激光器的多通道并行同步采集空分复用的火灾传感器阵列的监测方案，设计制作了光纤光栅温度传感器阵列，进行了工艺研究，并通过多芯光缆对传感器进行组网，基于C#软件开发设计监控系统的数据采集和监控软件，界面友好符合公路火灾监控需求，监控系统通过RS-232接口与火灾联动控制器通讯，实现喷淋等控制。通过实际的测试表明这种波分和空分复用火灾报警系统与全同光纤光栅火灾报警系统相比具有高灵敏度和精确度，长期稳定性好，可对高速公路隧道火情进行智能化管理，极大地提高公路隧道灾害预警的功能。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 光纤光栅传感技术的简介

- 1.3 隧道火灾监控系统发展状况及未来的发展趋势

- 1.4 课题完成的主要内容

- 第2章 隧道火灾报警的光纤光栅传感器

- 2.1 光纤Bragg光栅传感器的传感原理

- 2.2 光纤Bragg光栅传感器的制作

- 2.3 光纤Bragg光栅传感器的退火处理

- 2.4 温度传感器标定

- 2.5 本章小结

- 第3章 光纤光栅的隧道火灾报警系统

- 3.1 隧道火灾的状况

- 3.2 隧道火灾监控系统的组成结构

- 3.3 传感器在隧道中的布设技术

- 3.4 隧道火灾报警传感信号的检测

- 3.4.1 传感信号的解调

- 3.4.2 传感信号的处理

- 3.5 本章小结

- 第4章 隧道火灾报警监控系统的软件设计

- 4.1 软件开发的环境与模式

- 4.2 监控系统的整体设计

- 4.2.1 数据库的设计

- 4.2.2 监控界面的设计

- 4.3 监控系统采集温度的设计

- 4.3.1 PC机采集温度的模式

- 4.3.2 温度数据通信的实现

- 4.4 监控串口通信的设计

- 4.4.1 串口通信协议

- 4.4.2 C#中串口通信的实现

- 4.5 本章小结

- 第5章 光纤光栅监控系统的应用

- 5.1 本课题的工程应用

- 5.2 系统的运行结果

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].石油储罐光纤光栅感温检测装置设计[J]. 中国设备工程 2020(01)

- [2].光纤光栅传感器阵列在空间温度场测量中的应用[J]. 激光与红外 2020(06)

- [3].974nm双光纤光栅激光器随温度变化特性[J]. 中国激光 2020(07)

- [4].基于新型光纤光栅的加速度精确测量[J]. 电子世界 2017(12)

- [5].倾斜少模光纤光栅扭转传感研究[J]. 光通信技术 2017(08)

- [6].倾斜光纤光栅研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2016(07)

- [7].相移光纤光栅的制作和特性[J]. 大学物理实验 2014(06)

- [8].光纤光栅技术在矿建信息施工中的应用[J]. 能源与节能 2015(06)

- [9].微型光纤光栅土压力传感器量程及其过载能力分析研究[J]. 自动化与仪器仪表 2020(01)

- [10].高强度光纤光栅与碳纤维的复合及应变传感特性研究[J]. 半导体光电 2020(01)

- [11].柔体大变形参数的光纤光栅集成检测方法[J]. 仪表技术与传感器 2020(02)

- [12].光纤光栅温湿度检测系统研究[J]. 仪表技术与传感器 2019(11)

- [13].基于光纤光栅的轮胎-路面三向力测量传感器设计[J]. 仪表技术与传感器 2018(10)

- [14].耐高温再生光纤光栅的生长规律[J]. 激光与光电子学进展 2017(05)

- [15].基于电弧等离子体的光纤光栅快速退火的研究[J]. 激光技术 2017(05)

- [16].π相移光纤光栅的温度调谐特性[J]. 光学学报 2017(10)

- [17].配网供电系统中光纤光栅测温研究[J]. 电力电子技术 2017(10)

- [18].光纤光栅加速度传感器的研究进展[J]. 科技资讯 2015(02)

- [19].倾角对倾斜光纤光栅光谱特性的影响[J]. 光学仪器 2015(04)

- [20].表面浮雕式光纤光栅特性的进一步讨论[J]. 数学学习与研究 2020(05)

- [21].设计一款基于光纤光栅的脉搏测量传感器[J]. 数码世界 2018(06)

- [22].倾斜光纤光栅周期对其透射谱的影响[J]. 光学仪器 2014(01)

- [23].光纤光栅外腔半导体激光器锁模特性[J]. 半导体技术 2013(09)

- [24].双光纤光栅高频加速度传感器的研究[J]. 光电工程 2012(06)

- [25].香港理工大学研发光纤光栅监测技术试用于全国高铁[J]. 硅谷 2011(15)

- [26].光纤光栅感温火灾探测及报警系统在原油库的应用[J]. 安全、健康和环境 2010(09)

- [27].基于长周期塑料光纤光栅的温度传感系统[J]. 电工电气 2010(12)

- [28].相移光纤光栅透射光谱特性研究[J]. 中国计量学院学报 2009(04)

- [29].光纤光栅传感系统信号解调技术的研究[J]. 压电与声光 2008(06)

- [30].一种新型光纤光栅倾角传感器的研制[J]. 华中科技大学学报(城市科学版) 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d9221cec63f32eb37d88dfab.html