# 基于DICOM的远程医疗影像处理及通信工作站

### 论文摘要

研究和发展PACS(医学影像存档与通信系统)是当今医学界的热门话题之一,是医学信息化的主要内容。发展PACS系统能够带来显著的经济效益和社会效益,能够促进远程医疗水平的提高,将会给传统的医疗模式带来根本性的变革,促进现代医疗的发展。DICOM标准是伴随着PACS和远程医疗的发展应运而生的,它的出现使得不同厂商的医疗设备之间的通信成为可能。所以,DICOM标准是解决医学图像通信问题的关键。论文基于DICOM标准,重点提出了DICOM网络通信的具体实现模型,该模型是在TCP/IP协议的基础上,采用客户机/服务器的模式实现。整个模型对DICOM协议进行了详细的分层和解析,大大地简化了DICOM网络通信的过程,很好地解决了医学图像网络传输难的问题。本文在DICOM网络通信模型的基础上,基于DirectShow技术和DES技术,采用面向对象的方法,设计并开发出了可以作为小型PACS系统使用的医疗影像系统。整个系统可以分为影像处理和DICOM通信工作站两个部分,系统采用模块化设计,包括四个功能模块,分别为:视频采集模块、视频编辑模块、数据库管理模块以及网络传输模块(DICOM通信工作站)。模块化的设计使得系统的二次开发变得非常地方便。本系统可用于医学影像放射科、远程医疗、临床应用等多种场合,操作界面友好,稳定性可靠,很好地满足了现实的需求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 图清单

- 表清单

- 注释表

- 第一章 绪论

- 1.1 PACS 与远程医疗

- 1.2 研究意义

- 1.3 国内外研究现状

- 1.4 本文主要研究内容

- 第二章 DICOM 标准协议解析

- 2.1 DICOM 标准简介

- 2.2 DICOM 标准的特点和内容

- 2.2.1 DICOM 标准的主要特点

- 2.2.2 DICOM 标准的主要内容

- 2.3 DICOM 消息的组织

- 2.3.1 DICOM 消息概述

- 2.3.2 命令集与数据集

- 2.3.3 唯一标识符UID

- 2.3.4 传输语法

- 2.4 DICOM 文件格式分析

- 2.5 本章小结

- 第三章 DirectShow 技术及影像编辑应用

- 3.1 DirectShow 系统介绍

- 3.1.1 COM 概述

- 3.1.2 DirectShow 概述

- 3.1.3 DirectShow 系统

- 3.1.4 DirectShow 的使用

- 3.2 DES 技术及其应用

- 3.2.1 DES 简介

- 3.2.2 DES 系统

- 3.2.3 DES 的使用

- 3.3 本章小结

- 第四章 DICOM 通信工作站的设计与实现

- 4.1 DICOM 通信体系结构

- 4.2 DICOM 通信过程分析

- 4.2.1 关联建立和关联协商

- 4.2.2 数据传输

- 4.2.3 关联终止

- 4.3 DICOM 网络通信模型的提出和实现

- 4.3.1 TCP Socket 层的实现

- 4.3.2 DICOM 上层协议层的实现

- 4.3.3 消息交换层的实现

- 4.3.4 SCU/SCP 层的实现

- 4.4 软件实现与运行

- 4.4.1 DCMTK 简介与使用

- 4.4.2 DVT 简介与使用

- 4.4.3 软件的运行

- 4.5 本章小结

- 第五章 医疗影像系统的设计与实现

- 5.1 系统的整体设计与特点

- 5.2 系统的硬件结构简介

- 5.2.1 视频采集卡

- 5.2.2 USB 2.0 串行口

- 5.2.3 摄像机

- 5.3 系统的软件结构设计与实现

- 5.3.1 视频采集模块的实现

- 5.3.2 视频编辑模块的实现

- 5.3.3 数据库管理模块的实现

- 5.4 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 研究展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的学术文章

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d9239367f9ad4d618b2c5329.html