# 现代测控技术的应用及发展研究

天津喜诺生物医药有限公司天津市300480

摘要：在网络发达的时代里,通过搜集与分析信息数据,构建条理清晰的数据网络以及应用测频仪器等,经过智能处理,实现了测控技术与仪器的革新。减少了工作时间,减轻了仪器与工作者的负担,促进了企业发展。在未来,随着智能科技的提升,测控技术与仪器也将带给人们更多利益。

关键词：现代测控技术；应用；发展

1测控技术的主要作用

1.1提高工作效率

随着各行各业对电力需求的不断增加,电力企业在各个领域中的重要性显著提高。将测控技术应用到电力系统控制系统中,能够有效减少安全隐患,使电力系统的稳定性及安全性得到提升。同时,与传统的运营模式相比,能够利用机械设备替代手工作业,使工作人员的工作效率得到有效提高。

1.2实现全面监控

通过对测控技术进行有效应用,能够实现对电力系统运行情况的全面监控和检测,既降低了人工成本,也提高了检测工作的效率,防止人为操作的失误造成不良现象。通过对电力系统进行实时的监控和检测,能够及时进行问题反馈,使工作人员及时分析问题,并采取有效措施进行处理,使电力系统处于更加稳定的运行环境。

2电子测控技术的特征

2.1信息化的特征

在发展科技的时代里互联网作为先锋得到了广泛的运用,现代电子测控技术也随着互联网的发展在不断地提升。信息网络化的特征同样也表现在电子测控技术上,现阶段电子测控技术与互联网的完美结合带动了现代测控技术的发展。所以,在互联网得到大量广泛运用的同时,电子测控技术也在不断地得到广泛运用。随着电子测控技术在我国得到了广泛的运用,在电子信息以及军事方面的检测上也由于其信息化的特征而得以有效的应用。

2.2智能化的特征

现代电子测控技术已经达到了一个智能化的阶段,智能化的特征主要表现为运用起来非常便捷,而且解决问题的技术种类也较多,测控技术的效率也较高。随着智能化的电子测控技术得以广泛的应用,使得在测控方上得以实施的效率又得到了更进一步的提高,不仅提高了测控方式,还使得计算的效率和测控的工作效率也随之得到了提高。

2.3数据化传递的特征

现阶段电子测控技术还具有数据传递化的特征,数据的传递在测控技术里面充当了一个非常重要的角色。其主要表现是在传感器的技术上使之更趋于数字化,在主机、终端服务器和信号器上也得到了处理更加数字化,电子测控技术数据化传递的特征使数据信息在传递过程中可以防止和避免造成更多的遗失。

2.4涉及范围广泛的特征

电子测控技术目前在很多领域都得到了广泛的应用,电子测控技术在这些领域里,可以根据每个领域的需求来制定出合适的测控方法和配对相对的测控设施。电子测控技术被广泛的应用特征表现在计算机的基础上通过用互联网的技术进行传播,并将整个体系中的测控仪器组合,使其形成一个更合理的体系,这个体系可以有效地被各个领域用来提供测控,不仅减少了因个别问题而导致整个工作系统无法运行的可能,在出现问题后,还可以有效地检测出问题部位,在很大程度上提高了工作效率。

3电子技术中测控技术的应用

3.1在软开关装置中的应用

一般在电力系统中,传统变压器和电容等器件的尺寸较大,导致系统的集成化程度较低,整个应用过程很容易出现各种问题,进而影响到系统的正常运行。但是将电子技术应用到软开关装置中,能够使设备更加智能化和微小化,进而提高系统的集成化程度。在微电子技术的快速发展背景下,电磁的兼容及效率逐渐提高,充分利用电子技术,不仅能够减少电磁的干扰问题,使能源消耗得到降低,也可以提高工作效率,保证整个系统的正常运转。

3.2在电流保护中的应用

在电路运行过程,一旦出现故障问题,势必会产生一定的电流,进而影响到重要设备的稳定运行。在这种情况下,普遍都会直接对电流继电器和熔断器进行切断操作,以此实现对电路的保护作用,避免电流对设备造成破坏。近几年,我国电子技术的发展步伐逐渐加快,各种器件的功能及功率显著提升,以致传统的控制方式暴露出诸多不足之处,很容易产生故障问题,不利于电路的稳定运行。直到以驱动信号控制方式取代传统的控制方式,电路得到有效保护,使短路对电路造成的负面影响得到控制,使电路及相关设备的维修成本得到有效降低。

3.3无功补偿装置中的应用

在社会经济的快速发展背景下,我国人民的生活水平逐渐提高,对电力能源的需求不断提高。在这种情况下,国家逐渐加快了电网建设,对电网的功率进行了调整,但是过于频繁的调整对电网的稳定性造成较大影响,且电路的低频振荡控制难度也更高。为解决这种问题,可以结合实际情况对电子技术进行运用,利用其中的静止无功补偿技术进行处理,实现对电力系统及负载参数的优化,使电力系统的功耗得到有效控制。通过这种方法不仅能够提高电力系统的稳定性,也能够对市场的电量使用进行有效控制。

3.4有源电力滤波器的应用

作为一种经常用于电路中的器件,有源电力滤波器的主要作用就是对电路系统补偿元件进行检测和分析,以此得到定量的谐波分流。而补偿装置也会产生相反的分量,使谐波得以互相抵消。就实际情况来看,有源电力滤波器体现出较强的抗干扰能力和反应速度,将其应用到电路系统中,能够充分满足电网对电流参数的需求。同时,有源电力滤波器本身就是一种具有储能作用的元件,在出现断电故障问题的时候,能够降低故障对用电用户的影响程度。

3.2接地技术的应用

根据现状来看,测控系统的接地技术包括了噪声、信号及外接地线等等,整个过程要与屏蔽体联合起来,以此发挥接地技术的抗干扰作用。在电路运行过程中,其频率小于1Hz的时候,可以选择屏蔽体联合接地设计,使信号波长度控制达到地线长度的20倍以上。若是电路运行过程的频率在10Hz以上,可以选择多点接地线设计,与屏蔽体接线连接,使接地技术的作用得到充分发挥,使测控系统的安全性得到有效提升。

4电子测控技术的前景

(1)从现在现阶段的测控技术的发展水平来看电子测控技术已经得到了在多个领域得以广泛运用,并且得以不断创新的一个发展阶段。随着社会经济的发展和人们生活水平的不断提高,电子测控技术也需要不断的适应社会经济的发展与适应人们不断提高的生活水平,所以坚持发展与创新使电子监控技术的必要要求。但目前,在现价段的电子测控技术发展上来看,我们国家的电子测控技术与国外的先进测控技术相比依然存在着很多不足,所以在分析和深入探究电子测控技术时应当适当的引进一些国外的先进测控技术体系,然后再根据我们国家的实际发展情况,研究测控技术和对测控技术进行改革创新,使我们国家的电子测控技术可以得到更大的发展。

(2)在这个社会经济和科技的迅速发展的时代,电子测控技术要想得以更大的发展,只有不断努力去适应国际化经济的发展,并坚持改革与创新,应该我国的电子测控技术能够适应全球化市场经济的需要,以实现未来全球性的测控发展方向,使我国电子测控技术变得更加完善,在国际中更加具有竞争的优势。电子测控技术在未来的发展道路上,只有坚持创新和借鉴国外先进的科学技术来使其得以不断地更新和进步,才能在这个激烈的国际市场竞争中取得胜利。

结论

总的来说,在现阶段电子测控技术不仅是一种新型的技术更是一个可以促进我国经济和科学技术发展的有效手段,由于在发展中电子测控技术具有着重要的优势并且也取得了良好的应用效果,促进了社会的发展和带动了社会各个领域的进步和发展,使深入研究电子测控技术的发展具有了重大的意义。不断的创新和改革电子测控技术的发展,不仅可以使测控技术为我国社会创造更大的利益,还可以使先进的测控技术得以应用到更广泛的领域当中去创造更大的价值。

参考文献：

[1]程新.试论现阶段电子测控技术的特征及前景[J].消费导刊,2015(6):276.

[2]吕玉良.电子测控系统的特征分析与抗干扰方案研究[J].中国设备工程,2018.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d99199ace7fa003bd32b44c1.html