# 高精度脉冲激光测距仪研究

### 论文摘要

针对目前脉冲激光测距仪测量精度低的问题,本文提出了一种基于ARM9 S3C2440和TDC-GP2的高精度脉冲激光测距仪设计方案。结果表明,测距仪精度得到了很大提高。本文为提高脉冲激光测距仪的测距精度,重点研究了脉冲激光测距仪的时间测量模块和半导体激光器温度控制模块,并进行了系统界面设计。论文主要研究了：脉冲测距系统总体方案设计；脉冲激光测距仪发射、接收电路的设计；激光器和光电探测器的选择；基于高精度时间测量芯片TDC-GP2,使用微处理器ARM9 S3C2440,设计了高精度时间间隔测量模块；采用模糊自整定PID控制算法设计了半导体激光器温度控制模块；在激光测距软件系统中采用Linux嵌入式操作系统进行人机交互界面设计,并在测距仪中集成了GPS定位功能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.2 脉冲激光测距的原理

- 1.3 国内外研究现状

- 1.4 论文的研究内容

- 第二章 小型化脉冲激光测距仪总体方案设计

- 2.1 脉冲式半导体激光测距仪总体设计

- 2.2 发射与接收光功率的关系

- 2.3 激光测距仪中激光器及光电探测器的选择

- 2.4 激光测距仪发射电路的设计

- 2.5 激光测距仪接收电路的设计

- 第三章 激光测距仪高精度时间测量模块设计

- 3.1 高精度时间测量芯片TDC-GP2的原理介绍

- 3.2 激光测距仪主控芯片的选择

- 3.3 激光测距仪主控平台ARM9 S3C2440硬件电路设计

- 3.4 激光测距仪高精度时间测量模块硬件电路设计

- 3.5 激光测距仪高精度时间测量模块的软件实现

- 3.6 激光测距仪高精度时间测量模块实物

- 3.7 激光测距仪高精度时间测量模块测量结果

- 第四章 激光测距仪温控模块设计

- 4.1 激光测距仪温控模块总体方案设计

- 4.2 温度控制器的设计

- 4.3 激光测距仪温控系统的MATLAB建模与仿真

- 4.4 激光测距仪温控模块硬件电路设计

- 4.5 激光测距仪温控模块软件设计

- 第五章 激光测距仪设备驱动及人机界面设计

- 5.1 嵌入式Linux概述

- 5.2 激光测距仪主控制器ARM9 S3C2440的Linux平台搭建

- 5.3 激光测距仪键盘、SD卡驱动程序设计

- 5.4 激光测距仪人机交互界面的设计

- 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].脉冲激光模拟单粒子效应研究[J]. 核技术 2020(04)

- [2].窄谱强脉冲激光联合克痤隐酮凝胶治疗炎症性痤疮的临床效果[J]. 中国当代医药 2020(06)

- [3].脉冲激光放大系统信噪比提升方法及比较[J]. 信息通信 2020(04)

- [4].高压X射线衍射的脉冲激光加热方法[J]. 核技术 2020(08)

- [5].不同延时的组合脉冲激光致硅表面损伤研究[J]. 激光技术 2020(06)

- [6].脉冲激光技术在高分子材料加工中的应用[J]. 化工设计通讯 2017(02)

- [7].强脉冲激光治疗面部黄褐斑的疗效分析[J]. 中国现代药物应用 2016(01)

- [8].基于分子吸收的脉冲激光锁频方法研究[J]. 光学学报 2019(10)

- [9].三脉冲激光支持爆轰波打孔实验[J]. 电子技术与软件工程 2017(02)

- [10].重组人表皮生长因子联合可变脉冲激光治疗婴幼儿体表血管瘤[J]. 中国美容医学 2009(S1)

- [11].脉冲激光清洗的作用机理及清洗表面性能提升研究[J]. 清洗世界 2019(01)

- [12].577nm阈下微脉冲激光与传统激光治疗中心性浆液性脉络膜视网膜病变的疗效比较[J]. 临床眼科杂志 2016(02)

- [13].577nm微脉冲激光治疗中心性浆液性脉络膜视网膜病变的临床观察[J]. 黑龙江医学 2015(11)

- [14].阈下微脉冲激光与氩离子激光治疗糖尿病性黄斑水肿的临床随机对照研究(英文)[J]. 国际眼科杂志 2013(12)

- [15].连续激光溶脂和重复脉冲激光溶脂的有效性和安全性分析[J]. 中国美容医学 2014(07)

- [16].影响振镜扫描式脉冲激光加工速度的两个因素[J]. 应用激光 2011(06)

- [17].脉冲激光峰值/平均功率测试方法研究[J]. 工业计量 2008(06)

- [18].鼻内镜下脉冲激光治疗老年顽固性鼻出血[J]. 甘肃科技 2008(03)

- [19].曲安奈德联合微脉冲激光治疗糖尿病性黄斑水肿[J]. 山东大学耳鼻喉眼学报 2008(04)

- [20].577nm微脉冲激光治疗糖尿病性视网膜病变合并黄斑水肿[J]. 牡丹江医学院学报 2018(01)

- [21].脉冲激光周向探测最佳定向起爆技术（英文）[J]. 光子学报 2016(05)

- [22].纳秒双脉冲激光的控制方法[J]. 中国激光 2011(02)

- [23].强脉冲激光治疗寻常性痤疮的近期疗效观察[J]. 中国激光医学杂志 2008(04)

- [24].利用577nm阈值下微脉冲激光治疗糖尿病性黄斑水肿[J]. 国际眼科杂志 2019(05)

- [25].脉冲激光再制造船用5083铝合金防护板试验研究[J]. 稀有金属材料与工程 2018(04)

- [26].二氧化碳激光结合调Q Nd:YAG脉冲激光治疗色素痣临床观察[J]. 现代诊断与治疗 2015(24)

- [27].对进行强脉冲激光治疗的雀斑患者实施整理护理干预的效果观察[J]. 当代医药论丛 2015(02)

- [28].577nm微脉冲激光治疗中心性浆液性脉络膜视网膜病变的疗效观察[J]. 医学理论与实践 2018(04)

- [29].脉冲激光的非相干合成技术研究[J]. 激光技术 2015(02)

- [30].脉冲激光光源输出能量和辐射功率的测试研究[J]. 计量技术 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/da315a23501d3c17829a711e.html