# 氟苯尼考在牙鲆体内的药代动力学及残留消除规律研究

### 论文摘要

氟苯尼考（Florfenicol,FFC）为甲砜霉素的单氟衍生物,又称氟甲砜霉素,是新一代氯霉素类兽用合成抗生素。该药作用机理同氯霉素,却显示出明显优于氯霉素和甲砜霉素的抗菌活性。自20世纪90年代初上市以来,氟苯尼考以其广谱、高效、吸收迅速、体内分布广泛、安全、动物专用、耐药性发生率低等特点,在国内外畜牧业和水产养殖业中广泛应用。因此,了解和掌握氟苯尼考在水生生物体内代谢及消除规律,对其在水产养殖业的应用具有重要的科学意义和指导意义。本文首先查阅了大量有关氟苯尼考检测方法的文献报道,通过筛选、优化,建立了适合牙鲆体内氟苯尼考药物残留检测的方法。本方法采用乙酸乙酯作为提取液,样品通过超声波提取和离心后,用正己烷除去提取液中脂肪,经蒸发浓缩,残渣用磷酸盐缓冲溶液溶解定容,0.22μm滤膜过滤后用高效液相色谱检测。色谱柱采用ODS– C 18柱（250 mm×4.6 mm,填料粒度5μm）;流动相为V（CH3CN）: V（H2O）= 30 : 70;柱温35℃;流速0.75 mL·min-1 ;进样量20μL;检测器为紫外检测器（VWD）;紫外检测波长为224 nm,外标法定量。不同浓度水平下对牙鲆空白肌肉进行添加回收率试验,结果氟苯尼考的平均回收率为86.83 % 103.30 %,相对标准偏差都小于10 %,检测限为0.05μg·mL-1,符合药残检测的要求。本文采用连续5 d口服氟苯尼考(50 mg·kg-1)、单次口服氟苯尼考(80 mg·kg-1)和肌肉注射氟苯尼考(10 mg·kg-1)等3种不同给药方式,并采用高效液相色谱法测定牙鲆体内的氟苯尼考的药物浓度,试验结果采用Origin 7.5数据处理软件绘制药物浓度-时间曲线。单次口服和肌肉注射结果用DAS 2.1.1药代软件处理,采用二室模型分析,得出代谢动力学参数值,首次研究了氟苯尼考在牙鲆体内药代动力学及消除规律。得出结论如下:1、连续5 d口服氟苯尼考50 mg·kg-1,停药后第1 d肌肉中的氟苯尼考浓度明显低于肝脏、肾脏和血液中的浓度。10 d以后肌肉和血液的药物浓度相近,而且氟苯尼考在肌肉和血液中残留消除情况相似,残留量相对较小,而消除速率均快于肝脏。相关研究的比较表明氟苯尼考在牙鲆体内消除较其他抗菌类药物快。当可食用组织中的氟苯尼考残留限量为0.1μg·g-1,在本试验养殖环境下推算,牙鲆养殖过程中的平均温度为1618℃,建议休药期≥18 d（用温度与时间乘积表示则不低于324度日）。2、单次口服80 mg·kg-1氟苯尼考,从药物浓度-时间曲线上可以看出肌肉、肝脏组织中药物达峰较快,均为1h,血液中最慢为2 h。肝脏中氟苯尼考含量最高,血液中最低,给药后384 h （16 d）肌肉中已经检测不到氟苯尼考。本实验条件下,氟苯尼考在牙鲆体内吸收迅速,分布范围广,但是消除较慢。当残留限量达到0.1μg·g-1,建议休药期≥16 d（温度与时间乘积表示则不低于288度日）。3、肌肉注射10 mg·kg-1氟苯尼考,肝脏的达峰时间（Tmax）分别为10 h,血液和肌肉达峰时间均为6 h。血液、肌肉和肝脏在氟苯尼考浓度-时间曲线下面积（AUC）分别为218.024 mg / L·h、76.309 mg / L·h和183.943 mg / L·h,稳态表观分布容积[Vz/F]大于1。表明氟苯尼考在体内分布广泛,组织中药物浓度高。经过试验比较,发现氟苯尼考在牙鲆肝脏残留都高于血液和肌肉,这与有关氟苯尼考在其它养殖动物体内残留量文献中报道相一致,进一步说明动物肝脏是药物代谢主要器官,而且肌肉作为可食组织药物残留量相对较少。氟苯尼考三种不同给药方式,口服给药的分布优于注射给药,但是口服不便于定量的给药,尤其是一次性给药时,动物个体吸收差异较大,用药时可以根据实际情况选择合适的给药的方式。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 文献综述

- 1.1 氟苯尼考的性质及其对水产品安全的影响

- 1.1.1 氟苯尼考的性质

- 1.1.2 作用机理及抗菌作用

- 1.1.3 毒理学研究

- 1.1.4 氟苯尼考耐药性与不良反应

- 1.1.5 氟苯尼考的限用情况

- 1.2 牙鲆及其养殖状况

- 1.2.1 牙鲆

- 1.2.2 国内外养殖现状

- 1.3 药代动力学简介

- 1.3.1 药代动力学作用和地位

- 1.3.2 药代动力学的研究内容和参数的意义

- 1.3.2.1 研究内容

- 1.3.2.2 各参数及其意义

- 1.3.3 药代动力学模型

- 1.3.3.1 房室模型

- 1.3.3.2 非房室模型

- 1.3.3.3 生理模型

- 1.4 氟苯尼考在水产动物体内代谢规律的研究现状

- 1.4.1 研究意义

- 1.4.2 国外研究情况

- 1.4.3 国内研究情况

- 1.5 我国渔用药物使用存在的问题

- 1.6 论文研究目的和意义

- 2 牙鲆体内氟苯尼考残留检测方法研究

- 2.1 材料与方法

- 2.1.1 仪器与设备

- 2.1.2 药品与试剂

- 2.1.3 溶液配制

- 2.1.4 实验用鱼及养殖条件

- 2.1.5 样品前处理

- 2.1.6 色谱条件

- 2.1.7 方法相关评价指标的测定

- 2.1.7.1 标准曲线及检测限

- 2.1.7.2 回收率和精密度的测定

- 2.2 结果

- 2.2.1 线性关系及检测限

- 2.2.2 液相色谱图

- 2.2.3 回收率与精密度

- 2.3 分析与讨论

- 2.3.1 检测方法可靠性分析

- 2.3.2 提取和净化条件的选择

- 2.3.2.1 提取溶剂的选择

- 2.3.2.2 提取条件的优化

- 2.3.3 色谱条件的选择

- 2.3.3.1 流动相的选择

- 2.3.3.2 波长的选择

- 2.3.4 样品前处理方法

- 2.4 小结

- 3 多次口服氟苯尼考在牙鲆体内残留消除规律研究

- 3.1 材料与方法

- 3.1.1 材料

- 3.1.1.1 实验动物

- 3.1.1.2 给药和样品采集

- 3.1.2 检测方法

- 3.1.3 标准曲线及检测限

- 3.2 统计分析

- 3.3 实验结果

- 3.3.1 标准曲线

- 3.3.2 结果

- 3.3.3 多次口服给药后牙鲆组织中氟苯尼考的残留及消除

- 3.4 分析与讨论

- 3.4.1 多次口服氟苯尼考在牙鲆体内的消除情况

- 3.4.2 理论休药期的探讨

- 3.5 小结

- 4 单次口服氟苯尼考在牙鲆体内代谢消除规律

- 4.1 材料和方法

- 4.1.1 给药和样品采集

- 4.1.2 标准曲线的制备

- 4.2 实验结果

- 4.2.1 标准曲线

- 4.2.2 单次口服给药后牙鲆组织中氟苯尼考的残留及消除

- 4.3 分析与讨论

- 4.3.1 模型的选择

- 4.3.2 氟苯尼考在牙鲆体内的代谢规律

- 4.3.2.1 牙鲆单次口服氟苯尼考的药代动力学特征

- 4.3.2.2 休药期的探讨

- 4.4 小结

- 5 肌肉注射氟苯尼考在牙鲆体内的药代动力学研究

- 5.1 材料与方法

- 5.1.1 给药和样品采集

- 5.1.2 样品标准曲线制备

- 5.1.3 数据分析

- 5.2 实验结果

- 5.2.1 样品标准曲线

- 5.2.2 药时曲线和相关参数

- 5.3 分析与讨论

- 5.3.1 模型的选择

- 5.3.2 氟苯尼考在牙鲆体内的代谢规律

- 5.4 小结

- 6 总结

- 今后工作设想和建议

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 发表的学术论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/da34a51b12b86fbd3ad7c8da.html