# 基于节能理念的建筑工程施工技术王春雷

关键词：节能理念；建筑工程；施工技术

虽然说我国的物资资源十分丰富，但是资源分布区域却严重的失衡，大量的物资集中在中西部的区域，东部资源比较匮乏。所以，应用节能型的施工技术就十分重要，在建筑工程中也是如此。本文主要基于节能理念下的建筑施工技术进行探讨。

1在建筑工程施工中体现节能环保理念的方面

1.1选择节能环保的原材料。建筑工程施工中是远远离不开建筑材料的，为了保障打造的建筑物能够节能环保，所以我们在选用材料的时候要选用节能环保的材料，从而促使我国建筑行业稳定可持续发展。

1.2做隔断墙面时选用节能轻质的材料

为了确保建筑的美观性，在保障建筑防火安全的基础上让墙面更佳光滑和平整，另外还要确保环保材料具有一定的保温性能和保热性能，满足不同建筑工程的不同需求，当然良好的热传导性能也是必要的。

1.3选用节能环保的门窗和玻璃幕墙

对于现代化建筑的发展，很多建筑都广泛使用了玻璃幕墙。建筑维护结构中比较关键的部分就是门窗和玻璃幕墙，他们不仅是建筑内外热量交换的媒介，同时还承担了房屋建筑的热传导功能。通过相关数据信息分析得出，在整个建筑中门窗和玻璃幕墙的热量汇聚和损耗已经达到了三分之一，所以建筑施工人员更要做好相应的环保工作。就目前科技发展水平来看，真空玻璃和节能镀膜玻璃以及反射玻璃是目前节能环保的玻璃，不仅能够实现高效的热传导功能，而且又节能环保，为人类的日常生活和工作营造了一个舒适的环境。

2建筑工程施工节能施工技术的应用

2.1太阳能技术的发展

在建筑工程中节能环保的建筑技术是少不了太阳能技术的，太阳能源相对比较丰富，主要的特点就是没有被污染，并且利用范围也是相当广泛的，就是因为这些鲜为人知的优势，让太阳能技术在我国的建筑领域中得到广泛的应用。根据太阳能在其他行业中应用的表现，太阳能技术在环保节能方便发挥了很大的功效。一般情况下在建筑的能够充分接收到太阳能的顶部安装太阳能的电池发电装置，然后把太阳能通过这个装置充分转移到所需要的供电设备中，比如灯泡、热水器等一些取暖设备中，从而有效的满足了人们日常生活和工作的供热需求，同时还可以适当的调节建筑物的采光效果，在太阳能的支撑下让其他的能耗设备充分发挥出自身的价值，太阳能设备不仅配置简单、维修方便，更重要的是节能环保，充分满足了现代建筑低碳可持续发展的要求。另外还需要注意的是太阳能技术的装置需要根据当地的地理环境来决定适不适合安装，因为气候条件和地理条件都会对太阳能技术的性能有很大程度的影响。在多雨的南方气候可能太阳能的效果就不是特别明显，而在北方冬季的时候，要充分发挥太阳能技术让室内温度有所保持。

2.2实现建筑节能高效的目标

在建筑结构外侧通常选用蒸压的粉煤灰做的混凝土砌块，主要是因为粉煤灰的产地来自于火力发电厂，通过各种不同技术的帮助让它成为了一种新型的节能环保的墙体材料，不仅对建筑物垃圾的生产数量有一定的控制，而且还能打造节能减排、绿色环保的建筑工程，实现低碳环保的发展目标。所以在建筑工程选择材料的时候，要严格遵守节能环保的原则，不仅要控制建筑成本，而且要选用节能环保的施工材料，从而建造出的建筑物也能节能环保，并且有利于我国建筑行业的可持续发展。

2.3地源热泵技术的能耗控制

在如今社会的发展，空调已经在人们日常生活和工作中得到广泛应用，其中我们常用的就是地源热泵技术，充分利用地表层所储存的能量有效的控制室内的温度，从而实现节能环保的目的。由于每天天气都是变化无常的，其室外温度也随之上升或下降，然而地表的温度则能保持稳定，通过相关的信息分析得出地表温度在长时间内都不会有太多变化。在夏季的时候，通常地表层会吸收太阳能所散发的热量，有利于房屋内温度的平衡，其地源热泵技术最显著的特点就是能耗较小和清洁无污染以及保养维修便利，所以不会威胁到自然环境的保护，这种技术在节能环保方面也是被大家所认可的。

2.4在施工建设中全面贯彻节能环保的理念

随着社会经济的发展，很多能源已经被污染了，为了满足人们生活的需求，人们已经意识到节能环保的重要性。所以在当今建筑施工过程中，要把节能环保的理念，全面贯彻到施工建设的每一个环节。首先我们要选择节能环保的施工材料，科学合理的运用相关的人力、财力以及物力，让每一个资源都能够得充分发挥自身的价值，严禁偷工减料等不良现象的发生。然后就需要优化施工建设的设计方案，尽量避免因为施工变更而导致不必要的经济损失和资源损失，更合理的控制建筑施工进度，同时达到建筑施工的高效性，实现节能环保的施工战略目标。

2.5门窗安装节能施工技术

第一，在对门窗进行选择的时候，我们必须严格按照设计的要求，查看其空气渗透性、雨水的渗漏性和抗风压力等指标的合格与否。

第二，在开展门窗安装的时候，应检查其门窗框角的垂直度，对缝隙的超标、变形严重和密封条不够严密的材料是否可以上墙。

第三，扇和扇、框与扇之间应该设置一个密封条，主要是用于透气、渗水的，推拉窗轨槽的位置，应该做好密封处理，对于局部缝隙较大的位置，应该使用单组份密封膏进行挤注。

第四，门窗框和四周、墙或是梁、柱和窗台等相交的位置，应该使用水泥砂岩进行密封处理，在靠近室外的一侧应该结合外装进行处理，有效的避免其渗水、透气的问题。

第五，粘贴密封或是挤住密封声音的时候，我们必须做好接缝工作的干净和干燥，保证没有任何的污染和灰尘。

2.6保温屋面节能施工

建筑工程的屋面保温工作主要是把导热系数小、密度低、吸水率较低，有着一定强度的保温材料安装在防水层和屋面的板间。应用其正铺设的方法时，对保温材料的选择是最多的，而板块则是有加气混凝土块、沥青珍珠岩板、聚苯乙烯板，使用松散料袋装，或是直接设置在尖顶屋面下、吊顶的上部，其材料通常有玻璃棉、岩棉和珍珠岩等，若是采用了发铺方法，将其防水层铺设在保温层的下面，就可以起到对防护层的保护作用，便于检修工作的开展。但是这种方法应用的造价成本较高，在当前还没有得到广泛的应用，屋面同时应用在隔热措施上，通常在屋面结构下部、上部设置通风隔热层、屋顶结构上加设了反射层或是蓄水植被，使用高效的保温材料进行隔热处理。

结束语

总之，节能施工技术作为当前建筑工程施工的一部分，对整个建筑工程施工质量有着重要的影响。在日后的建筑施工过程中，我们必须加强节能施工技术的监督控制，在总结经验的时候，落实相关的技术创新，积极的研究新技术，借鉴国外先进技术，改善其中所存在的不足之处，相关的建设者也需要提升自身对施工质量的重视程度，经过学习一些先进的理论知识，以提升工艺水平，在确保工程项目建设质量基础上，创造更多的经济社会效益，进而推动我国建筑工程行业不断发展。

参考文献

[1]刘志丹.试析绿色施工技术在建筑工程中的应用[J].山东烟台工程职业技术学院，2013（02）.

[2]蔺海波.绿色施工技术在建筑工程中的应用研究[J].城市建设理论研究:电子版,2012(25).

[3]马蕴晶.浅谈绿色施工技术在施工中的应用[J].科技信息,2010(7):304-304.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/da5fea01e18cccd1f68cb192.html