# 智能建筑电气设计中应注意的几个问题赵玥

（天津大学建筑设计研究院天津300073）

摘要：智能建筑中的电气设计能够有效地提升建筑物的品质，强化建筑物的功能，能够更好地满足人们的居住需求。但在智能建筑电气的设计过程中要注意电气系统的结构层次及设计内容，完善细节处理，建造一个高质量、高效率的智能建筑物。文章根据智能建筑电气设计中应该注意的问题进行研究与探讨。

关键词：智能建筑；电气设计；问题；应用

1导言

大量实例表明，智能建筑不但具有传统建筑的所有基本功能，而且借助电控技术和通信技术，大大提升了建筑内部功能，是未来建筑领域的主要发展趋势。但智能建筑的智能化和自动化需要高质量的电气设计来强化和完善。在具体设计中，需要在智能建筑系统性和复杂性高度把控的基础上，严格控制电气设计制约影响因素，才能提升设计效果，满足智能建筑对电气的实际需求。

2智能建筑中电气技术应用概述

社会发展新时期建筑行业建设规模在逐步扩大，加上社会经济与科学技术的应用，促使建筑工程行业朝着智能建筑方向发展，在智能建筑中应用智能管控技术能够使得电气应用中安全性全面提升。通过智能化建筑设计能够全面降低人工操作量，提高监管控制环节精准性。在现阶段智能建筑发展中应用电气技术具有较大可行性，在施工过程中需要结合施工基本现状对技术应用进行分析。在智能建筑中具备自动化控制中心，对建筑工程安全系数以及多项设备基本运营情况进行监管，发现安全问题之后需要加强监督，将各项监测数据及时进行反馈。

除了强化智能建筑安全防护之外，通过智能电气技术的应用还能节约建筑物消耗的能源，能够为建筑行业长远发展奠定基础。在智能建筑发展过程中包含了多项控制模块，各个模块接收指令之后能够根据要求自由切换，这样能够降低建设成本以及提高运营速度。

3智能建筑电气设计中应该注意的问题

3.1智能建筑中配电系统的设计问题

在智能建筑的配电设计之前，设计人员需要确定建筑内部结构的用电负荷等级，并且在电源上使用10kV的电源来进行线路独立供电，供电形式有两种选择，一种是自动切换设计，另一种是单母线分段设计。如果智能建筑的楼层比较高，可以利用分区供电的方法来设计电气供应系统，选择电缆来做电源的进线设备，以混合式的电气系统为主体，在智能建筑物的顶层、中层及地下层安装合适的变压器，并且设置电气联络开关。如三亚机场的某航站楼的电气系统设计过程中，采取的就是10kV电源独立两路供电方法，使用电缆的材料来进行电路敷设。并且选择了柴油发动机来作为供电系统的备用电源。将航站楼的照明系统及行李转盘划分为一级用电负荷，航站楼的电梯、空调及插座划分为二级用电负荷。机场航站楼一般选择干式变压器。在电容器的设计上使用的是自动循环切换设计。

3.2智能建筑消防系统的设计问题

消防系统不仅仅是智能建筑设计的重点，更是所有建筑应该重视的地方。智能建筑电气设计中关于消防系统的设计主要从两个方面入手，一方面是消防控制系统，另一方面是火灾的监测系统。在消防控制系统中主要以火灾警报器及其联动系统作为电气设计的重点。通过火灾控制器来进行现场数据分析，通过火灾感应器及时的向消防控制系统反馈，从而触发火灾报警器。当消防控制系统接收到火灾信息后，通过联动控制器来启动消防灭火系统，达到消灭火灾，避免造成更多的损失。火灾监测系统主要是利用感温探测仪及感烟探测仪和区域监视器来对智能建筑物进行监测。在电气设计中，需要重点关注的是，在火灾监测系统当中，要将建筑物电气设备产生的电磁干扰对敷设线路的一定影响考虑进去，确保智能建筑物中火灾监测系统能够正常运行。

3.3智能建筑电气设计中配电箱设置的问题

在智能建筑电气设计当中，最为核心的问题就如何布置配电箱。在进行配电箱设计的时候，需要在外部标明配电箱内部构件的型号，和配电箱自身的型号。由于配电箱占地面积较大，所以对于安置的地方要求很高。进行电气设计时需要结合给水专业的设计图进行设计，注意配电箱的放置位置不能够与消火栓箱放置在同一面墙。

4优化智能建筑电气设计效果的措施

4.1提升供配电系统设计的规范性

在智能建筑供配电系统设计时，为有效提升满足实际需求，在开始设计前，要先对内部系统的实际用电负荷进行全面计算，在电源选择时，可选择10kV电源亮度独立供电。而在供电方式选择时，可采用自动切换设计方式，并选择电缆为主要进线设备。由于智能建筑涉及到众多电气设备，在配电系统设计时，要以混合式配电为主。如果智能建筑层数超过25层，则要选择分区供电设计方式，在25层、13层、地下层分别设置独立的变压器，变压器选择解列式运行，并根据楼层布置情况，合理设置联络开关。在智能建筑供配电系统设计时，要根据用户的实际需求，遵循配电系统的标准规范而二次开发的一套具有专业性强、自动化程度高、易使用、高性能、高可靠等特点的适用于低压配电系统的电能管理系统。

4.2提升消防和防雷系统设计的科学性

消防系统和防雷系统是智能建筑电气设计的重中之重，其设计质量的合理科学，直接决定了整个电气系统运行的安全性和可靠性。在消防控制系统设计中，需要把火灾报警控制系统和联动装置控制系统作为设计的核心。火灾控制器数据的采集功能、分析功能、信号传输功能等，能够及时对智能建筑火灾情况进行报警处理。当火灾监控系统获得信号后，对消防设备发出指令，开始灭火工作。探测器可把现

场探测到的画面及时传输给控制部门，将火灾现场烟雾浓度、温度、火灾情况等信息及时反馈给控制中心，显示火灾区域或楼层房号的地址编码，并打印报警时间、地址等。同时向火灾现场发出警铃报警，在火灾发生楼层的上下相邻层或火灾区域的相邻区域也同时发出报警信号，以显示火灾区域。各应急疏散指示灯亮，指明疏散方向。在防雷系统设计时，可采用接闪杆为主要的防雷装置，接闪杆可采用镀锌钢材，并以钢筋为引下线，金属管道、电梯、电缆等装置上设置接地端子板，并与避雷网以及避雷带相互连接。

4.3提升电气照明系统设计的合理性

电气照明系统是电气设计的关键及核心，在具体设计中要高度重视以下三点：第一，尽量提升节能灯具的使用频率，以降低电能消耗；第二，提升自然光的利用率，在智能建筑中，普遍设计了采光井，可对自然光进行收集利用，在室内照明和走廊照明材料选择时，可选择透光性较高的材料，以提升对自热光的利用率；第三，在照明灯具开关控制上，可以采用声光控制系统，以降低电力资源的消耗量。

某智能建筑工程，在电气照明系统选择上以LED灯为主，走廊照明灯采用了吸顶灯，所有的应急照明系统则以普通灯具为主，在灯具内部设置了自锁继电器和备用电源，有效保证了应急照明灯时刻处于恒定照明状态。疏散通道指示灯控制系统，由控制总线、智能面板上、开关模块、电源模块、计算机监控系统等组成。可通过网络拓扑结构件各项数据及时传递，当火灾报警系统启动以后，疏散指示灯上会自动打开，从而确保人员的安全疏通。

5结束语

总之，智能建筑的发展彰显着我国科技的不断进步，同时也对建筑中的电气设计提出了更高的要求。现代的建筑电气设计要求贴合信息化、合理化、智能化的时代要求，还要为生态环境的平衡注重智能建筑的节能型和安全性。因此，设计师们在进行智能建筑设计时，要掌握好电气设计中的一些细节要点，注意经常在电气设计中出现的问题，提高智能建筑电气设计水平，使得每栋智能建筑成为我国具有令人瞩目的地标建筑。

参考文献：

[1]秦茹，史肖霞.智能建筑电气设计中应注意的几个问题[J].科技创新与应用，2017（16）：240.

[2]李.智能建筑电气设计中应注意的相关问题探究[J].建材与装饰，2015（52）：61-62.

[3]李金生.智能建筑电气设计、施工中常遇到的问题与对策[J].城市建设理论研究：电子版，2017（14）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/da9525d1cc1dc2bdf6c5ad2f.html