# 新型相变蓄热装置蓄放热特性的实验与计算模拟分析

论文题目: 新型相变蓄热装置蓄放热特性的实验与计算模拟分析

论文类型: 硕士论文

论文专业: 供热,供燃气,通风及空调工程

作者: 李香玲

导师: 陈超

关键词: 空气源热泵机组冬季除霜,相变蓄热装置,正交试验法,实验与数值模拟比较,工程模拟

文献来源: 北京工业大学

发表年度: 2005

论文摘要: 随着人们生活水平的提高,对工作和生活环境提出了更高的要求,随之对空调的需求也越来越高。空气源热泵机组作为空调系统的冷热源,由于其安装方便、运行操作简单等特点,近年来得到了长足的进展。但是对于冬季室外气温较低、湿度较大的地区,结霜问题是制约空气源热泵机组正常制热运行的主要问题之一。由于结霜将对机组的制热性能有很大的影响,必须对机组进行必要的除霜。当空气源热泵机组进入除霜工况运行时,室内侧换热器转换为蒸发器,此时不但不能给室内提供热量,反而会从室内取走热量,导致室内供热不稳定,严重影响室内环境的热舒适性。为此,本论文提出将相变蓄热技术应用于空气源热泵空调系统,采用相变蓄热的方法解决空气源热泵机组的除霜问题。即研究一种可与空气源热泵机组匹配的相变蓄热装置,将一种相变温度为42℃左右的定形相变材料填充于该蓄热装置中,利用该蓄热装置解决空气源热泵机组在除霜过程中造成的供热温度不稳定、制热效率下降、房间热舒适性差的问题。本论文将采用实验研究与数值模拟比较分析的方法,分析相变材料的几何特性、热媒体的流动特性及相变材料的填充方式对蓄热装置蓄放热特性的影响规律,为蓄热装置的优化设计提供理论和实际应用的参考依据。为此,本论文将在以下几方面进行重点研究。首先,对目前关于相变材料的研究概况、尤其是国际上新近出现的一种相变材料--定形相变材料的研究概况进行了综合性评述,并介绍了国内外定形相变材料的应用性研究。其次,引入相变问题数学物理模型及适用于本研究的二维板状模型,采用差分数值方法求解控制方程。第三,建立了相变蓄热装置蓄放热特性实验的实验台,并对填充了板状定形相变材料的蓄热装置的蓄放热特性及其影响规律进行了实验研究。第四,将正交试验的方法引入到本实验研究中。设计了三组蓄放热正交试验,并对试验结果进行了方差分析。确定板状定形相变材料的厚度、热媒体的流速及

论文目录:

摘要

Abstract

目录

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.1.1 背景

1.1.2 意义

1.2 相变材料

1.2.1 相变材料介绍

1.2.2 相变材料研究内容

1.3 国内外文献综述

1.3.1 国内文献

1.3.2 国外文献

1.4 课题前期研究工作概述

1.5 本课题的来源和主要研究内容

第2章 二维相变板状模型及控制方程

2.1 引言--相变传热问题

2.2 二维板状数学模型

2.3 显热容法

2.4 数值求解

2.5 本章小结

第3章 蓄热装置蓄放热性能实验

3.1 引言

3.2 实验目的

3.3 搭建实验台

3.3.1 实验台原理

3.3.2 实验数据采集仪器

3.3.3 基本实验方法

3.4 正交试验

3.4.1 正交试验Ⅰ

3.3.4 正交试验Ⅱ

3.3.5 正交试验Ⅲ

3.4 本章小结

第4章 蓄放热特性实验结果分析

4.1 引言

4.2 定形相变板蓄放热特性

4.2.1 蓄热过程

4.2.2 放热过程

4.3 蓄热装置出口水温应答特性

4.4 蓄热装置内温度场分布

4.5 热媒体流动方向

4.5.1 蓄热过程

4.5.2 放热过程

4.6 蓄放热速率

4.6.1 板厚的影响

4.6.2 填充方式的影响

4.7 蓄热效率

4.8 本章小结

第5章 数值模拟与实验结果比较

5.1 引言

5.2 蓄热装置内相变材料蓄放热特性

5.2.1 模拟的意义

5.2.2 实验描述

5.2.3 模拟条件

5.2.4 数值模拟结果与实验结果的分析

5.3 蓄热装置的出口水温应答特性

5.3.1 模拟的意义

5.3.2 实验描述

5.3.3 模拟条件

5.3.4 数值模拟结果与实验结果的分析

5.4 本章小结

第6章 工程模拟

6.1 问题提出

6.2 解决方案

6.3 工程实例模拟

6.3.1 模拟对象

6.3.2 蓄热装置设计

6.3.3 模拟条件

6.3.4 模拟结果分析

6.3.5 性能评价

6.4 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文

致谢

发布时间: 2005-09-21

参考文献

- [1].相变蓄热技术及理论在空调蓄热装置中的应用研究[D]. 蹇瑞欢.北京工业大学2004

- [2].太阳能热水系统中相变蓄热模拟与设计[D]. 胡凌霄.东华大学2010

- [3].相变蓄热骨料的制备及其对混凝土性能的影响[D]. 肖慧娟.哈尔滨工业大学2016

- [4].移动式相变蓄热装置蓄放热特性实验与数值计算研究[D]. 颜二彬.山东大学2018

- [5].相变蓄热装置在集中供热系统中的应用研究[D]. 王睿鑫.哈尔滨工业大学2018

- [6].一种基于毛细管网的相变蓄热炕面板研制及性能模拟分析[D]. 庞凯.沈阳建筑大学2015

- [7].新型相变蓄热保温水箱性能测试及模型研究[D]. 周跃宽.湖南大学2017

- [8].新型相变蓄热型热水箱性能研究[D]. 陈亚飞.天津大学2017

- [9].相变蓄热装置传热特性及优化研究[D]. 付学友.北方工业大学2018

- [10].泡沫金属对相变蓄热箱强化换热特性研究[D]. 杨亚星.天津商业大学2018

相关论文

- [1].用于建筑节能的相变蓄热材料热性能研究[D]. 程玉蓉.浙江大学2006

- [2].相变蓄热技术的数值模拟研究[D]. 陈俊.郑州大学2007

- [3].复合相变蓄热墙体应用于北方住宅建筑的节能特性研究[D]. 刘宇宁.北京工业大学2007

- [4].太阳能相变蓄热槽的数值模拟研究[D]. 熊辉东.郑州大学2006

- [5].相变墙体在北京地区的应用研究[D]. 乐海林.北京工业大学2006

- [6].相变储热装置传热强化的实验研究[D]. 李莉.北京工业大学2006

- [7].固体相变蓄热材料的蓄热和放热性能研究[D]. 李曾敏.重庆大学2002

- [8].中常温相变蓄热的理论与实验研究[D]. 孙旋.北京工业大学2003

- [9].采用新型相变材料蓄热槽蓄放热特性数值计算方法探讨[D]. 王昊.北京工业大学2003

- [10].相变蓄热技术及理论在空调蓄热装置中的应用研究[D]. 蹇瑞欢.北京工业大学2004

本文来源: https://www.lw50.cn/article/da9a5d7b64722fc7d8820ba1.html