# 电厂机械设备管理现状及对策分析姚毅1

(陕西燃气集团新能源发展有限公司陕西西安710000)

摘要：目前我国经济运行速度和质量不断提高，需要更多更稳定的电力能源来支持经济的发展。因此，为满足国家和人民的用电需求，电厂需要不断加强电力机械设备管理，保障电厂机械设备安全、稳定运行，从而做到保证电力正常稳定供应，为国家经济发展助力。我国目前正在进行电力改革工作，通过改革促进电厂供电水平，优化电厂资源配资。笔者通过介绍我国当前电厂机械设备管理现状，对其管理水平的提高给出了可行性建议，希望对电厂供电水平的提高作出帮助。

关键词：电厂；机械设备；管理；电力能源

引言：通过当前电力市场的优化改革，我国电厂的供电能力、自身管理能力。生产水平得到了前所未有的进步和发展。电厂机械设备的管理属于电力市场改革的范畴，影响着电力行业的发展和供电能力，因此需要格外重视。所以，电厂应该积极推进机械设备管理改革，以改革促发展，促进电厂机械设备的工作效率、能源利用率的提高，增加供电的安全性和稳定性。为了使电厂机械设备管理水平提高，各电厂应充分分析自身发展现状、面对的问题和不足采取合理的改革手段对策，学习国内外先进管理理论，促进管理水平全面提高。

1.当前我国电厂机械设备管理现状

电厂机械设备管理是电厂进行安全有效工作的重要环节。我国电厂在过去几年通常采取定岗检修和定岗管理的手段达到对设备操作、维修方面的管理，但这样的老式管理方式存在着其固有的弊端，造成设备零件供应管理缺陷和电厂运行的安全隐患和风险，已经不能适应当前电力行业发展的新需求，因此，急需新的先进的，符合我国实际情况的电厂机械设备的管理模式和方法，如通过计算机条码打造数据库，利用数据库对机械设备进行精准的管理和监控，促进设备安全平稳运行，促进我国电力事业的发展[1]。

2.改进电厂机械设备的管理的有效措施

2.1加强电厂机械设备管理体系建设

电厂机械设备管理体系是否合理直接影响设机械设备管理工作是否可以顺利发挥其功能，在以往的机械设备管理体系中，常常由于管理理念方式落后、管理疏漏、管理体系不符合电厂实际情况或制度执行不力导致电厂管理。运行效率低等问题。因此要重视电厂机械设管理体系的科学性，使设备最大限度地发挥效率。目前，我国电厂之间对与管理体系的改革措施存在差异，因此，各个电厂要具体问题具体分析，在新管理体系得以落实前进行测评，因地制宜地进行管体体系的试验与调试，通过充分学习认识电厂机械设备运行和工作的原理以寻求最佳设备管理方式，针对在机器设备测评、检测中发现的问题，采取先进的适当的机械式设备管理理论对机械设备管理体系进行优化提升。与此同时，电厂相关工作人员应该明确权责，明确管理工作进行中需要关注的重点，形成权责分明，重点突出的机械设备管理体系，并建立相关的奖励与惩戒机制，在规范工作人员管理工作的同时充分提高管理工作的参与度，从根本上提高机械设备管理水平。

2.2吸收借鉴国内外先进管理技术

随着全世界经济水平的提高和科学革命的进展，出现了越来越多的机械设备管理技术，我国相关电力机构可根据自身发展水平和实际情况学习引进国外先进技术。当前，计算机条码技术和数据库技术是世界公认且应用最广泛的机械设备管理技术。数据库管理技术即：建立数据库后，将机械设备管理体系中的机器具体型号，运行工作记录、设备编码等经过精确核查后全面传入数据库中，以方便查寻，全面提高设备运行的监管，对机器设备和用电故障发挥良好的预防作用。在数据库管理技术的同时可利用条形码技术对具体的机械设备进行特定的条形码标记，再将这些特定的详细的信息输入数据库，使机械设备信息更加全面且易于查找[2]。另外，电厂工作管理人员在进行电厂机械设备的管理时应注意机械设备的使用、变动情况，及时进行输入和记录，避免因数据疏漏和实效性差导致的数据错误问题。

2.3实时监测电厂机械设备运行参数，防范安全隐患

由于电厂机械设备复杂，参数多变，因此，监控电厂机械设备的运行参数也是提高机械设备管理能力的重要方面，对于保障安全生产，设备安全平稳运行具有十分重要的意义。目前计算机和人工智能的普及为机械设备运行监控提供了有效手段，电厂机械设备管理人员可利用在线监控系统对设备的运行情况进行实时监控，精确把握设备运行参数，当设备运行参数发生异常时，应及时采取有效措施，对设备进行停工、检修和恰当的处理。对设备运行过程中的障碍和安全隐患做到及时发现，及时排除，提高机械设备管理水平，提高电厂工作供电效率。

2.4对设备维修及操作人员进行培训，提高安全管理意识

电厂机械设备管理改革和提高不光需要采取相关的科学技术手段支持，还需要工作人员的自身能力作为支撑，基于此要求，电厂及相关电力工作单位需要对电厂工作人员、管理人员和技术维修人员进行定期的培训，使相关工作人员了解电力机械设备的运行情况、机械设备的管理情况和政策、机械设备故障的检测及排除手法等进行详细的了解，掌握扎实的技术和管理知识，从而更加精准的开展设备运行管理工作，安全生产，提高设备运行效率。

2.5加强机械设备零部件备件管理和设备的保养

电厂机械设备具有内部结构复杂，零部件多样化，数量多等特点，因此电厂机械化设备容易受各种因素的影响而导致零部件出现问题，造成机械运行故障。任何零部件都对机器的正常运行发挥着或多或少的作用，当重要零部件发生破损时需要及时更换，以免安全事故的发生，保证电厂工作效率。对于零部件的更换，可以采取全面更换零部件或更换设备的方法，但这种方法可能延长停产时间，造成较为严重的经济损失[3]。因此，当机械设备的重要零部件发生损坏导致机械设备重要位置发生故障时，我们可以采取紧急措施，停工更换单个零部件以降低成本，保证工作效率。因此，相关电厂企业和工作人员必须将完善机械设备备件管理工作摆在十分突出的位置，加强零部件的备件管理，确保当机械设备发生故障时，及时停工，及时找出问题，及时更换零部件，节省检修时间，从而保证正常的生产效率。同时，在日常工作中也要加强备件的检查，准备工作，并对机械运行设备进行定期的检查和维护，精准把握机械设备当前的磨损情况，推算机械设备零部件需要更换的周期，以帮助确定提前储备备件的种类和数量，以备不时之需。此外，还需对电厂机械设备进行定期的有计划性的保养维护与检查工作，在条件允许的情况下，通过日常保养维护提高零部件的使用时间和寿命，节约电厂的生产成本，做到备件工作与维护工作相结合。

结语：

综上所述，我国经济发展水平和现代化发展水平的不断提高对我国电力行业提出了更高的要求，需要其保证安全、稳定、持续的供电来保障生活中各种生产工作的顺利进行，这要求相关电厂企业强化电厂机械设备管理，提高供电和工作效率。

所以，电厂机械设备管理和工作技术人员应该通过相关学习和培训提高自身工作能力和水平，把握电厂机械设备运行原理和各个设备的运行情况，通过条形码和数据库等科技手段对运行情况和数据进行储备和整理，并实时监控机械设备参数的变动情况，及时发现故障，及时采取恰当的手段进行修理，还要及时更新机械设备相关数据的变动情况，保证数据的实效性。加强机械设备零部件备件管理和设备的保养，当设备发生故障时及时更换部件，减少停工时间，提高生产效率，为企业节省修理成本，并在日常生产工作中及时对设备及其零部件进行保养和维护，降低故障发生的几率。从以上几方面全面建立完善的管理体系。

参考文献:

[1]凌胜军,关小刚.推进基于点检定修制的现代设备管理模式[J].设备管理与维修,2011(02):8-10.

[2]尹殿方,郑金鹏.电厂机械设备管理现状及对策[J].科技创业家.2013(04):132.

[3]王建收,申健.火电厂DCS控制系统故障的应急处理及预防措施[J].中国电力教育,2013(05):229-230.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/db3bbe8c99bc8f4202fc0b49.html