# 铁路施工中的电气工程及其自动化技术探讨邓亮

（湖南华菱湘潭钢铁有限公司湖南省湘潭市411100）

摘要：近几年来，众所周知，想要实现社会的工业化，电气工程极其自动化是毋庸置疑的先决条件，现如今，我国工业化建设发展十分迅速，与此同时，电气工程及其自动化技术也得到了质的飞跃，令人欣喜。基于此，本文将对我国铁路施工中的电气工程及其自动化技术展开深一步的研究，并对铁路施工中电气工程及其自动化技术运行过程中存在的问题和解决对策进行了深层次的探讨。

关键词：电气工程；铁路施工；自动化技术；探讨

引言：

目前来说，电气工程及其自动化技术处于方兴未艾的地位，在社会的发展之下，各个行业之间的联系也越来越密切，不当体现在经济的建设上还表现在人民日常的生活中，使得电气自动化技术得到了广泛的应用，为现代人们的生活带来了巨大的变化，就电气自动化自身来说，涉及到的科学技术方面也是很广泛的。

一、我国的电气工程现状

据了解，目前我国科技的不断发展，电气自动化得到了广泛应用，使得人们工作和生活模式出现了巨大的变革，电气工程及其自动化技术综合发展进程在不断加快，整体运行结构和运行模式也趋于系统化，不仅经历了电磁学理论，还实现了新时期的重要技术转型，为我国各项产业的科技化发展提供了坚实的保障。电气工程项目及其自动化技术结构也基本上形成了独立且便捷完善的系统化服务类技术，将其应用在钢铁行业工况铁路项目上，是顺应时代发展的必然趋势，相较于传统的铁路施工项目，应用电气工程及其自动化技术的交通运输系统，能借助牵引模式提高运行速度、载重数量以及环保价值。在利用信息化技术进行项目控制和管理的过程中，铁路牵引对于供电专业的要求也在随之提升，不仅要保证自动化和科技化，也要提升系统可靠性需求，确保整体技术层级向着专业化和信息化的方向发展。铁路施工管理部门要结合实际需求，提优管控措施和管理层级的时效性，减少项目运行过程中的成本损耗，提出创新发展的运行结构，在贴合钢铁行业企业实际需求的基础上，进一步优化整体铁路施工项目的实效性。使得电气自动化成为了促进社会经济发展的主要手段之一。

二、电气自动化在电气工程应用中遵循的设计理念

1远程化监控式理念

将远程化监控式理念应用在电气工程中可以有效节约材料费用、安装费用以及电缆用量，也有着良好的可靠性。但是，由于各类因素的影响，电气工程通讯量较大，通讯速度低，因此，该种设计方式仅仅适宜用在小型电气工程中，不适宜应用在大型工程中。

2集中化监控式理念

这种理念对于电气工程的维护是十分方便的，对控制站的要求也不高，系统设计工作很容易实现，同时，电气工程主要是将系统功能集中起来进行处理，这就在一定程度上加重了处理器的任务，这也会影响系统的处理速度。此外，如果电气设备处在监控环境下，主机冗余也会降低，电缆数量则会加大，为了防止电缆影响系统运行的安全性与可靠性，就需要将集中化监控式理念应用在设计过程中。

3现场总线监控式理念

目前，以太网、现场总线技术也在电气工程自动化中得到了广泛的使用，将现场总线监控理念应用在其中可以有效提升设计工作的针对性，也能够根据间隔的实际情况进行科学的设计，如果将该种措施应用在较远程监控系统中，还可以有效减少设备模拟量，因此，该种方式也开始在电气自动化中得到广泛的使用。

三、电气自动化在电气工程中的作用分析

1有效提高高新技术的发展

其应用工作更加注重编程调试工作。例如，湘钢原铁路道口全部采用24小时人工值守，百余公里的工况铁路线上有人值守道口达到了20余个。为了提高工作效率，实行减员增效，每个道口引入摄像视屏监控和远程自动控制道口栅栏升降，将20余个道口房都集中在调度室统一监控和控制，原每个班次20人的工作量现只需3人就能完成。在仪表工程管理工作中，只要将电气自动化技术应用在其中就可以将传统的管理重点转化为集中PLC控制系统以及集散DCS管理工作上来，将自动化管理系统应用在仪表工程管理工作中能够实施采集温度、流量以及压力数据的采集，也能够实现输出控制以及监测工作的功能，这不仅可以有效提升管理稳定性，也可以有效降低维护工作的资金投入量与工作维护量。可以说，电气自动化技术的应用能够有效提升工程电气工程管理工作的信息化水平，这也是未来的技术发展趋势。

2有效提升调度系统运行的准确性

其应用范围涵盖到了电网调度工作站、网络、中心服务器、打印设备、大屏显示器中，该种技术的应用可以实现发电厂、变电站终端与下级调度中心的连接。同时，电气自动化技术还可以实时评估系统的运行情况，并对数据进行累计，继而实现相关的预测功能，此外，电气系统还可以对数据进行及时的采集、数据与监控，可以帮助管理人员及时的掌握系统的安全情况，这能够有效促进系统的现代化发展。

四、电气设计中注意的问题

1要遵循实事求是、因项目而异的原则

每个系统和设备都有自身的适用范围，其功能和性能上的局限各有不同，因此不能追求“最新”、“最全”的不切实际的做法。应该从每个项目的实际出发，选择适应对路的系统和设备。充分发挥系统的功能，达到既能满足使用要求，又能简化系统的目的。

2要遵循经济上合理，技术上先进、可靠、实用的原则

在实际工作中，工程设计应适应智能建筑技术的发展变化，同时也要慎重选用新技术，新技术的选择应有稳妥、可靠的技术保障措施。通常，应遵循先进、可靠、实用的原因，选用经过市场考验、实践证明成功的产品。同时，也要注意经济上的合理性，尽可能简化系统，降低投资和成本，不能盲目贪大求全。

五、对于电气工程有效实施的意见

1熟悉规范，把好质量关.电气施工质量规范条框较多，监控人员要结合工程实际，边干边学，不断积累，牢记规范条例。在监控工作中，一定要有强烈的事业心和责任感.仔细认真，勤动笔头，不怕麻烦；深入现场，拉下面子，严格质量管理。材料的质量和性能是施工质量好坏的关键，要始终把材料设备质量的监控贯穿于工程建设的全过程。只有严禁伪劣产品用于工程，才能保证电气施工工程的安全在可事。

2认真阅图是做好质量监控的前提。在电气施工前的每一阶段，都要仔细地审图和校图，特别是对每一份设计修改通知单，都要认真地进行管理，逐一描绘到蓝图上.只有利用这样的修改蓝图，进行工程质量的监控，才能纠正一个又一个错误.保证系统的安全性、正确性和质量的安全可靠性。

3实现质量目标的预控。既然质量目标是优质工程，那么如何具体来实现呢?甲方、监理、施工管理人员首先必须分清工程中的重点环节.凡事有预则明，有明则清.反之，不预则废.在电气质量控中，确定配电装置、电力电缆、配电箱三个重点设备管、补管、交接等重点协调环节.明确关键，制订措施，根据规范进行超前监控，达到对工程质量的预控。

结束语

总而言之，对于现代化铁路施工，相关管理部门要结合企业实际需求，建构更加完整的系统化运行层级，提高对于电气工程及其自动化技术的管理效果。为了保障电气装置的高效运行和铁路施工的安全性，电气施工企业不但应当具备好的业务素质和技能，而且还应当认真地做好自动化的施工技术。只有如此，才可以保障电气的施工质量和安全性，为电气工程做出应有的贡献。

参考文献：

[1]朱立国，李政.铁路施工中的电气工程及其自动化技术探讨[J].通讯世界，2017，（15）：247-248.

[2]潘磊.铁路施工中的电气工程及其自动化技术探讨[J].建筑工程技术与设计，2017，（32）：929—929.

[3]陈林.铁路施工中的电气工程及其自动化技术探讨[J].建筑工程技术与设计，2017，（32）：2178—2178.

[4]冉宜德.铁路施工中的电气工程及其自动化技术探讨[J].中国科技信息，2017，（12）：104-105.

[5]李瑞，肖世辉.铁路施工中的电气工程及其自动化技术探讨[J].山东工业技术，2016，（12）：113.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dba5900513a310c6fe282d4f.html