# 聚合物/氧化锆基质阳离子交换固相萃取填料的研制及应用

### 论文摘要

固相萃取技术是20世纪70年代发展起来的一种样品前处理技术，具有操作简便、快速、富集倍数高、重现性好、有机溶剂用量少、易于实现自动化操作等特点，在相关领域得到广泛的应用。吸附剂是固相萃取技术的核心，吸附剂既要具有较高的选择性及较强的富集能力，又要有良好的机械强度和耐酸碱性能。为了扩大固相萃取吸附剂的使用范围，多功能复合材料吸附剂的制备受到分析工作者的重视。本文制备了二氧化锆微球，并用硅烷偶联剂处理得到乙烯基二氧化锆。通过自由基聚合，苯乙烯、二乙烯基苯与二氧化锆颗粒表面乙烯基反应，将交联聚苯乙烯包覆在锆胶表面上；再经硫酸磺化，制得聚合物/氧化锆阳离子交换固相萃取柱填料。采用XRD、FT-IR和SEM手段对合成材料时的中间产物及最终产物的结构、组成及形貌进行了分析与测试。以自制的聚合物包覆氧化锆基质阳离子交换固相萃取填料为固相萃取小柱吸附剂，与高效液相色谱联用，测试水中磺胺甲基嘧啶和磺胺二甲基嘧啶及奶粉中三聚氰胺的含量。在0.005mg/L～0.025mg/L范围内，磺胺甲基嘧啶和二甲基嘧啶浓度与色谱峰面积线性关系良好，相关系数（R2）分别为0.9904和0.9976。样品测定结果：湖水中两种物质的含量分别为0.0042mg/L和0.0034mg/L；相对标准偏差分别为1.06%～3.57%和2.42%～5.05%；回收率范围分别为86.07%～100.3%和90.83%～99.70%；最低检出限分别为0.0022mg/L和0.0026mg/L；自制小柱对磺胺嘧啶具有良好的萃取效果。在0.2～1.6mg/L范围内，奶粉中三聚氰胺含量与峰面积呈良好的线性关系，相关系数（R2）为0.9987；测定结果的相对标准偏差为5.78%；萃取率为85.5%；最低检出限为0.095mg/Kg；自制小柱对三聚氰胺有良好的吸附性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 固相萃取概况

- 1.2 固相萃取装置

- 1.2.1 固相萃取柱

- 1.2.2 固相萃取盘

- 1.3 固相萃取操作模式

- 1.4 固相萃取分离模式

- 1.4.1 正相固相萃取

- 1.4.2 反相固相萃取

- 1.4.3 离子交换固相萃取

- 1.5 固相萃取材料类型

- 1.5.1 键合硅胶固相萃取材料

- 1.5.2 无机基质固相萃取填料

- 1.5.3 有机聚合物基质固相萃取填料

- 1.5.4 混合型固相萃取填料

- 1.6 固相萃取与高效液相色谱关系

- 1.7 氧化锆基质固相萃取填料

- 1.8 固相萃取应用

- 1.8.1 固相萃取在环境分析中的应用

- 1.8.2 固相萃取在药物分析中应用

- 1.8.3 固相萃取在食品分析中的应用

- 1.9 本文的主要工作和意义

- 2 实验部分

- 2.1 试剂与仪器

- 2.1.1 主要原料与试剂

- 2.1.2 实验设备与仪器

- 2.2 溶液的配制

- 2.3 聚合物包覆氧化锆基质阳离子固相萃取小柱制备

- 2.3.1 二氧化锆微球的制备

- 2.3.2 乙烯基二氧化锆的制备

- 2.3.3 交联聚苯乙烯包覆二氧化锆的制备

- 2.3.4 交联聚苯乙烯包覆氧化锆阳离子交换材料的制备

- 2.3.5 固相萃取小柱制备

- 2.4 聚合物/氧化锆基质固相萃取填料磺化度的测定

- 2.4.1 氢氧化钠溶液的标定

- 2.4.2 盐酸溶液的标定

- 2.4.3 磺化度的测定

- 2.5 固相萃取-高效液相色谱测定水中磺胺嘧啶

- 2.5.1 标准溶液的配制

- 2.5.2 样品测试

- 2.5.3 液相色谱条件

- 2.5.4 工作曲线绘制

- 2.6 固相萃取-高效液相色谱测定奶粉中三聚氰胺

- 2.6.1 色谱条件

- 2.6.2 工作曲线的绘制

- 2.6.3 样品测定

- 3 结果与讨论

- 3.1 氧化锆的结构分析及粒子形貌观察

- 3.2 乙烯基氧化锆的结构表征及成分分析

- 3.2.1 乙烯基氧化锆结构表征

- 3.2.2 乙烯基氧化锆元素分析

- 3.2.3 乙烯基氧化锆沉降分析

- 3.2.4 水对氧化锆表面偶联效果的影响

- 3.3 交联聚合物包覆氧化锆微球结构表征及性能分析

- 3.3.1 交联聚合物包覆氧化锆微球的结构表征

- 3.3.2 交联聚合物包覆氧化锆微球的形貌观察

- 3.4 磺化物结构表征及元素分析

- 3.5 磺化度测定结果

- 3.6 磺胺嘧啶测定结果

- 3.6.1 磺胺甲基嘧啶和磺胺二甲基嘧啶测定条件选择

- 3.6.2 磺胺甲基嘧啶和磺胺二甲基嘧啶工作曲线的绘制

- 3.6.3 磺胺甲基嘧啶和磺胺二甲基嘧啶的最低检出限

- 3.6.4 方法精密度

- 3.6.5 样品测定结果

- 3.6.6 方法回收率

- 3.7 奶粉中三聚氰胺的测定结果

- 3.7.1 样品测定结果

- 3.7.2 三聚氰胺工作曲线

- 3.7.3 方法的精密度及小柱萃取率

- 3.7.4 最低检出限

- 3.8 自制小柱与商品小柱性能比较

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].大体积全自动固相萃取-气相色谱-质谱法同时测定饮用水中43种半挥发性有机物[J]. 中国食品卫生杂志 2019(06)

- [2].磁固相萃取与高效液相色谱法联用测定蜂蜜中的苯酚残留量[J]. 山西师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [3].固相萃取—微波衍生化—GC-MS法同时测定水中6种雌激素物质[J]. 化工环保 2020(02)

- [4].在线固相萃取-二维色谱快速测定配方奶粉、米粉中维生素D的含量[J]. 食品与发酵工业 2020(07)

- [5].基质分散固相萃取-气质联用法分析人血中拟除虫菊酯类农药[J]. 刑事技术 2020(02)

- [6].多步洗脱固相萃取-傅立叶变换离子回旋共振质谱表征地表水可溶有机质[J]. 分析试验室 2020(05)

- [7].生活饮用水中14种农药残留的全自动固相萃取-气相色谱质谱联用测定法[J]. 职业与健康 2020(07)

- [8].全自动固相萃取-高效液相色谱-串联质谱法检测白酒生产用水中β-内酰胺类抗生素[J]. 酿酒科技 2020(04)

- [9].新型固相萃取吸附技术在食品分析中的应用[J]. 食品安全质量检测学报 2020(14)

- [10].3种固相萃取新技术在食品检测前处理中的应用[J]. 食品安全质量检测学报 2020(14)

- [11].在线固相萃取液质联用技术的实验教学探索[J]. 实验室研究与探索 2020(08)

- [12].全自动固相萃取-液相色谱法测定高脂食品中多种合成着色剂及铝色淀[J]. 食品科技 2020(08)

- [13].微波辅助提取-分散固相萃取-高效液相色谱-串联质谱法测定果蔬中20种农药的残留[J]. 食品安全质量检测学报 2019(21)

- [14].磁固相萃取-高效液相色谱法测定环境空气中的苯并[a]芘[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [15].自动固相萃取-高效液相色谱测定炼化废水中多环芳烃的方法研究[J]. 油气田环境保护 2016(05)

- [16].固相萃取-液相色谱-串联质谱法检测水中4种雌激素[J]. 供水技术 2017(02)

- [17].在线净化/固相萃取-高效液相色谱法测定柑橘中多菌灵痕量残留量[J]. 食品安全质量检测学报 2014(11)

- [18].在线固相萃取富集-高效液相色谱法快速测定花生中白藜芦醇[J]. 中国油料作物学报 2013(06)

- [19].固相萃取—超高效液相色谱法测定话梅中亮蓝残留[J]. 宁波农业科技 2011(02)

- [20].全自动固相萃取-紫外可见分光光度法测定保健食品中总皂苷含量[J]. 食品安全质量检测学报 2019(23)

- [21].在线固相萃取-超高效液相色谱/串联质谱法测定水中的11种精神活性物质[J]. 环境化学 2019(12)

- [22].固相萃取-超高效液相色谱-三重四极杆质谱法测定甘蔗中3-硝基丙酸[J]. 食品安全质量检测学报 2020(02)

- [23].磁固相萃取-高效液相色谱检测牛肉样品中的游离雌激素[J]. 实用预防医学 2020(04)

- [24].固相萃取小柱-超高效液相串联质谱测定牛奶中氯霉素[J]. 中国乳品工业 2020(03)

- [25].探析新型固相萃取吸附剂在食品检测中的应用[J]. 农家参谋 2020(05)

- [26].地质样品铁同位素自动固相萃取系统研究[J]. 中国无机分析化学 2020(03)

- [27].分散固相萃取—超高效液相色谱—串联质谱法测定水产品中利福平残留[J]. 水产科学 2020(03)

- [28].固相萃取-高效液相色谱法测定碳酸饮料中7种合成着色剂[J]. 工业微生物 2020(04)

- [29].在线固相萃取二维液相色谱法测定复合维生素片中的维生素A、D、E[J]. 中国食品添加剂 2020(10)

- [30].自动固相萃取-气相色谱-串联质谱法测定饮用水中18种多环芳烃[J]. 中国卫生检验杂志 2020(16)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dbcff95605de38e4f3c26630.html