# 浅谈调控一体化在电力系统自动化中的应用马丽

(国网亳州供电公司安徽亳州236800)

摘要：随着互联网对个各行业改革的推动,传统电网管理逐渐难以满足电力行业发展需求,因此引进多种科学技术势在必行,对我国电网管理体系的完善具有重要意义。调控一体化顺应时代潮流而生,在电力行业应用广泛,尤其对电力系统自动化水平的提升具有实际效果。调控一体化技术一方面完成电网调度,一方面与变电站监控结合,充分实现了一体化管理,极大的减轻了相关工作人员的工作强度,全面提高了工作效率。

关键词：电力系统；调控一体化；自动化应用

引言

电力系统是由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产和应用过程，主要功能是将自然界的水能、风能等能源通过发电装置转化为可用的电能，从而提高人们的生活质量水平。随着人们需求的提高，传统的电力系统管理模式已经满足不了人们的生活需求。而电力系统在发电和供电过程中容易因机器元件的损坏和其他事故而阻碍电力系统的正常运行，在维修和保护方面给电力企业造成了很大的困扰，因此改善电力系统电网管理模式措施是企业稳定供电的保障，能有效保证人们生活生产用电。调控一体化在电力系统自动化应用中能提高电力系统的安全性和稳定性，同时也能保证电力系统运行的效率，保障电力系统平稳运行并提升电力系统运行的效率，全面推动电力企业的发展。

1调控一体化系统设计

1.1基础的硬件平台设施

硬件平台的建设是调控一体化系统的基础,运用服务器群计算等先进技术在一定程度上满足了电网调度和变电站监控的共同需求;此外,硬件平台还可以配置冗余设施,以提高调控一体化系统的安全可靠性。作为系统的基础平台,同时运行电网调度和变电站监控,采用分层和分区的方式能有效实现应有的功能,对不同范围的电网管理都可进行全程优化配置,而前置服务器与系统可进行资源共享,保持数据一致。历史服务器、网络服务器、前置服务器以及SCADA服务器共同对冗余进行配置,更加保证了系统的可靠性。

1.2有效的功能集成构架

功能集成构架是调控一体化系统中的软件构架部分,建立将软件先进性与实用性结合实施的统一的技术平台,可优化系统整体配置,加强对功能模块化的设计,从而体现出调控一体化系统的智能化、开放性、灵活度。功能集成软件构架除了一体化的调度与监控图模库,还包括一体化的图形服务、数据服务、报警服务、报表服务及曲线服务等。建设有效的功能集成构架,有机结合了电网调度、运行控制和维护操作三方面管理工作,实用性功能得以灵活配置,同时有效实现了不同业务的不同信息发布功能。

2调控一体化技术在电力系统自动化中应用

2.1电力设备建模阶段的应用

在建立电力设备的过程中，依据调控一体化技术的实际情况来确定电力设备的建模方式，在电力系统建模的初级阶段，需要对各大模块进行仔细分析和研究，将各大模块合理调配，将调控一体化技术应用到其中，从而实现了电力系统对各模块的自动化管理。从而加快电力设备的运行速度，提高电力系统的工作效率，在实际应用当中具有非常重要的意义以及实用性，这也是建立电力设备初期的一个关键过程。为后面一体化应用的管理提供了重要的基础。在应用过程中，电力企业在建立电力设备的建模阶段需要不断提高模型的功能性，保证其大模块能发挥其自身应有的优势，才能发挥其相应的作用。

2.2信息采集和分流

在电力系统自动化控制方面，还应加强数据信息采集分析，才能为系统控制功能实现奠定基础。而在信息采集方面，应用调控一体化技术可以借助前置服务器完成接收信息的传递和处理。采用主站SCADA服务器，通过与工作站连接，则能与遥控站点实现端信息的传递，并对传回的软报文等数据信息进行过滤处理，实现对业务信息的集中和调度。采取过去的监控方式，仅能得到系统合并处理后的虚拟信号，需要对下层原始信息进行科学处理才能得到详尽信息。而采用调控一体化技术，可以实现信息分层分析，完成信号间差异性的处理，获得完整、正确的信息。所以在电力系统中，采用调控一体化技术能够为数据信息采集、整合、处理和传递提供技术支撑，完成有价值信息的保留，为系统突发事件的应对提供数据依据。联合采用SCADA、PAS等模块，则能实现电力系统信息的全面分析，在系统出现异常时做好数据分类和排序，为系统管理提供数据支撑。因此在系统运维管理方面，对SDADA功能进行发挥，实现设备信息的处理分析，则能及时发现系统故障位置，通过解决问题为系统安全、稳定运行提供保障。

2.3人机展示层的应用

人机展示层是电力系统中的关键技术环节,调控一体化技术同样应用其中。传统电力管理模式必须通过电力信息显示、人为或设备分层管理和决策进行操控,耗时耗力,工作效率有所限制,而现代化发展要求电力系统服务相应的提高工作效率,传统人机技术则逐渐落后。调控一体化技术的引进,推动电力系统发展进入了一个新的领域,实现了人机展示层中调度和监控工作整合,形成统一的整体,在处理管理过程中确保各个部分和环节信息准确分流,各个功能有序运行。调控一体化技术还实现了电力系统数据的分层管理,如系统处理、备份管理等工作,提高了电网运行的安全性和稳定性,结构更加严密、严谨。

2.4SCADA功能

CADA系统（SupervisoryControlAndDataAcquisition，数据采集与监视控制系统），主要在满足高性能、实在性、完整性的电力系统自动化中较为常见，利用系统间的监测和控制手段，适用于数据采集、数据通信和数据过滤等环境，即结合SCADA功能平台的运用，实现对各手段数据的采集、汇总及处理。再者，该技术还可依据自身优势，结合电力系统管理现状，在保证调控一体化系统优势得以彰显的同时，做好相应的信息处理工作。

2.5调控各类关键技术

关于电力系统对调控一体化技术的应用，具有多样化和多元化的特点，而技术应用的严格化和标准化，更为电力调度工作带来相应的难度。对此，笔者建议可从以下几点入手，对各类关键技术予以协调控制，即：人机显示层，应注重人机交换信息的呈现；电力系统自动化管理中，利用集控和调度间的融合，对信息信号实施分类控制，便于后续信息分流工作的开展；工作人员应对自身的岗位职责予以明确，做到各司其职；信息分层处理中，应结合信息间的差异，对其予以区分，同时做好相应的信息备份、合并和处理工作。

3调控一体化技术在电力系统自动化发展影响

（1）简化了工作流程,传统管理模式下电力系统运行复杂繁琐且越来越复杂繁琐,电力系统实现自动化管理可在第一时间监控电网故障并发出警报,准确反馈故障信息以供技术人员判断故障,有效缩短了事故处理时间,提高了电网服务质量。（2）提升了工作效率,传统管理模式下人员分配存在不合理性,分工不明确,造成了大量的资源浪费,调控一体化技术的应用优化了系统配置和数据管理,极大的节省了人工消耗,提高了工作效率。（3）提高了安全性能,电网运行中对故障应变处理能力加强,变电站监控中心对整个电网运行实施掌控能力提高;数据一体化整合、处理、备份工作减少了数据泄露;充分提高了相关工作人员的工作技能和操作水平,确保了电网安全稳定运行。

结束语

调控一体化技术的应用实现了电力系统管理自动化、智能化,贡献突出,对电力系统安全可靠、稳定运行都具有重要意义。电力行业未来发展中还需深入分析,不断更新技术,不断完善建设。

参考文献:

[1]侯贺永.试论调控一体化在电力系统自动化中的应用[J].电子制作，2018(20)：61-62.

[2]谭敏.电力系统自动化中调控一体化的应用研究[J].山东工业技术，2017(24)：191.

[3]陈培勇.调控一体化在电力系统自动化中的应用[J].低碳世界，2017(34)：49-50.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dc47017d63db2d916c3d9edf.html