# 输变电工程施工现场质量安全控制宋耐坚

北京送变电有限公司北京102401

摘要：目前，随着我国电力工程的快速发展，输变电工程施工质量安全直接关系到输变电安全，关系到输变电设备的稳定性。所以，做好输变电线工程施工现场的质量控制要点则对确保电力系统的正常供电，促进电力系统的健康稳定发展而言有着至关重要的意义。笔者即结合个人从事输变电工程施工的实践经验与相关参考文献，就输变电工程管理以及质量控制作用展开粗浅的探讨，提出输变电工程施工现场的质量控制要点，以供广大同行参考借鉴。

关键词：输变电工程;施工现场;质量安全控制

引言

输变电工程中，做好现场质量安全控制工作，首先能缩短工期，协调电力企业、社会行业之间的关系，利用专业理论知识对施工过程进行优化，从而避免返工、窝工等现象。其次能提高投资效益，从款项签证、施工预算等方面入手，有利于严格按照合同内容施工，切实履行各自的责权利，最终获得经济效益和社会效益的最大化。

1输变电工程施工管理的具体内容

第一，做好输变电工程的前提准备工作。施工企业应该组织相关的专家对输变电工程施工图纸进行会审，研究输变电工程施工设计方案的可行性与实用性，最大限度地掌握输变电工程施工图纸的设计意图，做好施工前的岗位培训工作，使每一名施工设计人员都能够切实掌握输变电工程的施工工艺、施工流程以及施工方法。第二，要做好输变电工程组织方案的审查工作。所谓的组织方案就是指在输变电工程施工过程中具有指导意义的技术性文件，且是输变电工程施工图纸的具体实施方案。可以说执行有效的组织方案，不仅能够最大限度地减少输变电施工过程中所造成的损耗，最大限度地缩短输变电工程的施工工期，还能够降低输变电工程施工的成本，从而最大限度地提升输变电工程施工的经济效益。第三，做好输变电工程施工的质量控制，将可能给输变电工程带来危害的因素实施有效的控制，从而更好地解决施工安全隐患，最大限度地提升施工安全。第四，做好输变电工程施工现场的管理工作，对输变电工程施工过程中的关键结构、主要部位实施详细的管理，进而确保输变电工程施工质量。

2输变电工程施工质量控制措施

2.1施工前准备工作要完善

对于任何一项工程来说，施工前的准备工作都是必不可少的。输变电工程也不例外，需要对其进行严格细致地测量和实验。首先要进行施工图纸的设计，设计工作要根据施工的具体情况来进行，其中包括施工现场的各种因素，如气候条件、土质状况、水文状况以及排水设施等等。有了一定的检验概况之后就要进行具体的准备工作，对于土质的检验要采取抽样调查的方式来进行。同时要对地下水位以及水准点和导线点进行检查，避免出现漏水或者是导线接触不严的现象。因为，这些因素会直接对施工材料产生严重的影响，造成不可预测的损失。因此，做好施工前的准备工作是保证施工工程得以顺利进行的前提和基础。接下来笔者就对施工准备工作的相关要点进行介绍，希望能够给相关的施工人员提供借鉴:首先要对施工质量的要求进行明确，完善一定的标准。其次要建立健全完善的监督管理体系，保证对施工工作的监督力度。第三要对施工现场进行检验和验收，保证施工现场不会出现任何影响工程进行的因素。第四要对施工前各项材料以及设备等进行检验，保证其质量达到相关的标准。第五要邀请相关的施工人员对施工计划和施工方案进行仔细的审查和分析，保证后期的施工质量。

2.2架线工程的质量控制要点

在开展架线工程施工的过程中，要想做好质量控制工作，首先，要从选择恰当的架线工程施工方法入手，这也是做好架线工程质量控制最为基础的所在。这是因为只有选择作为合适的架线施工方法，才能够使架线施工技术的优势得以突出，弱点得以弱化，使整个架线工程更加的完善。其次，应该选择的选择放线滑车的尺寸，这是因为只要放线滑车的尺寸相当才能够最大限度地减少其余输变电线路之间的摩擦力，进而降低损耗，提高输变电工程的稳定性。最后在实施拉线作业时必须要充分地考虑到杆塔的受力情况，确保干扰的受力水平始终保持在合理范围之内，避免出现塔身变形问题。

2.3落实安全检查

输变电施工现场的安全检查，目标是及时发现影响施工安全的隐患，制定整改措施；落实各项安全管理制度，制止违章指挥、违规操作的行为。其中，安全检查内容如下：一是专业检查，由项目部领导、安全部门、施工技术人员负责，每月至少检查1次，内容包括车辆、机具、安全装置、防火防尘防爆防毒设施等。二是综合检查，要求落实施工责任制度，严格执行技术交底和安全交底；定期开展职工安全教育培训活动，检查劳保用品的使用情况；检查台账和隐患整改情况，确保电气设施和机械设备的完好性。三是日常检查，主要是安全管理人员巡回检查，采用定点、分片负责模式，及时发现不安全因素并整改。

2.4施工材料管理不断加强

因为施工材料的数量非常多，并且品种也更加复杂，每一种材料间有着不同的质量差距及档次，基于此，我们一定要赶在材料投入使用前对其进行检验，当审批合格后，再将样本由项目部、业主以及监理分别保存，然后才能将材料投入施工场地进行使用。初次之外，对于材料的使用一定要进行追踪管理，严格遵守施工进度以及材料的出库单来发放施工材料，防止施工材料造成不必要的损失和浪费。

2.5施工细节管理

具体到现场施工期间，安全管理从机械设备、临时用电、脚手架、切割和焊接作业、高处作业、无损检测作业、吊装作业、试压作业、现场交通指挥等方面入手。总结如下：①按照施工组织设计、施工平面布置要求，对现场设施进行布置，既满足工业卫生和安全防火要求，又满足业主的规定要求。②作业现场的坑、井、孔等危险场所，要设置围栏和危险标志；夜间设置信号灯，由专人进行负责。③夜间施工使用良好的照明设备，且电工值班维护。④以《消防法》为依据，落实防火管理制度，按要求设置消防器材库房。⑤做好季节性防护工作，例如夏季防暑降温。

2.6做好施工机械质量的控制

在输变电工程施工过程中施工机械是其不可或缺的重要工具，也是输变电工程施工过程中最为重要的物质基础所在，对整个输变电工程项目的施工进步，项目施工质量都有着至关重要的影响作用。所以,输变电工程施工人员，在输变电工程设备运入施工场地以后必须要对输变电工程机械设备实施严格的审查工作，检查机械与施工组织方式、施工要求、施工质量、现场条件等情况是否符合，检查工程设备是否完好无损，有无质量问题等。除此之外还要做好施工管理工作。比如:将主要部位、关键结构作为重点管理对象，加强对关键部位的管理;建立内容全面、体系完备的质量管理体系，对输变电工程的全过程进行管理，对输电线工程进行定期或者不定期的检查，从而有效保证工程质量。

结语

输变电工程的施工质量是输变电工程建设的核心，是工程建设关注的中心目标。在施工过程中，任何一个环节、任何一个过程出现问题，都会给整体工程带来严重的影响，由于输变电工程在国民经济和人民生产生活中的重要地位，其工程质量的优劣将会直接影响国民经济的发展，影响社会主义建设的进程，因此，对输变电工程的施工质量提出了更加严格的要求。

参考文献

[1]王刚，王达.输变电工程建设项目施工质量管理浅谈[J].科技创新导报，2017（18）：184~185.

[2]庄海启.输变电工程施工质量控制探析[J].中国新技术新产品，2017（20）：112~113.

[3]李刚.探析输变电工程施工现场的质量控制要点[J].科技资讯，2018（14）：127.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dc48aad2b85ad51bdc15cee1.html