# 关于工程检测对建筑工程质量控制的影响及重要性分析

深圳市宝安区工程质量监督检验站

摘要：随着我国建筑业的飞速发展，工程检测在建筑工程施工中占有举足轻重的地位，工程检测在整个项目的工程质量中起着严格把关的作用。因此，从事工程检测的工作人员，应该在思想上重视，做到“在其岗谋其职”，严格按照企业的规范制度来执行，秉持“大公无私”的做事态度。工程检测的环节对保障工程的质量、人民群众的安全有着十分重要的作用，本文通过介绍工程检测，进一步阐述工程检测在节能施工过程中的重要性，认为检测技术和检测水平仍需要进一步提高。

关键词：建筑节能；工程检测；质量控制；重要性

1、建筑工程的质量控制的一些基本原则

近几年，在建筑行业常用的质量控制方法就是建立健全的质量管理系统，flanDoCleckAc-lion原则是建筑行业中最常用的，即增强建筑工程中的设计、实施、检测、处理等四项环节的施工质量，而四项建筑项目中最重要便是建筑工程检测，工程检测工作可以及时发现建筑工程中的存在的各项细小问题，例如施工环节不合理、建筑材料质量不佳等，通过及时解决这些问题，从而进一步确保工程质量。

建筑质量是建筑工程中的原则之一，除此之外，还需要满足客户对建筑的各项要求。建筑单位是建筑的主体，但客户却是建筑使用主体，所以一定要尽量满足客户的各项要求，例如建筑布局、住宅舒适度、住宅外观、建筑环境等。当然，建筑质量的控制不是一成不变的，也会随着科学的进步而进步，随时代的发展而发展，新材料与新技术的出现会使得很多行业的发展方式都发生变化，例如金融业等，所以建筑单位也需要结合市场变化来改变自身发展方式，保证建筑材料、施工技术的先进性，设计人员的时代性。

2、工程检测在建筑工程中的意义

建筑工程在施工过程中应该追求质而不是速度，不能一味的追求施工进度，只是单纯的追求建筑施工速度，这样做很容易在施工过程中产生安全隐患，影响建筑质量，甚至影响到现场施工人员的生命安全。通过具体的施工经验可以发现，在建筑施工过程中采用工程检测技术对工程施工环节进行测试和检查，这样不仅可以确保建筑工程质量，还能保证施工人员的施工安全。

2.1施工前的建筑工程检测

建筑工程施工之前的工程检测也非常重要，这样可以保证施工设备、施工材料的安全性和合格性。建筑材料和建筑设备是影响建筑质量基础的因素，因为建筑材料的好坏直接影响到建筑工程的整体效果。所以在施工之前必须对建筑施工过程中使用的施工材料进行全面检测，检测这些施工材料是否符合建筑工程的质量要求，是否符合建筑节能工程的要求，在建筑行业中建筑材料的质量直接决定到建筑项目最终的质量。除此之外，还需要对工程施工过程中的设备、器材、节能工程组成系统中的构件等进行检测，检测这些设备、器材、构件能否正常使用，安全性能是否达标，是否存在安全隐患，因为只有达标后的建筑设备、材料才可以进入到施工现场中，否则会严重影响到建筑工程现场施工操作人员的生命安全，甚至导致工程安全事故发展。另外，建筑工程中应该严厉打击假冒伪劣产品，以免给建筑后期建设带来不必要的潜在问题。

2.2施工過程中的工程检测

施工检测是保证建筑工程施工质量的前提，这是因为其在施工过程的作用非常重要，工程检测不仅可以保证建筑施工完成后不会出现返工，还可以保证现场施工人员的施工安全。工程检测主要是检测建筑施工过程施工的各个环节，包括施工过程中操作技术的使用合理性，施工人员操作规范性，特殊工序操作正确性、选用施工材料的科学性等。建筑施工过程的特殊工序是为了确保建筑结构的安全性。在施工过程的工程检测必须对这些工序进行详细检测，凡是发现这些工序存在有质量问题，必须停止该道工序的施工进程，然后重新设计和修建，直到工序质量完全没问题了才可以进行下一道工序。只要保证了建筑工程施工过程中各环节的质量合格，就可以保证整个建筑工程质量的合格。

3、建筑节能检测的重要性

建筑节能即建筑物在规划、设计、建设、使用、建后维护工程中按照节能标准，选用节能性较好的设备、工艺、技术、材料等，增强建筑的供暖效果和隔热性能，然后通过利用可再生能源，在确保室内环境适宜的情况下，减少对能源的损耗，进一步节能成本。建筑节能的基本要求就是提升能源的使用率与减少建筑物热量的散失，简单来说就是在提高建筑物舒适度的前提下，减少对能源的浪费，提高能源的使用效率。而现实总是与计划不相符，21世纪以来，国家在不断地扩大建筑节能工作力度。在建筑节能方面，制定了一系列节能标准、章程、规范。可以说，只要从节能的设计开始就体现节能理念，严格按照节能标准选用节能材料和节能产品；在节能工程施工过程中，严格把关节能材料产品的施工过程，那么就可以保证竣工验收时的建筑节能性。特别是在冬冷夏热的地方，很多设计人员的建筑节能知识相对比较落后，对新的建筑节能规范要求理解程度不够；同时，开发商和施工队伍对建筑节能工作的认识程度不够，没有重视到建筑节能在建筑行业的重要性，导致在工程施工过程中经常会出现建筑项目达不到要求的情况；工程建设时间长，节能环节施工项目较多；社会中不良风气的存在，经常会出现偷工减料现象。就以上情况，想要保障建筑节能工程的质量，一定要进行严格质量检测，保证施工过程中每个项目环节都是符合要求的。

4、建筑节能工程检测类型

4.1实验室和施工现场检测

建筑节能工程与常规建筑工程质量检测步骤一样，检测过程主要分为实验室检测和施工现场检测。实验室检测主要是指一些待测试试件在实验室加工完成，加工完成之后，对试件的性能进行测定，检测出相关标准数据，以供后期使用；而施工现场检测则是指被测试件和被测对象都在施工现场，检测人员在施工现场对检测对象的性能值进行检测，并且检测出相关标准数据。这样做既保证了建筑材料、建筑板块以及建筑结构等质量的及时性和精准性，还利于施工过程中的建筑项目质量管理。

4.2型式检测和抽样检测

以建筑节能工程施工质量控制过程原则进行分类，可以将其分为型式检测和抽样检测，其中抽样检测又可细分为现场抽样检测和现场监督检查检测。

建筑节能使用材料、隔热保温节能体系进入到建筑施工现场的前提条件是型式检测，凡是进入施工现场场地的单位都必须具有检测参数完整的型式检测报告书。凡是出现偷工减料现象，必须严格处理相关负责人。工程现场施工的工作人员文化程度有限，建筑工程施工现场使用的建筑节能设备、构件材料种类繁多，他们对这些节能设备使用说明并不了解，而且还没有具体的操作使用经验，所以对施工现场的节能设备构件等进行抽样检测非常重要。另外，建筑节能工程大，技术推广时间不长，而且宣传人员宣传力度也不够，导致设计专业人员、施工技术人员、材料购买人员对节能体系、建筑节能技术的认识欠缺。

在建筑节能施工过程中，增强节能宣传力度、技术人员培训力度非常关键，除此之外，还有政府及其职能单位的监督。政府及其职能单位的作用是随时到施工现场对建筑节能施工过程中的施工环节进行监督检查，及时指出建筑在设计环节中存在的问题，同时还能杜绝施工现场出现的质量欠佳的节能产品，防止建造出“豆腐渣”工程。

5、建筑节能检测主要项目

按照建筑行业制定的检测内容来看，根据国家或地方已竣工的建筑节能工程验收标准和施工技术要求，建筑节能工程检测一般是对建筑门户、建筑外窗、建筑屋顶、建筑分户墙等部件、保温采暖空调设备的节能性、保温隔热体系和组成该体系材料等的检测。

在一些冬冷夏热的城市，一般公共建筑才会使用采暖空调来调整室内温度和室内湿度，保证室内环境的舒适度，符合客户对建筑的要求。因此对建筑保温采暖空调设备节能性的检测对象，主要指的是采用了集中采暖空调的住宅建筑或是采用采暖空调的公共建筑。一般情况下，建筑节能工程中的节能检测主要是针对节能建筑自身、保温隔热体系和组成该体系材料以及对建筑门户、建筑外窗、建筑屋顶、建筑分户墙等一些关键部件，这样不仅可以确保这些环节的节能工程质量，也能保证建筑后期的节能工程质量。

5.1工程建筑节能实验室检测

（1）保温采暖体系组成材料与施工过程中节能材料的检测，主要是指对保温个人浆体材料的检测；锚固件、腹丝、玻纤网的检测；保温隔热施工板块质量的检测；建筑表面保护层、粘结层选用材料的检测；保温隔热浆体材料的检测等。建筑节能施工材料和保温隔热体系组成材料的检测，必须按照产品规定标准或是技术要求进行全程检测。实验室检测能够对新型材料、新型工艺以及新型技术的安全性和稳定性提供有效的质量判别依据。建筑节能施工现场的不定时抽样检查，是为了检查核实保温材料的密度、使用强度、粘结层与保护层材料抗拉力能力、材料抗拉性能、保温质量、导热系数、蓄热能力、节能建筑的收缩与稳定性等。施工现场检测对工程施工人员提供了非常可靠的操作依据，利于工程施工质量的提高。

（3）与建筑外门户、外窗相关的检测称为建筑外门窗的检测，其中主要包括门窗的气密性能检测；外门窗保温隔热检测；建筑门窗抗风压性能检测等。

5.2建筑工程中节能工程施工质量检测项目

建筑工程中节能工程施工质量检测项目主要包含固定锚件的抗拉强度；保温体系中组成构件体系中粘板面积和粘贴强度；保温隔热体系中保温砂浆的粘贴能力和厚度面积；建筑外墙贴砖的粘结能力；保温隔热体系中保温层的厚度要求等。

5.3出现特殊情况时进行的建筑工程节能性抽样检测

当出现对保温施工质量存在怀疑、保温材料相关产品手续不齐全、保温材料没有工作性能检验报告材料、没有建筑验收标准要求、保温体系中没有型式检测报告手续等情况下，检测人员需要在建筑节能保温体系施工完成之后对建筑工程节能性进行抽样检测。主要是检测在一定条件下保温体系内外温度的检测；工程构件和复合构件热阻系数的检测等。

6、结束语：

当前，我国在节能检测方面技术并不健全，有些方法还存在缺陷，限制了对建筑节能环节的检测，有些现场检测项目本身对建筑工程就存在损坏，若是想要提高工程质量检测手段，必须先要改善和提高建筑节能检测技术和方式。检测工作人员在建筑节能检测过程中，应该善于总结经验，探索和研究更适宜的建筑节能检测技术，进一步提高建筑节能建筑工作效率。因为建筑节能工程的质量与工程质量检测紧密相关，不仅在施工前期、中期，甚至在竣工后，检测人员仍然需要对建筑节能工程中施工环节进行全方面检测。除此之外，我国技术研究人员还应该针对如何提高节能工程质量进行分析，对新技术的使用方式进行详细分析。

参考文献：

[1]张锦霞.分析建筑工程材料检测中容易出现的问题及应对策略[J].门窗，2015，（12）.

[2]廖龙.浅析新时期建筑工程材料检测的重要性[J].科技创新与应用，2016，（12）.

[3]许宏峰.建筑工程材料检测试验及常见问题分析[J].科技与企业，2014，（23）.

[4]张勇，那振东.进行建筑工程检测的必要性及工程检测要点分析[J].黑龙江科技信息，2016，（12）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dc5625bed325748e6df17b7e.html