# 水质检验中的数据误差及处理方法梁文锋

中山公用水务有限公司东升分公司528414

摘要：水在人们的社会生活当中扮演着十分重要的角色，无论是在生活当中，还是在工业运作当中，水的作用不可缺少，跟人的生产、生活密切相关。水质量的好坏直接影响着人们的生活质量和水平，在水质检验的过程当中难免会出现误差和错误，那么这些误差是怎样来的呢？针对这些误差我们应该做出怎样的处理，怎样使得误差值最低，这些都是需要我们去思考的问题。我们应该关注这方面的知识，使得水的质量得到提高，从而使人们的生活水平提高到一个新的高度。我是一名水质检验助理工程师，主要工作是对地表水和城市自来水的水质进行检测。希望通过自己的努力，为地方自来水有限公司献出自己的一臂之力，为水质检测领域做出一定的贡献；并希望自己在这方面的研究能够引起社会的重视。无论公司、企业还是普通百姓，都应该重视我们生活当中的水，而我们在水质检验的过程当中应该尽最大努力减少数据误差，并且正确处理这些误差，确保水的质量，提升百姓健康生活指数。

关键词：水质检验；数据误差；处理

当前，我国的水污染问题已经相当严重，水资源关系着人民群众的日常生活，与人民群众的利益息息相关。水质检验工作在生活中非常重要，工作质量对水资源的管理和防治水污染工作有重大影响。只有确保水质检验工作的准确性，才能为水资源的管理工作和相关的水污染防治提供有效地数据信息。但是，在实际的水质检验工作中不可避免的会出现一些数据误差，对相关的水资源管理工作会产生一些影响。因此，为了确保水资源管理工作的准确性，必须尽可能的采取有效措施来减少水质检验中的数据误差，最大程度的保证水质检验的质量。

1.水质检验的具体内容

水质检验是对水的物理性质、化学性质以及生物性质的检验。水质检验是对天然水、用水以及废水的水质的检验和评价。水质检验主要是为了考察环境的质量、查看水的质量的好坏以及污染的程度、研究水的质量是否符合标准以及检查水在处理过程当中的效率等等，是用综合性的评价来说明水的质量。

2.水质检验中的数据误差产生的原因

2.1系统误差的影响

系统误差又叫规律误差，它是指在条件相同时对其进行重复测量，它的影响因素往往是固定不变的。举一个例子，如果工作人员在称量时忘记对砝码进行调整，那么砝码可能不标准，因此在称量时一直使用它的话，就会出现同样的误差，这就是系统误差。这种固定的系统误差不仅由一些固定因素影响，而且也会受到一些不确定因素的影响。像在检测溶液浓度时，溶液的浓度不是一成不变的，它可能会随着系统的改变而改变。但是，我们能够采取一些措施减小误差，比如可以在密闭空间中进行检测。在水质检验过程中，出现系统误差的因素分别是分析方法不正确；仪器设备不先进等。

2.2过失误差

这种误差在实际的检验过程中比较常见，并且在一定程度上都是可以避免的。造成过失误差的原因主要是在水质检验过程中，由于检验人员的素质较低或者是在检验时，没有严格按照检验的流程来操作而产生误差。这些因素都是可控因素，在实际的检验过程中完全可以通过检验人员的自身努力来消除误差。例如：在进行水质检验的过程中，必须保证检验过程所使用的仪器清洁，而如果检验人员由于疏忽，并没有将仪器擦拭干净，致使仪器中残存物质，那么在检验过程中残存的物质有可能会发生反应，而使检验结果发生误差；检验人员在水质检验过程中使用了错误的试剂，也会使得检验结果发生很大的改变。这种过失误差所造成的影响非常大，并且造成的数据误差也不是固定不变的。为了防止过失误差的出现，这就要求相关的检验人员必须具备较高的专业素质和高度负责的态度，在检验过程中，必须严格按照相关的规定进行操作。一旦发现误差，必须将误差值排除在平均值计算之外。

2.3随机因素

虽然随机误差的影响因素不是很确定，但是根据已有学者的研究，在水质检测中，各类检测条件的控制是减少随机误差的重点，比如水质检测人员在检测中应考虑到光照、风速、气温、气压等环境因子对水质检测数据结果的影响，通常为了减少随机误差，会采用多次检测求取平均值的方法，这种方法在不同数据误差控制中都具有较高的使用率。尽管有学者在随机因素误差控制中采用总标准差对随机误差进行确定，但是这种方法存在局限性。在随机因素误差控制中，还可以采用不同方法进行检测，然后对最后的检测结果进行对比，这种方法也能够消除随机因素所引起的数据误差。

3.水质检验中数据误差的处理办法

水质检验中由于各种因素的影响，会不可避免的出现误差，对水质检验的结果造成一定的影响，为了确保水质检验结果的准确性和有效性，必须采取一定的措施如提高技术水平、加强规范操作等减少误差的出现。在水质检验中，误差出现后，对数据误差的处理主要是通过数字处理和结果分析两个办法。

3.1数字处理

水质检验的误差处理方法可以根据以往经验，借鉴其他检验项目的处理办法，来确定水质检验的误差处理方法。在检验过程中，应当至少安排三个人对相关数据进行读取和记录工作，同时借鉴相关处理的经验，分析所读取的数据和项目之间的关系等。在滴定管数据读取的过程中，检验人员为了确保数据读取的准确性和有效性，可以采取多次读取的办法，在读取时应注意的事项：第一，读取人的视线应当与滴定管中的液体凹面相平；第二，为了使读取的数字更加准确和有效，读取的数字应当保留小数点后两位，因为在多次读取过程中，工作人员会发现小数点之前以及后一位数字在一般情况下是一样的，而小数点后两位数字则是不同的。多次读取必然会产生多个结果，这个时候可以选取中位数作为检验的结果。

3.2对结果进行适当地处理

水质检验完成后，要对实验数据进行分析和处理。在实验结果中会出现一些不正常的数据，工作人员要对这些数据进行调查，检查出现这些不正常数据产生的原因，然后从这个过程中明白检测失误的原因，并且从中接受教训并吸取经验，以防再次发生同样的错误。同时也要注意在最后检测结果时不可以使用非正常的数据，否则会使检测结果误差加大。减小误差的目的就是要使数据更加准确，更加具有说服力，因此在水质监测中检测人员要进行多次实验，并且要保证每一次实验的成功率，例如可以做五次实验，但是至少成功四次。在对检测数据进行计算的过程中，不可以把非正常的数据计算在内，只需要对其余的数据进行计算，然后求出均值。进行一系列的计算之后，如果比值比4小，那么保留所测数据，否则找出不合适的数据。检测结果的计算不只这一种方法，还有其他的方法，在实际操作中，具体情况要具体分析。

3.3重视仪器设备的校正

在水质检测仪器校正过程中不仅仅只是单纯对仪器进行校正，确保仪器自身精准度不受影响，同时还应该通过对样品的检测或者是标准物的检测，对仪器在检测中的偏差情况做出客观对比，通过对比明确仪器检测结果的准确性。如果检测结果和真实值之间差异较小，处于误差范围内，表明仪器的测量准确性较高，相反如果测量后的误差较大，此时就需要进行误差分析，及时对仪器进行校正。

结论

水在人们的社会生活当中从古至今都扮演着十分重要的角色，这篇文章主要从四个方面对于水质检验过程中数据误差的处理进行了分析，分别是：水质检验的具体内容；水质检验中的数据误差的分析；对于水质检验中的误差数据的处理；水质检验减少误差的建议等，以上在水质检验的过程当中都是十分重要的。希望本文能够引起同行的重视，提高水质检测的能力和水平，以确保水质的质量，使整个社会和谐、有序、绿色、健康发展。

参考文献：

[1]杨春霞.废水水质监测化验误差分析及数据处理[J].环球市场信息导报.

[2]许文箭，杨雅丽.废水水质监测化验误差分析与数据处理[J].商品与质量：学术观察，2012，（10）：44-47.

[3]苗艳.废水水质检测化验误差分析与数据处理浅谈[J].科技与企业，2013，（14）：123-125.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dddf2bcfa343cf400a709841.html