# 环境水、蔬菜中有机磷杀虫剂农药残留的分离检测

### 论文摘要

目前,全世界有机磷农药达30多种,广泛应用于农业、工业中。研究表明,通过食物链的富集,有机磷杀虫剂（OPPs）能使动物和人中毒,影响人体内激素的代谢平衡。我国虽然对一些有机磷杀虫剂的使用进行了限制,但由于有机磷杀虫剂药效高、在自然环境中容易降解而继续使用。为了保证食品安全,各国政府对食品中OPPs残留限量的要求越来越严格。因此,建立有效的监测水体和食品中有机磷农药残留的方法具有重要的意义。本论文共包括四个部分:（一）总结了食品中有机磷杀虫剂残留分析方法,对样品的前处理方法和样品的检测方法进行了详细的介绍。（二）建立了环境水样中乐果、敌敌畏、甲基对硫磷、马拉硫磷和对硫磷的毛细管电泳的分离检测方法。通过考察缓冲溶液种类、浓度和pH、SDS浓度、甲醇体积、分离电压等实验参数对分离的影响,确定了最佳分离条件。乐果、敌敌畏、甲基对硫磷、马拉硫磷和对硫磷五种有机磷杀虫剂得到很好的分离。该方法可用于环境水样中这五种有机磷农药残留的检测,结果令人满意。以五种有机磷杀虫剂为代表,比较了一种固相萃取填料碳纳米管与传统C18填料的富集效果。（三）采用毛细管电泳法对水果蔬菜中五种有机磷杀虫剂—乐果、敌敌畏、甲基对硫磷、马拉硫磷和对硫磷进行了检测。（四）采用了GC-MS对水果蔬菜中的五种有机磷杀虫剂—乐果、敌敌畏、甲基对硫磷、马拉硫磷和对硫磷进行了检测。（五）对毛细管电泳法和GC-MS法在有机磷杀虫剂残留测定中的应用进新了简单的比较。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 中英文对照及缩写

- 第一章 食品中有机磷杀虫剂残留的研究进展

- 1 样品的前处理

- 1.1 固相萃取（SPE）

- 1.2 基质固相分散（MSPD）

- 1.3 凝胶渗透色谱（GPC）

- 1.4 超临界流体萃取（SFE）

- 1.5 加速溶剂萃取（ASE）

- 1.6 固相微萃取（SPME）

- 1.7 液相微萃取（LPME）

- 2 分析检测方法

- 2.1 气相色谱法（GC）

- 2.2 高效液相色谱法（HPLC）

- 2.3 气相色谱-质谱联用技术（GC-MS）

- 2.4 液相色谱-质谱联用技术（LC-MS 或LC-MS/MS）

- 2.5 酶联免疫分析（ELISA）

- 2.6 超临界流体色谱（SFC）

- 2.7 毛细管电泳（CE）

- 2.8 其他分析方法

- 3 展望

- 参考文献

- 第二章 环境水样中敌敌畏、乐果、马拉硫磷、甲基对硫磷和对硫磷农药残留的SPE-CE 分析

- 1 引言

- 2 仪器和试剂

- 3 实验方法和结果

- 3.1 毛细管柱的维护

- 3.2 操作条件

- 3.3 溶液制备

- 3.3.1 储备液的配制

- 3.3.2 供试品溶液的制备

- 3.4 工作曲线

- 3.5 精密度实验

- 3.6 稳定性实验

- 3.7 添加回收率实验

- 4 讨论

- 4.1 检测波长的选择

- 4.2 缓冲体系的选择

- 4.3 硼砂浓度的选择

- 4.4 SDS 浓度的选择

- 4.5 缓冲溶液pH 值的选择

- 4.6 有机溶剂添加剂的选择

- 4.7 分离电压的选择

- 4.8 柱温和进样时间的选择

- 4.9 固相萃取富集条件的优化

- 4.9.1 固相萃取柱的选择

- 4.9.2 样品溶液的pH 的选择

- 4.9.3 样品溶液速度的选择

- 4.9.4 样品溶液体积的选择

- 4.9.5 洗脱剂种类和体积的选择

- 4.10 样品测定

- 5 结论

- 参考文献

- 第三章 毛细管电泳法测定蔬菜中的甲基对硫磷、对硫磷、敌敌畏、马拉硫磷和乐果农药残留

- 1 引言

- 2 仪器和试剂

- 3 实验方法和结果

- 3.1 毛细管柱的维护

- 3.2 操作条件

- 3.3 溶液制备

- 3.3.1 储备液的配制

- 3.3.2 样品溶液的制备

- 3.4 工作曲线

- 3.5 精密度实验

- 3.6 稳定性实验

- 3.7 添加回收率实验

- 4 讨论

- 4.1 检测波长的选择

- 4.2 缓冲体系的选择

- 4.3 硼砂浓度的选择

- 4.4 SDS 浓度的选择

- 4.5 缓冲溶液pH 值的选择

- 4.6 有机溶剂添加剂的选择

- 4.7 分离电压的选择

- 4.8 柱温和进样时间的选择

- 4.9 样品测定

- 5 结论

- 参考文献

- 第四章 气相色谱-质谱法测定蔬菜中的敌敌畏、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、对硫磷农药残留

- 1 引言

- 2 材料和方法

- 2.1 仪器和试剂

- 2.2 气相色谱-质谱条件

- 2.3 标准溶液的配置

- 2.4 样品的前处理

- 3 实验方法和结果

- 3.1 扫描方式

- 3.2 特征离子的选择

- 3.3 标准曲线和最低检出限

- 3.4 加样回收率实验

- 3.5 样品测定

- 4 结论

- 参考文献

- 第五章 总结

- 硕士研究生期间所做工作和发表文章

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].气相色谱法测定水中对硫磷和甲基对硫磷[J]. 化学工程师 2019(04)

- [2].气相色谱-质谱法同时检测水体中的微量对硫磷和甲基对硫磷[J]. 化学分析计量 2018(01)

- [3].K~+对促进甲基对硫磷水解酶催化活性的影响[J]. 食品与发酵工业 2020(06)

- [4].美国将停止使用甲基对硫磷[J]. 农药科学与管理 2010(07)

- [5].美国将停止使用甲基对硫磷[J]. 山东农药信息 2010(06)

- [6].甲基对硫磷将在美国结束使用[J]. 农药研究与应用 2010(04)

- [7].甲基对硫磷水解酶的酿酒酵母表面展示及在甲基对硫磷降解中的应用[J]. 生物技术通报 2015(03)

- [8].气相色谱测定蔬菜中甲基对硫磷的不确定度评定[J]. 实用医技杂志 2012(05)

- [9].Pseudomonas sp.1-7中甲基对硫磷水解酶基因的克隆及酶学性质研究[J]. 农药学学报 2011(02)

- [10].甲基对硫磷溶液的荧光光谱及其特性[J]. 激光技术 2010(02)

- [11].农田环境中农药残留比例型荧光传感系统研究[J]. 农业机械学报 2020(11)

- [12].甲基对硫磷水解酶纯化与保存[J]. 广州化工 2012(08)

- [13].来源于苍白杆菌的甲基对硫磷水解酶基因的克隆[J]. 中国农业科技导报 2008(S1)

- [14].甲基对硫磷纳米二氧化硅表面分子印迹聚合物的制备及吸附特性研究[J]. 现代食品科技 2017(10)

- [15].气相色谱法测定水果中甲基对硫磷的不确定度评定[J]. 福建分析测试 2019(01)

- [16].固相萃取-气相色谱法测定地表水中甲基对硫磷[J]. 污染防治技术 2018(05)

- [17].甲基对硫磷水解酶分离条件的量热学优化[J]. 广州化工 2012(08)

- [18].土壤施入甲基对硫磷降解菌对青菜和黄瓜生长的影响[J]. 中国园艺文摘 2013(12)

- [19].带锚链的甲基对硫磷水解酶的基因构建及表达纯化[J]. 化学与生物工程 2011(07)

- [20].基于分子结构与生物信息学等多维度特征的定向进化改造甲基对硫磷水解酶[J]. 生物技术通报 2018(10)

- [21].甲基对硫磷水解酶的随机突变和分子对接模拟[J]. 华中农业大学学报 2012(03)

- [22].尼加拉瓜禁止甲胺磷和甲基对硫磷(Agrow)[J]. 农药科学与管理 2009(03)

- [23].甲基对硫磷-D_6的合成[J]. 合成化学 2018(11)

- [24].热稳定性对甲基对硫磷水解酶在毕赤酵母中分泌的影响[J]. 中国农业科技导报 2015(03)

- [25].固相萃取-气相色谱质谱联用法同时测定海水中的甲基对硫磷、马拉硫磷和对硫磷[J]. 海洋环境科学 2010(04)

- [26].臭氧及臭氧类高级氧化技术降解甲基对硫磷的效能[J]. 海洋开发与管理 2018(09)

- [27].组合突变提高甲基对硫磷水解酶MPH热稳定性的研究[J]. 中国农业科技导报 2015(01)

- [28].基于MOFs衍生金属氧化物/碳材料构建的甲基对硫磷传感器[J]. 福建师范大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [29].气相色谱–质谱法检测地表水中内吸磷、对硫磷、甲基对硫磷和马拉硫磷[J]. 化学分析计量 2020(05)

- [30].气相色谱法快速测定蔬菜水果中甲拌磷、甲基对硫磷残留量[J]. 现代职业教育 2016(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dde5f8bc2ed298f60aac27b3.html