# 民用建筑工程建筑节能意义及技术措施王刚

王刚

中国二十冶集团有限公司上海宝山201999

摘要：随着人们对住宿条件的要求越来越高，也随之对民用建筑工程的节能能力提出了越来越高的要求。所谓建筑节能，就是要在民用建中应用相关科学技术和新型建筑材料，使其达到节约能源、隔热保温、空调系统节能技术等帮助民用建筑在能约节约方面达到一个新的高度。

关键词：民用建筑；节能；技术措施

前言

随着人口的持续增长，能源问题成为了全球各国所面对的焦点问题之一，在民用建筑中利用能源节约技术，开发能源节约型材料并增加其利用。尤其是在中说经济发展日新月异的今天，随着中国较老的城区房子拆除，在这些老城区房子不断拆除的同时，正是这些民用节能建筑利用的机会，我们应该利用好城区建筑不断改造的机会，将能源节约型民用建筑充分利用起来，增加能源的利用率，减轻社会负担。

一、增加民用建筑节能的意义

根据一项调查，在我们的日常用电中，其中的建筑用电超过了百分之十，更不要说这超过百分之七十建筑用电给环境带来的巨大压力，因此，减少建筑用电，节约建筑用电能源是在能源紧缩的今天所必须要采取的措施。有时是在我国人口基数如此之大的基本国情之下，每一户减少一点建筑用电，如此累加起来所节约的能源经济是难以想象的，能源节约也可以提高、改善我国人民的生活质量、生活环境，也是促进经济发展的一条重要途径，更是我们美丽中国梦实现所必须克服的尖锐问题。

二、在建筑节能建设过程中遇到的问题

1、建筑耗能过大

我国虽然单个建筑和发达国家相比耗能较低，但是由于我国的特殊国情，人口基数过大，随着我国的经济水平不断地发展进步，我们的建筑耗能水平也睡随之不断增加，这将是对我国的能源水平一项巨大的挑战。所以，及时在之后我国将建筑节能技术发展到世界先进水平，但是由于我国过大的人口基数的存在，两者相乘依然会得出一项令人震惊的数字。因此，我们需要居安思危，用为我们面对的是比其他国家更加严峻数倍的能源危机形式，这是我们终将面对的挑战，因此我们也需要做好准备以应对即将到来的能源挑战。

2、对建筑节能的认识的不到位

对于一个普通人民，建筑成本是我们非常重视的一项问题，特别是将建筑节能利用到民用建筑当中去，人们会难免认为浓缩了更高技术的能源节约材料会到来更高的使用成本。但是事实上却是相反的，随着我们技术的发展进步，我们的能源节约建筑的成本已经被技术大大压缩了大约百分之十五，民用能源节约建筑带来的不会是更高的记住成本，反而是更舒适的居住环境和更低的使用成本。

三、民用建筑所采用的节能措施

1、外围建筑所采取的节能措施

所谓外围建筑就是指一座建筑的窗户、屋顶、外围墙面等。一座建筑物通风效果、隔热保温效果都和这些部分息息相关。保温材料包括玻璃棉、聚苯乙烯、泡沫板等，这些材料具有非常良好的物理性能，而且造价成本极低，可以在外墙保温中广泛的应用。因此，相关设计者如果可利用好这些部分对整座建筑的温度、湿度的控制效果以达到节约能源的目的。由于我国的国土面积辽阔，我们的设计者们可以通过观察当地的不同的环境、不同的气候特点从而设计出更加符合当地环境特点的外围建筑。通过良好的储热储冷、自然通风等减少空调的使用率，从而减轻空调的过多食用带来的能源负担。在门窗节能技术应用的过程中，首先要尽可能的减少门窗面积，因为门窗自身具有透气性，所以很容易造成能源资源消耗，而且整个建筑面积大约占结构面积的30%左右，也会造成整个建筑能源消耗的1/2，所以必须要加强对门窗的结构消耗，确保日照采光和通风的整体质量减少门窗的面积要改进门窗产品的整体结构，例如增加密封封条等方式来提高门窗的气密性，并且要防止空气的对流传热，确保门窗的效果得到有效增强

2、在建筑中设备节能措施

在建筑物的使用过程中，其大部分能源消耗都是来自于建筑中的耗能过大的用电设备，比如说电梯、空调的使用。曾经有一份调查，在建筑物的能源消耗中，其中空调的能源消耗占整个建筑物的百分之四十以上，而电梯的能源使用量则了产生了超过百分之十八以上。因此我们应重点关注这两方面，以大幅降低建筑能耗。

在照明方面，我们可以增加对EAC建筑节能控制器系统的使用，并集中管理整个楼层和区域照明，从而减少无用的能源消耗。控制电子调压器和LED调光工具等照明设备的切换，提高电气效率使用；在材料方面，通过大量的节能灯具比如“LED”的使用范围，荧光灯等，它们便宜且易于安装，而且其使用寿命和能源的消耗要远远少于传统灯具。就电梯而言，目前的担忧的问题主要来自于对安全性的考虑。事实上，它的能耗仍然比较大，我们可以使用节能电梯并使用VVVF速度控制技术来提高电梯在感应过程中的有用功率。一些噪音污染，电梯速度恒定降低，制作电梯时使用节能材料，用轻质材料代替钢板和玻璃，设计流线型电梯形状，减少阻力，在电梯内部使用LED发光二极管，减少一些电能照明设备消费。建筑物内的空调系统，照明设备，电梯系统，消防，高低压配电设备都不尽相同。数据对于整个建筑的能源监管、管控是必不可少的，如果我们可以知晓在一座建筑中和各个部分的能源消耗情况我们就可以发现在整个能源使用过程中所出现的问题，相关工作人员也可以通过数据中所反映出来的能源使用情况而采取相应的措施。从而在一次次的调整优化中优化能源使用和结构，达到节约能源的效果。

3、在施工过程中的节能措施

我们普遍认为，在民用建筑使用的过程中做到能源节约就可以了，但是认识是远远不够的，在施工过程中的节能措施也是十分的重要的。在建筑过程中，会产生大量的建筑材料的消耗和能源消耗，我们需要关注到建筑的全过程能源节约，因此，减少这部分的能源消耗也是十分的重要。

首先，在生产建筑所必须的建筑材料是，选择清洁化绿色生产是十分有必要的，另外，如果建筑是在破旧建筑的基础上建造的，那么对老旧建筑的可用部分的回收利用也是十分有必要的，我们可以在保证建筑的质量的情况下，增加对老旧建筑的建筑材料的回收利用。其次，在选择当前的建筑材料时，选择可回收利用的绿色材料也是十分有必要的。

最后，有些施工工人在施工的过程中，会存在大量的建筑材料浪费现象，因此，建立健全限额领料制度和监督制度是十分有必要的。限额领料制度，施工工人注意建筑材料的使用率，避免一些浪费现象发生。另外，增加对施工工人的施工监督岗的设置，由于现实的施工缺乏健全的监督促使，因此，在施工现场增设监督岗位是必不可少的。不仅仅可以促进工人的工作效率的提高，也会减少能源的浪费消耗。在建筑施工时，必须要强化施工单位自身的环保意识，只有充分的运用节能技术才能够做好节能减排的效果，例如在施工之前，通过根据施工图纸和施工现场的实际情况对整个施工环节进行合理的安排，在施工时要优先做好施工材料的合理优化，确保施工质量得到增强。

四、结束语

我国由于特殊的国情，人口基数过大，即使是现在我国的民用建筑能源消耗量暂时不高，但是随着我国的经济水平的不断进步，建筑能源限号也会处于一个不断上涨的态势。任何渺小的问题，在经过人口基数放大之后，都将成为较为我国较为严峻的挑战。因此，我国面对着相比于其他国家更加严肃的问题，我国的建筑能源节约技术不算先进，只有不断更新自己的建筑理念，更新现有的科学技术，才可以在未来的挑战中国站稳脚步，取得更进一步的挑战。所以，本文针对当前的建筑能源节约现状，提出了几点认识了解，并给予了相应的解决方法。

参考文献

[1]丁俊奎.工业与民用建筑施工节能技术措施[J].绿色环保建材，2017（7）.

[2]王媛媛.现代民用建筑工程节能技术探析[J].建筑节能，2017，45（10）：96-99.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/de6ac99746dfb036207157cd.html