# 城市供水监控系统的研究与设计

论文题目: 城市供水监控系统的研究与设计

论文类型: 硕士论文

论文专业: 计算机应用技术

作者: 羊黎蓉

导师: 吴军华

关键词: 远程监控系统,城市供水监控,供水监控软件

文献来源: 南京工业大学

发表年度: 2005

论文摘要: 城市供水监控系统是实时、有效管理城市供水的重要手段，是一种远程监控系统SCADA(supervisory Control and Data Acquisition)，建立在自动控制技术、通信技术和计算机技术的基础上。远程监控系统是通过将传感器或其它设备输出的电信号通过无线电系统传输到地面站，使监控人员可以实时管理远距离的设备仪器的工业控制系统，该技术被广泛应用于供水、供电、燃气、油田等行业，在供水企业中完成供水管网和水厂数据的采集控制和远程传输。远程监控系统的拓扑结构通常包括监控中心硬／软件，远程RTU(远程终端单元)和通讯链路及协议。远程监控系统经历了四代的发展，每一代都在硬件和软件设计上有了明显的改进。现在的第四代监控系统包括分级控制的网络化的监控中心、智能化的远程站点和先进的通信协议。 论文讨论了广东省中山市城市供水监控系统的设计和实现。整个系统由分布在城市供水管网的远程站点、位于总公司的一级监控中心，以及位于水厂的二级监控系统三部分组成。远程站的传感器采集供水数据，根据预先协商的通信协议，通过数传电台以无线方式传回监控中心；同时，二级监控系统通过PLC(可编程逻辑控制器)主动上传水厂处理的实时数据至一级监控中心。监控中心的软件负责实时接收并处理这些远程数据，辅助监控人员完成对整个城市供水管网的运行管理；同时，监控系统的数据还通过WEB实现与企业其他IT系统的数据共享。 论文分析了城市供水状况和供水监控系统需求，完成了系统的拓扑结构设计、硬件选型和软件设计，重点讨论了系统的软件设计和实现。

论文目录:

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

第2章 远程监控系统

2.1 远程监控系统的基本构成

2.1.1 监控中心

2.1.2 远程终端单元 RTU

2.1.3 通讯链路和通信协议

2.2 新一代监控系统

2.2.1 RTU的更新

2.2.2 新协议的采用

第3章 城市供水监控系统需求分析

3.1 系统拓扑结构

3.2 软件功能需求

3.3 系统性能需求

3.4 安全性要求

第4章 城市供水监控系统的设计与实现

4.1 系统硬件设计

4.1.1 监控中心硬件

4.1.2 远程 RTU

4.1.3 通讯协议及通信方式

4.2 城市供水监控系统软件设计

4.2.1 系统模块结构

4.2.2 数据基本结构

4.2.3 模块详细设计

第5章 总结与展望

参考文献

致谢

发布时间: 2007-03-23

参考文献

- [1].污水处理监控系统的研究与设计[D]. 刘毅.辽宁石油化工大学2016

- [2].平行索道控制与监控系统的研制[D]. 张竣昊.南京理工大学2018

- [3].汽油机监控系统设计[D]. 周小龙.合肥工业大学2017

- [4].江垭水电厂AVC系统应用研究[D]. 向敏鑫.湖南大学2015

- [5].基于群智感知计算的电梯监控系统的设计与实现[D]. 吴树熹.东北大学2015

- [6].智能衣柜监控系统的设计[D]. 王旭.哈尔滨理工大学2018

- [7].基于互联网+的智能供水监控系统的研究与实现[D]. 方欣.西安科技大学2018

- [8].基于SOA与云计算技术的配电网监控系统研究[D]. 陈骥.广西大学2018

- [9].基于物联网技术的小型游船监控系统研究与设计[D]. 李静.广西师范大学2018

- [10].城市涵洞积水在线预警监控系统的研究[D]. 仲志远.南京理工大学2017

相关论文

- [1].城市供水系统智能优化调度研究[D]. 陈胜明.浙江大学2007

- [2].基于无线数据通讯的供水监控系统的实现[D]. 徐建民.吉林大学2007

- [3].城市供水监控系统的研究与设计[D]. 贾蓓蕾.大连理工大学2008

- [4].基于GPRS供水管网远程监控系统的设计[D]. 陈熙.厦门大学2007

- [5].九江学院供水系统变频恒压控制技术实现的研究[D]. 李圣良.南京理工大学2005

- [6].基于PLC控制的水源井监控系统的研究[D]. 王存记.山东科技大学2006

- [7].县级自来水供水控制系统的研究[D]. 姜秉梁.河北农业大学2007

- [8].基于GPRS的城市供水监控系统的设计与实现[D]. 孟庆龙.山东大学2005

- [9].PLC恒压供水系统的研究[D]. 吴戈.长春理工大学2004

- [10].基于PLC的变频调速恒压供水系统研究[D]. 顾跃.中南大学2003

本文来源: https://www.lw50.cn/article/deb6217db8fdd010d3a17c0d.html