# 柴油发电机组混合H2/H∞励磁控制研究

### 论文摘要

同步发电机的励磁控制是保证电力系统稳定的重要手段之一。自20世纪50年代以来,励磁系统控制方式的研究取得了一系列的成果。本文将同步发电机励磁系统的性能要求转化为标准混合H2/H∞控制问题,研究了同步发电机励磁控制系统。混合H2/H∞控制理论是近年学术界的研究热门,它属于鲁棒控制范畴,旨在考虑模型不确定性的情况下,提高系统的鲁棒稳定性和鲁棒性。本文利用此理论的优点,应用线性矩阵不等式（LMI）方法来求解混合H2/H∞控制器,此方法简单易行,结果令人满意。本文简单介绍了电力系统各组成部分的数学模型后,给出了同步发电机励磁系统简单和复杂模型,又在此基础上,通过调节加权矩阵,分别设计了混合H2/H∞控制器,并进行仿真分析。由于同步发电机的原动机转速和发电机电压的耦合关系,使设计者在设计励磁系统的同时不得不考虑转速控制。因此,本文在第五章设计了单机系统混合H2/H∞综合控制器,此控制器旨在减弱励磁系统合调速系统的耦合关系,使电力系统更加稳定可靠。本文针对单机系统作了一定的研究后,又尝试了混合H2/H∞综合控制器在电站同步发电机组并联中的应用。多机并联虽是各种电站都具备的模式,其理论及计算方法却十分复杂。本文第六章给出了一些简单的设计思路,效果良好。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 励磁控制的发展与研究现状

- 2/H∞控制理论及发展'>1.3 混合H2/H∞控制理论及发展

- 2/H∞混合优化问题的提出'>1.3.1 H2/H∞混合优化问题的提出

- 2/H∞混合优化问题中的Riccati方程法'>1.3.2 H2/H∞混合优化问题中的Riccati方程法

- 2/H∞优化问题中的应用'>1.3.3 NASH均衡理论在求解混合H2/H∞优化问题中的应用

- 2/H∞混合优化中应用'>1.3.4 遗传算法在H2/H∞混合优化中应用

- 2/H∞优化问题中的应用'>1.3.5 凸优化方法在混合H2/H∞优化问题中的应用

- 1.4 本文的主要研究工作

- 2/H∞理论简介'>第2章 混合H2/H∞理论简介

- 2.1 问题描述

- 2.1.1 系统模型

- 2鲁棒性能指标'>2.1.2 H2鲁棒性能指标

- 2.1.3 二次稳定系统

- 2鲁棒性能指标'>2.2 H2鲁棒性能指标

- 2鲁棒性能指标与二次稳定'>2.2.1 H2鲁棒性能指标与二次稳定

- 2鲁棒性能指标与Riccati方程'>2.2.2 H2鲁棒性能指标与Riccati方程

- ∞控制'>2.3 H∞控制

- ∞控制'>2.3.1 状态反馈H∞控制

- 2控制'>2.4 H2控制

- 2/H∞控制'>2.5 混合H2/H∞控制

- 2.6 本章小结

- 2/H∞控制器的设计'>第3章 同步发电机系统数学模型及H2/H∞控制器的设计

- 3.1 同步发电机的数学模型

- 3.2 同步发电机及励磁机的简化模型

- 3.3 同步发电机及励磁机的复杂模型

- 3.4 静负荷数学模型

- 3.5 动负荷数学模型

- 2/H∞控制器的设计'>3.6 H2/H∞控制器的设计

- 3.7 系统仿真及分析

- 3.7.1 对于简化模型的仿真和分析

- 3.7.2 对于复杂模型的仿真和分析

- 3.8 本章小节

- 2/H∞综合控制器的设计'>第4章 柴油发电机组H2/H∞综合控制器的设计

- 4.1 调速系统模型

- 2/H∞综合控制器的求取与仿真分析'>4.2 H2/H∞综合控制器的求取与仿真分析

- 4.3 本章小节

- 2/H∞控制器在柴油发电机组并联中的应用'>第5章 H2/H∞控制器在柴油发电机组并联中的应用

- 5.1 发电机组并联理论简介

- 5.1.1 并联运行的条件

- 5.1.2 投入并联的方法

- 5.1.3 负荷分配

- 5.1.4 功率分配

- 5.2 计算机仿真原理及结果

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].浅析同步电动机运行过程中的励磁控制技术[J]. 山东工业技术 2015(18)

- [2].微机励磁控制装置电磁兼容设计与试验验证[J]. 电工电气 2015(04)

- [3].一种改进的线性最优励磁控制策略及现场试验[J]. 水电能源科学 2008(03)

- [4].电励磁同步发电机的变励磁控制策略[J]. 电源学报 2017(03)

- [5].发电机组涉网保护与励磁控制协调配合研究[J]. 华北电力技术 2017(06)

- [6].基于气隙磁场定向的无传感器交流跟踪励磁控制[J]. 电力自动化设备 2011(10)

- [7].辅助励磁控制对电力系统稳定性的影响研究[J]. 山东电力技术 2017(11)

- [8].同步发电机微机励磁控制分析[J]. 科技传播 2013(07)

- [9].非线性励磁控制在解决电网送出约束中的应用研究[J]. 水利与建筑工程学报 2015(01)

- [10].混动电动轮自卸车电制动非线性变结构励磁控制[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2019(08)

- [11].Уф5225龙门铣主轴励磁控制的改进[J]. 设备管理与维修 2011(08)

- [12].基于极点配置的线性最优励磁控制设计方法[J]. 大电机技术 2009(01)

- [13].全状态跟踪非线性鲁棒自适应分散励磁控制[J]. 电力系统及其自动化学报 2016(02)

- [14].基于单机无穷大母线等值和轨迹灵敏度的暂态稳定最优励磁控制[J]. 中国电机工程学报 2012(10)

- [15].一种简单实用的分散非线性励磁控制方法[J]. 电力系统自动化 2008(20)

- [16].基于平方和方法的H_∞最优励磁控制[J]. 南京航空航天大学学报 2018(03)

- [17].基于STF算法交流跟踪励磁控制策略的研究[J]. 电气传动自动化 2017(03)

- [18].多机电力系统非线性自适应L_2增益分散励磁控制[J]. 电网技术 2018(10)

- [19].无刷同步发电机数字励磁控制技术的软件实现[J]. 船电技术 2016(06)

- [20].采用输出反馈方式的电力系统非线性励磁控制[J]. 中国电机工程学报 2011(34)

- [21].基于MATLAB的励磁控制系统模型设计[J]. 科技资讯 2010(24)

- [22].DF_(4B)型机车故障励磁控制电路的改进[J]. 铁道机车车辆工人 2008(12)

- [23].多机电力系统的神经滑模励磁控制[J]. 船电技术 2017(09)

- [24].基于微分几何和扩张状态观测器的励磁控制[J]. 电力系统及其自动化学报 2015(08)

- [25].基于交流跟踪的同步发电机最优励磁控制技术研究[J]. 工矿自动化 2013(02)

- [26].基于模糊RBF的双馈风机励磁控制研究[J]. 传感器与微系统 2010(11)

- [27].多机电力系统变增益反演自适应L_2鲁棒分散励磁控制[J]. 中国测试 2018(06)

- [28].发电机自适应Terminal滑模励磁控制[J]. 现代电力 2010(02)

- [29].电力系统的神经滑模励磁控制[J]. 科技经济导刊 2017(09)

- [30].同步发电机的双重学习励磁控制[J]. 微电机 2013(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/df1e833d4a6415c9bab9d08c.html