# 无线通信网络中基站设备的维护技术

广东和新科技有限公司510665

摘要：文章主要结合了无线网络中基站设备故障案例，分别阐述了管理不足对基站设备运行的影响，以及无线通信网络中基站设备的维护技术，旨在与广大同行共同探讨学习。

关键词：无线通信网络；基站；设备；维护技术

一、无线网络优化概念和技术

移动无线网络优化是电信整体工作的主要组成部分，是移动通信网络的持续改进，因为现在覆盖移动无线网络的规划越来越广泛，用户的数量被增加，因此客观上形成了移动无线网络优化的内部需求。移动无线网络优化的概念，它的意思是：指的是移动无线网络和查看时间测量，通过收集数据和用户的移动无线网络故障响应和风险分析，找出影响质量的影响因素的移动无线网络元素，提出了相应的调整方法和治疗方法，结束移动无线网络很好，很好的效果对于所有类型的用户和移动无线网络，移动无线网络的矿产资源，推进移动无线网络的使用权力是合理的。随着经济和互联网，动态变化，移动无线网络优化的传统观念攻击无限变化，优化工作区域越来越广泛，面具优化，扩大概念，不断增加的工作，改变网络结构和功能的复杂性多样性，移动无线网络优化工作的简历与无限的变化，这是值得我们思考和讨论。移动无线网络优化工作主要目的是进一步改善和补偿的移动无线网络，缺乏和软弱现有的移动无线网络，是一个重要的方式来促进合理化的移动无线网络，科学，和是一个必要的选择，在高速通信的习惯，提高整体功能和移动无线网络的质量处理是必要的。

电信工作的组织系统、处理系统和技术系统；有三种主要的线路网络优化。移动无线网络优化、移动无线网络优化、移动无线网络优化等。

二、无线网络中基站设备故障案例分析

故障描述：基站停电来电后，发现电源系统电池充电电流达150A，限流值经查为100A故障分析：经现场检査查，确认为第三个整流模块均流电路故障。故障处理：检查电源系统浮充电压设置正常：53.50，系统没有进入均充状态，4个SMPS2000H整流模块，负载电流50A，电池电流40A，系统输出电压54.00，系统没有告警产生，将浮充电压调低为50.00V，实际输出电压仍较高为54.20V，逐个关掉整流模块的交流输入空开，电压仍不下降，将控制模块到整流模块的通信线拔下，故障依旧。逐个将整流模块拔出，发现当拔下第三个模块时，输出电压可以恢复。思路分析：整流模块打下交流，其内部通过分架仍与系统有电气连接，最好拔岀疑有故障的模块。同类故障可能的原因：告警模块、模块后板。

三、上诉案例基站维护工作中存在的问题

1.维护人员整体技术偏低

无线通信基站维护工作中通常会涉及到大量专业设备的维修，这些设备对维修人员的技术水平要求普遍较高。但是相对而言，维修人员的专业技术水平普遍较低，同时其责任心也明显偏低。这种现象就导致了维护工作中的很多问题依靠普通的维护人员无法进行解决，如果面对部分紧急情况而又无法及时解决的问题，就容易造成较大的经济损失。另外，由于部分维修人员对设备各项性能参数的不了解，还有可能导致基站维护过程中发生安全事故，造成人员伤亡。

2.管理体制不完善

在当前无线通信基站的维护管理工作中，管理体制还不够完善，电信企业相关的管理制度并不完善，电信企业在进行基站维护工作的管理时仍然以经验管理为主，导致出现了基站维护工作中没有详细的制度作为依据。另外，较差的执行力导致了企业内的各种制度成为了摆设，这一问题导致了基站维护工作的开展缺乏计划性，工作过于随意，工作效率较低且工作的成效也远远难以达到基站的使用需求。

3.责任主体不明确

在无线通信基站的维护工作中，存在责任主体不明确的问题，导致维护工作没有明确的目标，工作过程中缺乏明确的分工，基站维护工作难以有序开展。同时，由于责任主体的不明确，导致企业内部的考核制度难以有效实施，这样也就造成了一种现象：维护人员难以具有较高的责任心，严重影响基站维护工作整体水平的提升，无法保证基站正常稳定的运行。

四、管理不足对基站设备运行的影响

1.减弱无线信号覆盖

一旦基站的设备失效，反射信号的强度就会受到影响，甚至受损。但是，在设备保护的类别中需要一些时间来结束，因此有必要停止这种时间信号，数据传输将被暂停，以便客户不能有效地发送一些数据信息，这会带来许多不便。

2.增加运营成本

不能确保无线网络基站保护设备，再加上切割和切割在人力资源的表面，可以大大降低成本，但如果迟到，一旦出现问题，将严重影响公司的签名。这也增加了维修费用。

3.缩短基站设备使用寿命

基站是无线通信网络最基本的设备。每一个不同的基站有许多不同的设备，一旦保护和处理不到位，保护将缩短设备的周期。

4.添加安全问题

设备机械存在火灾的可能性，如果缺乏威胁保护的安全管理，平时基站设备，小圆的形成到无尽的失败的危害会带来无限的基金，如下降形成人员伤亡，电源问题造成的火灾和闪电，和许多其他安全威胁。

五、无线通信网络中基站设备的维护技术

1.提高维护人员综合素质

维护人员额的综合素质是延长无线通信网络中基站设备使用寿命的关键因素。因此，在通信企业的发展过程中，应当定期开展员工培训，不断加强与提高维护人员的综合素质及专业技能，并在此过程中能够不断提升维护人员应对突发事件的能力，确保无线通信网络中基站设备的正常运行；其次，企业在人员的管理上，还应当建立相应的奖惩制度，进而使维护人员明确自身的职责，提升工作积极性；最后，为了加强员工与员工之间的默契程度，企业可以定期开展相关的比赛或游戏，进而加强员工之间的配合，提高工作效率及质量。

2.对无线通信网络基站开展动力维护

动力维护（远程维护）主要是无线移动通信基站在无人看守的情况下，自动进行设备维护。在动力维护的实现过程中，主要是利用相关的监控设备实现。维护人员通过相关的监控管理设备，对无线通信网络中基站设备实时运行状况进行检测。一旦基站设备运行过程中出现故障或异常，动力维护设备将立即发出警报，提醒工作人员对异常设备进行检测与维护。随着动力维护的应用，有效节省人力资源，完成基站设备维护。

3.信息化的实施阶段

关于大学，计算机应用技术将逐渐改变传统的学校观念，它可以完成教师组的课程，更能让学生们第一次了解印度洋海啸和伊拉克战争，大大增加了学院的开放性。随着改革政策的完善，信息化是一种驱动力，主要是信息资源的建设和这两个方面的教育。信息中心是资源共享，易于存储、检索和下载。但可以安排教师，为单位做好准备，以解决所有教育解决方案或电子文件、一致的教育方法、存储系统。通过对专业管理员的培训，教师可以在几秒钟内检索和下载所需的信息。此外，在仓库的建设中，需要集成资料室、网站和文学，以防止重复和浪费资源。

学校网络的首要功能是教学的应用。发展阶段的第一个问题和难点是信息化战略的讨论和实践。①大学是一个合理的选择，运用信息化战略讨论和实践的能力，这要求教师在实习中有必要“必要”。②我们应该加强讨论，努力“如何申请”。③要构建一个传导渠道，利用学校网络优化、视图和其他正常的处理方式，从而减少传统工作的混乱，使教师花更多的时间和精力去教学和研究。

结语

总而言之，随着无线通信网络的不断发展与应用，人们在无线通信网络上，需求不断增加。因此，在无线通信网络中基站设备维护上，应当不断优化与完善维护技术，并根据基站实际情况，制定恰当的维护措施，进而保证无线通信网络基站设备的正常运行，以确保人们生活及工作的正常进行。

参考文献：

[1]无线通信网络中基站设备的维护技术探讨[J].覃锦玲.西部广播电视.2015（22）

[2]无线通信网络中基站设备的维护技术[J].吴广南.数字通信世界.2018（9）

[3]无线通信网络中基站的维护与管理[J].张林嘉.科技创新与应用.2016（12）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/df6702b5aea7176a6ad2e608.html