# 刍议农田水利的U形渠道防渗施工侯健华

黑龙江省齐齐哈尔市依安县水资源管理监察大队

摘要：在我国的产业发展中，农业占据着基础的地位，可以说是非常重要，其他产业也往往都要以农业的发展作为前提。能够决定农业技术发展水平的因素中，自然因素起到的作用非常大，有其是水资源，对于农业发展有着很大的决定作，万物生长都离不开水源。但是在实际情况看来，我国水资源分布不均，为了保证农业生产的顺利发展，我们也需要运用人工手段来补充水资源，这就是农田水利修建的目的了。本文对U渠道进行了一些研究和说明，希望可以给农田水利工程的施工提供一些参考。

关键词：混凝土U型渠道；防渗施工；技术优势

我国国土面积广阔，自然资源非常丰富，这是我国农业发展的先决条件，但是也依然存在着很多先天的不足，其中最为严重的问题就是水资源分布方面，我国东部地区降水量比较充足，但是西部内陆地区降水量明显偏低，难以满足农业发展的需要，这种现象在地表径流较少的地区更为明显。另一方面来看，我国西部地区经济发展水平较差，技术条件限制非常严重，所以我国农业发展应该节约用水，最大限度上利用有限的水资源，提高资源的利用率，这样才能保证我国农业的发展，巩固其基础地位。

一、旧有的灌溉技术中存在的缺陷

经过总结，我么你发现，旧有的农田灌溉是以大水漫灌的形势来进行的，其最大的缺点是造成水资源的巨大浪费，其提供的水源远远超过作物成长所需要吸收的水源，并且大部分水源都因为在空气中暴露而被蒸发，所以这样看来，其水资源的利用率非常低。并且这种灌溉方式也往往会直接受到地形因素的影响，对于处于特殊地形的农田则根本无法使用了。所以这种灌溉方式严重缺乏科学性，不仅无法适应我国农业的发展，并且造成了农业用水更为紧张的弊端，并且很多地区都开始出现了土地盐碱化问题。

二、U型渠道的特点和优势

（一）渠道具有覆盖性

很多农作物的生长都需要较多的水源，但是这些水源仅仅依靠自然降水是无法满足的，所以需要进行灌溉才能满足其水分需求，这样看来，如何设置渠道就显得极为重要了。运用U型渠道则可以结合具体的灌溉要求，结合当地的实际自然情况来兴修渠道，这样就能够完整地辐射到耕地的范围内，起到较好的引流效果。从另一方面来看，这种U型渠道也能起到引流的作用，保证其能够随时得到水源的灌溉。

（二）使用寿命较长

农业是一项长期发展的产业，所以这也就需要长期进行灌溉，来促进农业作物得到发展，其关系表现为，灌溉质量越高，农作物成长得越好，所以灌溉渠道的建设就是一项非常重要的工作。相关调查表明，混凝土隧道的使用寿命远远长于人工开凿的渠道，其原因是施工材料可以改善周围土壤的应力效果，这样就可以避免打水破坏结构。

（三）可以有效利用水资源

当前我国已经提出了节约型社会的概念，这就需要我们从多个方面共同入手，重视资源优化配置，并且合理进行利用，U行渠道其不仅仅能够避免水资源的浪费，还能节约很多建筑材料，其起到的节约效果是多个方面的，可以有效控制成本来提高效益。

（四）渠道的畅通

过去的渠道修建形式是直接在完整的土地上挖出一条沟壑，其根本没有防护措施的存在，如果使用时限较长或者受到外界自然因素的影响，非常容易发生沟壑堵塞，并且经常导致断流的出现，其维修工作需要大量的人力，并且影响其正常的运行。用混凝土修建U型渠道则可以避免堵塞的可能，保证灌溉工作的稳定性。

（五）抗渗性能较好

众所周知，混凝土作为建筑材料的一种，其质地十分坚固，若是将其应用到农业灌溉方面，则可充分发挥其抗渗性能。在进行U型渠道修建的时候，其外围往往都要经过仔细的设计并且提供足够的保护，这样才能减少渗漏情况，避免水在运输过程中的渗漏损耗，有效提高了水资源的利用率，起到节水效果。

三、混凝土U型渠道应注意的施工要点

混凝土U型渠道当今农业的发展中，由于其技术上绝对的优势，被逐渐的引入使用。在具体修建的过程中，我们要对可能会出现的问题进行科学的预测与研究。对于影响因素进行综合的考虑，对水利建设上的质量进行保证。现对施工中的技术要求做出了以下几点指导，仅供参考。

（一）渠道的合理设计

混凝土U型道在进行设计时，需要对当地的实际情况做实地的考察，并依据当地具体的地形来对U型渠进行设计，对田地浇灌上的需求进行满足，为了减少日后修整上的工作量，减少对渠道修理改动的次数，应在修建的时候就将这些因素进行考虑，做出合理的设计。在进行设计之前需要将当地的土质进行实地的考察，在对地质上的特点进行相关测验后再制定合理科学的修建方案。最后，在不断地考察与分析后，将制定的方案进行细节上完善。

（二）遵守直线与少交差处理原则

在对渠道制定线路的过程中，为了使渠道的修建避免过多的麻烦所在，我们必须遵守两个原则，首先是尽可能的使线路保持直线，少走弯路，这样的处理原因是可以最大限度的降低对建筑材料的使用，节约建筑开支上的成本，与此同时，这样的选择也遵循了两点之间直线最短的原则。在现实的修建的过程中这样的处理具有非常大的现实意义。线路上选择直线可以减低施工的难度，也就等于在很大的程度上将工程的质量进行了保证，直线不仅可以对工程的建设有好处，还可以让水流的速度做加快处理，减少水流在水渠中流动时的阻力，但是凡事有利必有弊，水渠的直线处理会可能受到地形陡峭的影响，所以最好的处理方法是坚持因地制宜的原则来对线路进行规划。第二个原则是将交叉的现象尽量减少，产生交叉情况的原因一般是经过的河流与街道或是其他不可进行移动的建筑物，这些交叉可能会对水渠的水质造成影响或是污染，而水渠的经过会对这些基础设施的使用造成影响。

（三）具体的挖掘工作

当渠道的设计方案得到设计上的确定以后，就可以开展挖掘上的工作了，这在渠道的建设中属于非常重要的环节。施工人员在对这一环节进行施工时，需要严格的按照设计的方案进行施工，对建设中遇见的实际情况依照设计中相关的数据进行研究分析，一丁点的变动对U型渠道来说都具有很大的现实意义，根据以往传统建设上的经验来说，一般可以将挖掘的工作分为两个部分，一个是挖方还有一个就是填方了，挖方与填方的工作最好避免在一个区域内交叉工作，或是交叉工作接触的面积较大，因为这样的做法可能会对渠道的稳定性造成不可逆的影响，此外，对工程建设上的监督与管理也不能掉以轻心，要做到合理有效。

（四）旧土渠改建

防渗渠道时基础的填筑。旧土渠经过长期输水，水面以下的断面均已变成弧形等不规则的断面。在填筑基础时，要注意渠基含水量大小，采取提前停水风干、抽排、翻晒等方法降低其含水量，如果无效，还可采用干土、湿土掺混的方法填筑。旧渠中往往长草、泥土淤积或砖块等杂物堆积较多，填筑时应要求彻底清除。

四、结语

在我国的经济体系中，农业是具有基础性质的产业，其对我国经济和产业的发展作用都十分明显，甚至可以说能够影响到社会进步的进程。当前虽然我国城市化水平正在逐年提高，但是农业人口依然占据着很大的比重，所以提高农民的收入就可以推动国家经济的发展。在水里工程中应用U型渠道，对于当前的节约型社会的建设具有着非常积极的作用，从另一方面来看，其也能够推动我国农业的继续发展，这种技术现在已经显露出了一些优势，应该积极进行推广。

参考文献：

[1]宋瑞萍.水利工程堤防防渗施工技术分析[J].科学中国人.2017（21）

[2]张超.浅析防渗施工技术在水利水电工程中的应用[J].技术与市场.2017（05）

[3]林家民.浅析水利渠道工程防渗施工方法[J].江西建材.2013（06）

[4]张方.水利工程施工中强化防渗施工的作用分析[J].科技创新导报.2013（06）

[5]徐伟.浅谈水利工程中防渗施工技术的应用[J].科技与企业.2012（23）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/df75ec51819aba8328f34063.html