# 水电站安全生产管理分析

广东省潮州市凤溪水库管理处

摘要：安全管理是企业生产管理的重要组成部分，是确保企业安全、可靠、经济运行的有力保障。这对于水电站更是如此。主要从落实安全生产责任制；提高安全意识，加强安全文化建设；做好事故应急预案工作这四个方面阐述了水电站安全管理措施，安全生产管理是水电站安全、稳定、经济运行的重要保障。

关键词：水电站；安全生产；设备管理

一、水电站安全生产管理概况

1分析现代水电站安全生产管理

随着我国经济体制的改革与科技的发展，水电行业主要的管理与运行方式也在发生着转变。在水电领域，比较传统的水电站运行方法有很多，我们要针对水电站不同设计一套符合水电站安全运行的方案，根据安全运行的设计，有效保障水电站安全生产。

2水电站安全生产的主要意义

水电站的安全生产在水电站管理中有着非常重要的位置，一个水利企业想要真正实现现代化管理主要通过现代化设备来体现，只有这样才能使水电站生产过程安全有序的进行，从而有效提高水电站劳动生产率，使水利企业取得良好的经济效益。因此，作为水利企业的领导者和管理者，我们必须要严抓安全生产，保障企业职工的安全和设备的完善，使水电站能够安全生产，提高效率，这样才能充分体现水电站的经济与政治意义。

二、提高安全意识，加强安全文化建设

1.提高安全意识

提高安全意识首先就是要明白国家有关安全生产的法律法规工作就是要做好：（1）处罚教育，就是对在工作中自由散漫、失误，甚至因为重大过错造成事故者，严格按有关规章制度进行处罚，从而使职工受到教育。（2）奖励教育，就是对在工作中遵章守纪、认真负责，并在工作中有创新的，给予表彰和奖励。（3）反面教育，就是以现实工作中发生的事故为教材，教育职工要牢记安全生产。（4）正面教育，就是树立典型，以先进个人事迹为榜样，使职工自觉增加安全责任心。

2.加强安全文化建设

加强安全文化建设首先要构建安全文化建设的基础[2]。构建安全文化建设的基础就是在不断提高员工素质和设备、技术装备水平，明确水电站工作人员安全责任的基础上，完善有效的安全管理制度、规范安全检查程序、提高安全检查的针对性。安全教育要在明确教育对象的基础上，有针对性地选择教育内容、确定教育时间，使安全教育收到实效。创造安全文化氛围。在工作场所设置与安全管理有关的现场各类安全标志、安全警示或书写安全标语和警句。

三、水利工程电气节能设计过程中存在的问题

1相关规章制度不健全在进行电气节能设计时，一般存在一致性及规范性较差的资料，且相应的规章制度也不完善，进而使得水利施工企业在工程建设过程中，仅注重本身的利益，而忽略了电气质量的一致性。

2节能产品落后近几年来，我国水利工程施工大多需要投入大量的资金，这使得企业管理层的一些人员贪念的出现，并私自克扣费用。同时，有些单位现今还在使用国家明令淘汰的产品，这样不仅无法达到节能效果，电能消耗也较大，还会给工程带来其他隐藏的安全故障因素。

3设计人员对设计的认识不到位近几年来，大多数设计人员在水利工程设计过程中，仅重视设计规范、施工要求及施工利益，而忽视了周围因素的需要，进而使得所建造的水利工程无法满足附近的管理单位与农田等对电力的需求。由此可以看出，工程设计人员在进行设计时，不仅需要考虑到工程自身的特征，还要深入探讨工程的顺利运行，进而在此前提下，设计出满足水利工程所有需要的节能方案。

四、水利设施中自动化系统设计

电气自动化是水利水电工程改造方案之一，利用自动化控制平台实现水电设备的一体化调控，减小了传统手工操控方式的难度，提升了水电站内设备运行的安全系数。信息科技是自动化系统设计的根本依据，能为电气设备自动化操控创造便捷条件。

1)通信网络。基于信息科技水平不断提升，国内通信行业开始走信息化改革道路，将计算机网络技术应用于通信系统改造，构建现代化信息传递服务区空间，满足了广大用户传递信号的操作需求。通信网络改变了过去单一信号传输模式缺陷，为电气自动化提供了多种信道的传输方案，如图1。表面上，通信网络构建了多种渠道的信息传递方式，电信网、移动网、联通网等主要运营商的结构层次实现了优化改进。

2)数据处理。自动化系统是搭建信息交流平台的主要方式，为人们社会活动创造了良好的信息服务。近年来，传统电气系统功能弊端日趋显现，利用自动化平台改造通信区域调度方案，实现了信号传递模式的最优化配置。水利部门需借助良好的网络传输平台，对电气设备调度模块进行优化改造，设计出更加多功能的电气自动化控制区域。

3)设备调度。考虑到互联网技术是信息科技改革的主流趋势，必须坚持电气设备信息化这一改造趋势，研发出更高端的调度系统才能提升设备工作效率。电气自动化选用高性能计算机设备，或者组建计算机集群调度模式，扩大设备信号数据的处理范围，减小了单一计算机系统应用的功能缺陷。计算机调度中心根据水利设施指令要求操作，时时刻刻都能提供最快捷的设备自动化通信服务。

五、电气系统安全控制模式

安全发电是行业经营的基本理念，尤其在水力发电生产模式中更应重视安全问题，这样才能持续利用水资源生产电能。水利设施设计电气自动化系统，为站内安全作业调度提供了可靠的平台，设备绝缘、安全距离、载流控制等，均可以通过自动化平台实现操作。

1)电气绝缘。保持配电线路和电气设备的绝缘良好，是保证人身安全和电气设备正常运行的最基本要素。电气绝缘的性能是否良好，可通过测量其绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损耗等参数来衡量。

2)安全距离。电气安全距离，是指人体、物体等接近带电体而不发生危险的安全可靠距离。如带电体与地面之间、带电体与带电体之间、带电体与人体之间、带电体与其他设施和设备之间，均应保持一定距离。通常，在配电线路和变、配电装置附近工作时，应考虑线路安全距离，变、配电装置安全距离。

3)安全流量。导体的安全载流量，是指允许持续通过导体内部的电流量。持续通过导体的电流如果超过安全载流量，导体的发热将超过允许值，导致绝缘损坏，甚至引起漏电和发生火灾。因此，根据导体的安全载流量确定导体截面和选择设备是十分重要的。

六、安全管理体系

１安全管理体系介绍

安全管理是管理科学的一个重要分支，它是为实现安全目标而进行的有关决策、计划、组织和控制等方面的活动。安全管理体系是为实现安全管理目标，引入一定的体系标准，通过一定的技术手段、实施方法和管理策略，保证安全管理工作顺利开展的综合体系。水电厂引入一种成熟、完善的安全管理体系，可以健全安全生产管理机制，规范安全生产管理工作。目前，水电厂应用较成熟的安全管理体系有ＮＯＳＡ管理体系、“五标一体”管理体系等。

２ＮＯＳＡ在水电站的应用

ＮＯＳＡ管理体系是发源于南非矿山行业的一种安全、健康、环境综合风险管理系统，在全球已被广泛认可和采用。ＮＯＳＡ管理系统涵盖了安全管理的各个方面，包括5大项，72元素，300多项基本标准，1200条实施细则。ＮＯＳＡ管理体系通过引进国内、外科学的管理方法和先进的管理经验，整合和优化软硬件资源，有效的预控风险，降低风险所带来的损失，营造安全、和谐的工作环境，提升员工的风险意识，形成具有ＮＯＳＡ特色的安全文化氛围。目前，ＮＯＳＡ管理体系在二滩、龚嘴、小峡、乌金峡等国内多个水电站应用，并取得显著的效果。

ＮＯＳＡ管理体系建设是一个不断完善和持续改进过程，可分为三个阶段进行。第一阶段为准备阶段，此阶段主要任务为熟悉ＮＯＳＡ的工作方式和特点，任命系统负责人并制订全面的推行计划。第二阶段为实践阶段，此阶段主要任务为开展培训，进行风险评估、制订ＮＯＳＡ元素标准、整治和改造，建立安全、健康、环保的企业文化。第三阶段为持续改善阶段，此阶段主要根据国家及行业标准、工艺、流程变更和工作实践，及时更新相应的元素标准，重进行风险评估，采取相应的防范措施，持续进行安全培训和安全文化建设，形成闭环管理。

七、结论

安全生产管理是水电站生产管理的长期重点工作，需要各级领导的重视，全体员工的参与，并长期不懈地坚持。做好人员管理、设备管理，建设好适当的安全管理体系，能有效地避免和控制人身伤亡及设备损坏事故的发生，提高水电站的安全生产管理水平。

参开文献

[1]叶绍晖，黎树清，舒振华.浅谈城市污水处理及环境保护问题[J].科技促进发展，2011，2：177.

[2]黄海涛,刘琼.浅谈城市污水处理与环境保护的关系[J].技术与市场,2013,6.

[3]王丽花.水利工程电气节能设计问题与思考[J].中外企业家,2013（10）：223.

[4]张金凤.刍议水利工程电气节能设计[J].科技信息(科学教研),2012(35):325.

[5]杨丹.浅谈水利水电工程设计中节能技术[J].中国科技博览,2011(13):265.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e0612a1f7e93ac71e2510ed7.html